[image: image1] 
[image: image2.png]Secretaria Ge

Girua@

Capital da Produtlwdade

Governo Municipal






Projeto n°:               32/2015
Solicitação:      
MEMORIAL DESCRITIVO 

Tipo da Obra:   
AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS E FECHAMENTO QUADRA DE ESPORTES ESCOLA SÃO PEDRO
Área piso:                495,00 m2  

Área ampliar:           31,97 m²

Local:               
RUA DOM PEDRO II, ESQ. COM A RUA SANTA INÊS
Município :     
GIRUA/RS.

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

1.0 GENERALIDADES:

 l.l Objetivo: 

1.1 o presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na construção de banheiros e restauração piso existente na Quadra Poliesportiva localizada na Rua Dom Pedro II, com um total de área de piso a restaurar de 495,00 m², e 31,97 m² de área a ser ampliada correspondente aos banheiros.
l.2 Discrepância e Precedências de Dados:

    
l.2.l Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das plantas e discriminações técnicas fornecidas pelo projetista para execução da obra, em que compõe o projeto básico de arquitetura.

     
l.2.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepância, omissões ou erros, deverá ser imediatamente comunicado o projetista para que sejam os mesmos sanados, bem como dúvidas quanto a interpretação dos desenhos.

 l.3 Condições Suplementares de Contratação:

     
l.3.1 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

    
l.3.2 É de responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto.

     
l.3.3 A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para conclusão da obra no prazo fixado é de integral responsabilidade do Executante.

     
l.3.4 O contratante não poderá sub-contratar as obras e serviços no seu todo, podendo contudo, faze-lo parcialmente em alguns serviços especializados, mantida porém a sua responsabilidade direta perante à Contratante.

    
1.3.5 Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer acidente de trabalho na execução da obra contratada, até o termo final de aceitação da obra, bem como as indenizações que possam a vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

     
l.3.6 É de conta do executante a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, inscrição no INSS, códigos de posturas referente a obra e a segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal,despesas decorrentes da lei trabalhista e impostos, que digam diretamente respeito a obra e serviços prestados. É obrigado outrossim, o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em função de seus serviços, observando contudo também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ( CREA ), especialmente no que se refere a colocação de placa e ART de execução da obra.

   l.4 Responsabilidades e Garantia:

     
l.4.l Responsabilidades por serviços executados:

          O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.

    
l.4.2 Responsabilidades por Alterações Sugeridas:

          O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as conseqüências advindas destas modificações e variantes, sob o ponto de vista do acabamento, aspecto estético, adequação as finalidades do prédio e ao clima e costumes locais.

l.5 Projeto:

     
l.5.l Vistorias:

          
- foi procedido a vistoria "in loco" do terreno alvo da implantação da futura obra,e analisado as condições de projeto.

          
Além destas variantes, considerou-se as condições topográficas e níveis do terreno. 

1.6 Projeto Arquitetônico:

          
É de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

       
 l.6.2 Cópias de Planta e Documentos:

          
À firma executora será fornecida uma cópia geral do projeto e memorial.

          
Todas as cópias excedentes serão por conta do executante, bem como as cópias xerográficas necessárias ou demais documentos.

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 Limpeza do Terreno e Demolições:

     
2.1.1 Competirá ao Contratante efetuar os serviços de limpeza geral no terreno, em remoção de gramas, remoção de árvores e a terraplanagem que for necessária para implantação da obra, bem como dar destinação e remoção dos entulhos.

     
2.1.2 O destino final dos entulhos, será designado pela secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município.

2.2. Remoção periódica de entulhos:

          Durante a execução da obra deverá ser procedido à remoção periódica de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham acumular no recinto do canteiro. É de inteira responsabilidade do Executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos sólidos do canteiro da obra.

2.3 Tapumes, Aparadouros e Proteções:

     
2.3.l Tapumes: A obra será limitada, onde necessário, a critério do Executante, com tapume. À necessidade e localização dos tapumes será de responsabilidade do executante quanto à segurança do canteiro da obra.

     
2.3.2 Aparadouros: Serão executados aparadouros sólidos em todos os locais necessários para proteger os operários, a fiscalização e terceiros contra a queda de materiais, seguindo as determinações referentes a segurança do trabalho.

     
2.3.3 Afixação de Placas: O executante construirá porta placa, para afixação das mesmas exigidas pela legislação vigente. É também de sua responsabilidade a fixação e conservação das placas até o encerramento definitivo da obra.

2.4  Galpões: 

          
O executante fará, a seu critério, todos os galpões, telheiros, alojamentos, escritórios, e outros, necessários a seus serviços.

2.5 Instalações Provisórias:

     
2.5.l Instalações provisórias de água: deverá ser providenciado pelo executante, ficando a seu critério quantos pontos de água será implantado para o bom desempenho da execução da obra.

    
 2.5.2 Instalação provisória de Luz e Força: será a partir do medidor existente, com ponto de tomada separada da caixa existente.

     
2.5.3 Instalações Sanitárias Provisórias: será providenciado pelo executante, dando condições de: manutenção, higiene e não causar inconveniente a saúde pública.

2.6 Legalização:

          
 À obra deverá ser legalizada perante a Prefeitura Municipal, CREA, INSS com matricula para posterior averbação da edificação, e outros órgãos que se fizerem necessários.


 A empresa deverá providenciar ART de execução da obra, assim que for autorizado o início da obra.

2.7 Locação da Obra:

         
A locação deverá ser global, sobre gabaritos de madeira de 2,5X15cm, fixadas com pregos sobre pontaletes de madeira, devendo estar fixados, de tal modo que resistam ás tensões dos fios de marcação. A locação se fará sempre pelos eixos dos elementos construtivos (pilares), com marcação dos eixos nas guias através de pregos, por onde passara o fio de nylon para dar alinhamento. A ocorrência de erro na locação da obra acarretará ao executante a obrigação de proceder por sua conta às demolições, modificações e reposições necessárias a critério da fiscalização municipal. A correção destas demolições, não justifica ao atraso no cronograma da obra, nem dispensa de eventuais multas ou outras sanções previstas no contrato.

2.8 Máquinas, Ferramentas e Andaimes:

     
2.8.l Máquinas e Equipamentos - o fornecimento destes equipamentos e máquinas, caberão ao executante. Os equipamentos de segurança deverão atender a NR-8, aprovada pela portaria 32l4 do Ministério do Trabalho.

     
2.8.2 Andaimes - deverão ser construídas com o máximo de segurança.

2.9 Direção e Administração da Obra:

     
2.9.l ficará a critério do executante, sendo o engenheiro designado pela Prefeitura Municipal, o representante junto a Contratada para a fiscalização.

     
2.9.2 A obra será permanentemente mantida limpa, sendo os entulhos transportados para locais indicados pela fiscalização municipal.

2.l0 Movimento de Terra:

           Serão procedidos o aterro e escavações necessárias ha atingir os níveis do terreno indicados na implantação, não sendo admitidos aterros com solos que tenham substâncias orgânicas. As valas para as fundações serão escavadas manualmente, em obediência aos projetos ou especificações, de modo a se obter o Maximo de rendimento e economia.

QUADRA POLIESPORTIVA E SANITÁRIOS
3.0 PISOS:
1.1 Piso quadra: Será realizada a recuperação do piso já existente no local. A regularização do piso será executado sob base já existente em concreto. Primeiramente será realizada a limpeza do piso existente, e realizado o lixamento do mesmo, sobre o qual será lançado uma camada denominada base A, que consiste na aplicação de um revestimento impermeabilizante flexível (masterseal ou similar). Após aplicação da base A, será realizado novo lixamento em toda a superfície para posterior aplicação da base B, que consiste na aplicação de uma camada de massa acrílica para regularizar a superfície.
4.0 PINTURA:

As superfícies regularizadas receberão uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica de primeira linha. A marca das tintas deverá ser de marca reconhecida no mercado e aprovada previamente pela fiscalização. 

5.0 DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES:

5.1- Demarcação da quadra - A pintura será feita com tinta acrílica, inclusive a demarcação da quadra de esportes. Serão executadas no mínimo duas demãos, até alcançar perfeita uniformidade da pintura.

6.0 FUNDAÇÕES:

Deverá atender as prescrições contidas na NBR  6122 de 1994.

Será usado fundações do tipo sapata corrida. Será do tipo direta, com sapata corrida em concreto ciclópico, nas dimensões mínimas de 35x25cm,  assentada sobre solo devidamente compactado, com fundo de concreto magro, numa espessura de 5cm com um traço de concreto em 1:4:6(cimento+areia+britaII) + 30% de pedra marroada. 

A firma executora deverá analisar a resistência do solo e o tipo de fundação aplicada, caso constatar qualquer dúvidas providenciar em sondagem do solo a fim de garantir a segurança devida da obra, bem como proceder em nova proposta alternativa de fundação. Caso aceita pela Contratante, a contratada deverá providenciar projeto e apresentar a contratante para dirimir da aprovação das alterações. 

Baldrame:Teremos uma viga de fundação em concreto armado, nas dimensões de 15x30cm, com 4 barras de ferro 10.0mm, duas positivas e duas negativas, e estribo de 5.0 c/  12cm, com um traço de concreto de 1:2,5:3 (cimento+areia+brita II). A forma da viga de fundação será em madeira de pinho e/ou tijolo maciço em cutelo.

Esta viga será impermeabilizada com duas pinturas de isola água (cimentarite) e após duas demãos de hidroasfalto com pulverização de areião, perfazendo também a pintura nas laterais da viga.

7.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

7.1 Viga respaldo: No respaldo das alvenarias será executada uma viga em concreto armado nas dimensões de 15x20cm, armadas com ferro de 10.0mm e estribo de 5.0 c/ 12cm.  O traço do concreto será o mesmo do item 6.0. 
8.0 COBERTURA:

A laje de forro deverá ser do tipo pré-fabricada, com vigotas de concreto armado e tavelas cerâmicas.  Sobre as lajes deverão ser estendidas malhas de aço CA-50 de 5,0mm de 15x15cm e uma capa de revestimento de 4cm de cimento, areia grossa e brita 01 e 02, traço 1:3:3. Será com laje pré-moldada, revestida com chapisco, emboço e reboco (massa grossa e massa fina).  A laje deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica, proteção mecânica e pintura, de acordo com especificações do projeto.
9.0 PAREDES:

9.1 - Tijolo de barro: deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com, 06(seis) furos, dimensão mínima de 0,10 m, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

Argamassa: para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:4, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015 m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de Sika ou equivalente na proporção de 1:15 na água de amassamento. Na primeira fiada deverá ser utilizada pintura com igol 2 ou equivalente. 

A fiscalização reserva-se o direito de rejeitar os tijolos que julgar de uso inconveniente quanto a qualidade e bitolamento. 

Os pilares serão de concreto armado. O traço do concreto deverá ser de 1:2,5:3 (ci+areia+brII).

A cinta de respaldo das alvenarias será de 15x20 cm com 2 ferros de Ø 3/8” embaixo e 2 ferros de Ø 3/8” em cima estribados com ferro 5,0 mm a cada 12 cm. 
9.2– Divisórias: As paredes internas dos banheiros serão executadas em divisória leves de eucatex, espessura de 3,5 mm. Nos locais indicados no projeto, será executada a colocação de portas em divisórias leves do mesmo material e espessura das paredes, dimensões 0,80 x 2,10 m, e 0,60 x 2,10m, completa, incluindo ferragens e acessórios fixação.


A colocação das divisórias deverá ser executada por mão-de-obra especializada. 

9.3 – Tela soldada: No local indicado no projeto será realizado o fechamento com tela soldada malha 5 x 10 cm, em uma altura de 2 metros, devidamente fixada na estrutura já existente.
10.0 Revestimento de paredes: 

Chapisco e reboco: As paredes internas do sanitário e laje receberão acabamento com chapisco (traço cim: areia 1:3, 7mm) ,  emboço 15mm (traço cal:areia 1:5 + 20% de cimento) e reboco com argamassa fina de areia e cal hidratada (traço 1:4,5), em espessura de 5mm.
Azulejos: Nas áreas indicadas no projeto (banheiros) será aplicado revestimento cerâmico, de primeira qualidade, tamanho e cor a ser definido pela fiscalização, espaçamento de 5 mm,  em uma altura de 2m nas paredes. Os azulejos serão assentados com argamassa colante e rejuntados com rejunte em cor a ser definida pela fiscalização.

11.0- Esquadrias e vidros: 
Esquadrias: A porta externa será em tubo industrial revestidas com baguete de alumínio, com fechadura cilíndrica, porta cadeado e marco em chapa dobrada n.º 18, devendo ter fundo em zarcão e acabamento com tinta a esmalte. As demais portas internas, serão do tipo metálicas, nas dimensões indicadas no projeto.
As janelas serão metálicas, do tipo basculantes,com ferro cantoneira de 5/8”x1/8” para as básculas e para o quadro ferro cantoneira de 3/4”x1/8” e ferro T 3/4”x1/8”, nas dimensões indicadas no projeto. 
Os vidros serão do tipo liso ou canelado 4 mm, colocados com massa.

12.0 Pintura: 
13.1 Esquadrias: As esquadrias e elementos de ferro serão pintadas, após o fundo específico com tinta esmalte sintético em duas demãos. 

13.2 Alvenarias: As paredes rebocadas, receberão uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica de primeira linha. A marca das tintas deverá ser de marca reconhecida no mercado e aprovada previamente pela fiscalização.

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 Será executada conforme as normas especificas da ABNT e normas da concessionária local, bem como seguindo o projeto específico.

13.2 Materiais: condutores de cobre eletrolítico sendo os condutores de alimentação nos quadro secundários, com isolamento para 750 a 1000V. Os fios serão maciços até 6mm2, e em forma de cabo para bitolas maiores. A menor bitola a ser utilizada será de 2,5 mm². Os condutores terão as seguintes cores: vermelho, para o fio fase; azul claro para o fio neutro; preto para o fio retorno e verde para o fio terra; eletroduto com tubos polivinílicos ou de polietileno ; quadro e caixas de chapa metálica ou ABS; dispositivo de proteção com disjuntores eletromagnéticos.

13.3 A fiação deverá ser embutida em eletrodutos de pvc tipo rígido e/ou manga CBE de 32mm e CBE 25mm, que deverão atender as normas da ABNT na fabricação e resistência. As tomadas deverão ser de embutir, do tipo universal. Os eletrodutos deverão ser embutidos nas lajes, conforme indicado no projeto, em alinhamento e nível, nas paredes deverão ser embutidas às alvenarias. Todo material deverá ser de marca comercial, de primeira linha, de marcas idôneas no mercado e aceitas pela fiscalização do setor técnico da Prefeitura Municipal. O centro de distribuição será embutido na alvenaria, definidos conforme projeto específico. 

13.4 A entrada de energia é existente.
13.5 A iluminação será com lâmpadas do tipo fluorescente, 2x40w, conforme definidos em projeto. 

14.0 Instalações Hidrossanitárias:

14.1 Água: A tubulação deverá ser de PVC rígido, soldável, classe 15, com bitola específica no projeto hidrossanitário e material que atendam as especificações da Normas Brasileiras. 

14.2 Sanitário: As instalações se destinam a coletar as águas servidas dos conjuntos sanitários do prédio. A tubulação deverá ser de PVC rígido, soldável, classe 8, ponta e bolsa com virola, com bitola específica no projeto hidrossanitário e material que atendam as especificações da Normas Brasileiras. 

Nos locais indicados em projeto deverão ser instalados ralos sifonados e caixas de gordura em PVC, de marcas reconhecidas no mercado.

O esgoto será destinado para as fossas séptica e sumidouro, a ser executados, conforme indicado no projeto.
14.3 Equipamentos:

* Os lavatórios serão de louça branca com coluna, tamanho médio, torneira metálica cromada Ø 1/2, engate flexível plástico do tipo hidromecânica, válvula metálica Ø 1 1/2”

* As bacias sanitárias serão de louça branca, com assento plástico duplo e caixa de descarga acoplada com capacidade de 12 litros;

* Os registros de gaveta e pressão deverão ter acabamento cromado; 

15.0 DISPOSIÇÕES FINAIS:

        Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das exposições gráficas do projeto arquitetônico ou pela orientação do departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, bem como projetos suplementares quando assim se fizerem necessários. 


Após o término dos serviços acima especificados, a empresa contratada procederá a limpeza da obra e do canteiro da obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, com identificação nas chaves das portas de cada dependência.

OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras da Prefeitura Municipal.


Todos os detalhes omissos neste memorial deverão ser tratados com a fiscalização de obras da Prefeitura Municipal.

Giruá, 13 de julho de 2015
___________________________                                             ______________________

  Eng.ª Civil Claudia E. M. de Almeida                                       Prefeito Municipal

           CREA-RS 117078-D                                                Ângelo Fabiam Duarte Thomas

[image: image2.png]

