[image: image1.jpg]Girua@ ..

Capital da Produtlwdade

# Governo Municipal






PROJETO Nº 048/2015
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:


PÓRTICO ENTRADA
Solicitação:

Revestimento Pórtico
Área:
 

104,66 m²

Local:
 

AV. BENTO GONÇALVES  – GIRUÁ/RS

1.0 GENERALIDADES

1.1
Objetivo: 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados no revestimento do Pórtico de entrada do Município, situado na Av. Bento Gonçalves, de Giruá.
l.2 Discrepância e Precedências de Dados:

    
l.2.l Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das plantas e discriminações técnicas fornecidas pelo projetista para execução da obra, em que compõe o projeto básico de arquitetura.

     
l.2.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepância, omissões ou erros, deverá ser imediatamente comunicado o projetista para que sejam os mesmos sanados, bem como dúvidas quanto a interpretação dos desenhos.

 l.3 Condições Suplementares de Contratação:

     
l.3.1 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

    
l.3.2 É de responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto.

     
l.3.4 O contratante não poderá sub-contratar as obras e serviços no seu todo, podendo contudo, faze-lo parcialmente em alguns serviços especializados, mantida porém a sua responsabilidade direta perante à Contratante.

    
1.3.5 Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de quaisquer acidente de trabalho na execução da obra contratada, até o termo final de aceitação da obra, bem como as indenizações que possam a vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

     
l.3.6 É de conta do executante a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, inscrição no INSS, códigos de posturas referente a obra e a segurança pública, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito a obra e serviços prestados. É obrigado outrossim, o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em função de seus serviços, observando contudo também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ( CREA ), especialmente no que se refere a colocação de placa e ART de execução da obra.

   l.4 Responsabilidades e Garantia:

     
l.4.l Responsabilidades por serviços executados:

          O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.

    
l.4.2 Responsabilidades por Alterações Sugeridas:

          O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as conseqüências advindas destas modificações e variantes, sob o ponto de vista do acabamento, aspecto estético, adequação as finalidades do prédio e ao clima e costumes locais.

l.2 Projeto:

     
l.2.l Vistorias:

          
- foi procedido a vistoria e levantamento "in loco" do local, conforme solicitado pela Secretaria de obras e serviços urbanos.

1.3 Projeto Arquitetônico:

          
É de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 

    
 l.3.2 Cópias de Planta e Documentos:

          
À firma executora será fornecida uma cópia geral do projeto e memorial.

          
Todas as cópias excedentes serão por conta do executante, bem como as cópias xerográficas necessárias ou demais documentos.

02. SERVIÇOS INICIAIS

2.1. Remoção periódica de entulhos:

          Durante a execução da obra deverá ser procedido à remoção periódica de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham acumular no recinto do canteiro. É de inteira responsabilidade do Executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos sólidos do canteiro da obra.

          Durante a execução da obra deverá ser procedido à remoção periódica de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham acumular no recinto do canteiro. 

2.2. Legalização:

          
 À obra deverá ser legalizada perante a Prefeitura Municipal, CREA, INSS, e outros órgãos que se fizerem necessários.

2.3. Direção e Administração da Obra:

     
2.3.l Ficará a critério do executante, sendo o engenheiro da Prefeitura Municipal, o representante junto a Contratada para a fiscalização.

     
2.3.2 A obra será permanentemente mantida limpa, sendo os entulhos transportados para locais indicados pela fiscalização municipal.


2.3.3 Boletim de Obra: No canteiro da obra, a empresa deverá registrar todos os serviços executados diariamente, bem como a equipe de trabalho, dias úteis trabalhados, e os dias não trabalhados, registrando no Boletim de Obra, o qual deverá estar a disposição da fiscalização, para exercer todas orientações necessárias para o bom andamento da obra.

3.0. REVESTIMENTOS

Será procedido um revestimento com pedras de arenito com espessura de 4cm, assentada com argamassa de cimento cola especial para este tipo de revestimento ou argamassa no traço 1:4, devidamente rejuntados, em todo pórtico, conforme projeto arquitetônico. Devido a altura, a fixação das pedras deverá ser feita através de perfuração e fixação das pedras com o auxilio de grampos de aço ø 5,0 mm e parafusos, a serem colocados, a cada duas fiadas, para evitar o desprendimento das pedras, principalmente na parte mais alta do pórtico.
4.0. SERVIÇOS FINAIS:

Após a conclusão da obra serão retirados todos os entulhos existentes e procedido à limpeza e raspagem da obra.

5.0. DISPOSIÇÕES FINAIS:

Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das exposições gráficas do projeto arquitetônico ou pela orientação do departamento de engenharia da Prefeitura Municipal. 
Giruá, 02 de outubro de 2015.

_______________________________               ______________________________

                   Responsável Técnico                                                          Prefeito Municipal

        CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
 
ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS

             Engª Civil   CREA  117 078-D

