## Plan1
PROJETO Nº 01/2013
ORÇAMENTO
OBRA: PRAÇA ALADIO FERREIRA
ÁREA: 2861,21 m²
LOCAL: PRAÇA ALADIO FERREIRA - GIRUÁ / RS
Item | Serviço | unid. | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Parcial |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
1ª ETAPA:
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa da Obra | m² | 8 | 257.97 | 28.5 | 2063.76 | 228 | 2291.76
1.2 | Locação da Obra | m² | 1343.1 | 2.62 | 0.7 | 3518.922 | 940.17 | 4459.092
1.3 | Limpeza do terreno | m² | 1343.1 | 0 | 2.02 | 0 | 2713.062 | 2713.062
1.4 | Demolição piso existente | m² | 636 | 0 | 5.01 | 0 | 3186.36 | 3186.36
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 5582.682 | 7067.592 | 12650.274
2 | RAMPA ACESSO AO PALANQUE OFICIAL
2.1 | Rampa acesso em concreto armado | m³ | 1.69 | 1045 | 390 | 1766.05 | 659.1 | 2425.15
2.2 | Pilares rampa em concreto armado | m³ | 1.15 | 1045 | 390 | 1201.75 | 448.5 | 1650.25
2.3 | Viga rampa em concreto armado | m³ | 1.37 | 1045 | 390 | 1431.65 | 534.3 | 1965.95
2.4 | CA 18 Mpa, fundação | m³ | 3.07 | 1036.03 | 390 | 3180.6121 | 1197.3 | 4377.9121
2.5 | Guarda corpo e corrimão conforme NBR 9050 | m | 52.11 | 275 | 55 | 14330.25 | 2866.05 | 17196.3
2.6 | Sinalização tatil | m² | 1.375 | 50 | 15 | 68.75 | 20.625 | 89.375
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 21910.3121 | 5705.25 | 27615.5621
3 | RAMPA ACESSIBILIDADE
3.1 | Rampa acesso em concreto armado | m³ | 1.4 | 1045 | 390 | 1463 | 546 | 2009
3.2 | Guarda corpo e corrimão conforme NBR 9050 | m | 20.4 | 106.31 | 27 | 2168.724 | 550.8 | 2719.524
3.3 | Sinalização tatil | m² | 5.1 | 50 | 15 | 255 | 76.5 | 331.5
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 3631.724 | 1096.8 | 4728.524
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Preparo do solo, nivelamento e compactação | m² | 812.57 | 0 | 2.67 | 0 | 2169.5619 | 2169.5619
4.2 | Camada de brita II drenante em e=2cm | m³ | 812.57 | 1.25 | 0.5 | 1015.7125 | 406.285 | 1421.9975
4.3 | Lajota pré-moldada e=3cm prémoldada c/ arg 1:4 ci +areia | m² | 812.57 | 37.5 | 15 | 30471.375 | 12188.55 | 42659.925
4.3 | Lajota pré-moldada e=3cm prémoldada c/ arg colante (palanque oficial) | m² | 43.99 | 28 | 11 | 1231.72 | 483.89 | 1715.61
4.4 | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 31487.0875 | 14764.3969 | 46251.4844
5 | GRAMA E ARVORES
5.1 | Leiva de grama | m² | 317.4 | 5.6 | 1.5 | 1777.44 | 476.1 | 2253.54
5.2 | Retirada de árvores pequeno porte | unid | 6 | 0 | 27.27 | 0 | 163.62 | 163.62
5.3 | Retirada de árvores médio porte | unid | 9 | 0 | 75.82 | 0 | 682.38 | 682.38
5.4 | Retirada de árvores grande porte | unid | 16 | 0 | 90.33 | 0 | 1445.28 | 1445.28
5.5 | Mudar arvores | unid | 2 | 0 | 108.63 | 0 | 217.26 | 217.26
5.6 | Plantio mudas de árvores | unid | 5 | 21 | 8.06 | 105 | 40.3 | 145.3
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 1882.44 | 3024.94 | 4907.38
6 | MUROS CANTEIROS
6.1 | Alv. Tij. Maciço rústico, e=25cm, arg. 1:8+ aglutinante | m³ | 22.8 | 440.48 | 55 | 10042.944 | 1254 | 11296.944
6.2 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com uma fiada, conforme indicado no projeto | m | 142.65 | 22.5 | 3 | 3209.625 | 427.95 | 3637.575
6.3 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com duas fiadas, conforme indicado no projeto | m | 85.35 | 45 | 6 | 3840.75 | 512.1 | 4352.85
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 17093.319 | 2194.05 | 19287.369
7 | EQUIPAMENTOS URBANOS
7.1 | Lixeiras | u n | 5
7.1.1 | Lixeira para coleta seletiva dupla | u n | 5 | 270 | 10 | 1350 | 50 | 1400
| sub total |  |  |  |  | 1350 | 50 | 1400
7.2 | Mesa p/ jogo em Concreto Armado com Banco | u n | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 1.16 | 200 | 50.36 | 232 | 58.4176 | 290.4176
7.2.2 | CA 20 Mpa, forma, ferragem, lanç, cura e desforma | m³ | 0.23 | 1045 | 390 | 240.35 | 89.7 | 330.05
| sub total |  |  |  |  | 472.35 | 148.1176 | 620.4676
7.3 | Bancos | u n | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.1 | em concreto pré-moldado de 70x200cm | u n | 12 | 160 | 0 | 1920 | 0 | 1920
| sub total |  |  |  |  | 2392.35 | 148.1176 | 2540.4676
7.4 | Placas de Sinalização | u n |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 0.54 | 200 | 50.36 | 108 | 27.1944 | 135.1944
7.4.3 | Poste TFGA 3” e TFGA 2", h=2,10 m e placa met. Indicativa de 80x40cm | u n | 3 | 296.45 | 47 | 889.35 | 141 | 1030.35
7.4.3 | placa met. Indicativa de 80x40cm | u n | 42 | 60 | 9.08 | 2520 | 381.36 | 2901.36
| sub total |  |  |  |  | 3517.35 | 549.5544 | 4066.9044
7.5 | Pira | u n | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 0.38 | 200 | 50.36 | 76 | 19.1368 | 95.1368
7.5.2 | CA 20 Mpa, forma, ferragem, lanç, cura e desforma | m² | 0.079 | 1045 | 390 | 82.555 | 30.81 | 113.365
| sub total |  |  |  |  | 158.555 | 49.9468 | 208.5018
7.6 | Bebedouro | u n | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 0.32 | 200 | 50.36 | 64 | 16.1152 | 80.1152
7.6.2 | CA 20 Mpa, forma, ferragem, lanç, cura e desforma | m³ | 0.15 | 1045 | 390 | 156.75 | 58.5 | 215.25
| sub total |  |  |  |  | 220.75 | 74.6152 | 295.3652
7.5 | Placas de homenagem | u n | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 1.52 | 200 | 50.36 | 304 | 76.5472 | 380.5472
7.5.2 | CA 20 Mpa, forma, ferragem, lanç, cura e desforma | m² | 0.3 | 1045 | 390 | 313.5 | 117 | 430.5
| sub total |  |  |  |  | 617.5 | 193.5472 | 811.0472
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 8728.855 | 1213.8988 | 9942.7538
8 | REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
8.1 | Cx de passagem 80x80x60cm, em lav. Tij. maciço pad. RGE | u n | 25 | 130 | 50 | 3250 | 1250 | 4500
8.2 | escavação manual de solo | m³ | 28.8 | 0 | 36.5 | 0 | 1051.2 | 1051.2
8.3 | vala em concreto simples e=10cmx20cm traço 1:3:3 | ml | 144 | 14 | 3.5 | 2016 | 504 | 2520
8.4 | Sapatas isoladas em concreto armado nas dimensões 60x60x70 cm | m³ | 4.28 | 1036.03 | 390 | 4434.2084 | 1669.2 | 6103.4084
8.5 | Poste TFGA 3", L=3m p/ 2 lampadas de 200watts com globo | u n | 17 | 380 | 150 | 6460 | 2550 | 9010
8.6 | lampada de 200W |  | 34 | 7 | 1.5 | 238 | 51 | 289
8.7 | Sapatas isoladas em concreto armado nas dimensões 80x80x120 cm | m³ | 4.6 | 1036.03 | 390 | 4765.738 | 1794 | 6559.738
8.8 | Poste TFGA 5",4"e3", L=8m p/ 3 lampadas de 500W c/ globo | u n | 6 | 970 | 320 | 5820 | 1920 | 7740
8.9 | lampada de 500W e globo | unid | 18 | 300 | 15 | 5400 | 270 | 5670
8.10 | Relé fotoelétrico 1000W e base para relé | unid | 18 | 32 | 1.2 | 576 | 21.6 | 597.6
8.11 | cabo 4x25mm²,sistema x | m | 25 | 43.75 | 6.5 | 1093.75 | 162.5 | 1256.25
8.12 | cabo 4x10mm² | m | 32 | 19.65 | 5.1 | 628.8 | 163.2 | 792
8.13 | cabo 2x10mm² | m | 94 | 9.7 | 3.2 | 911.8 | 300.8 | 1212.6
8.14 | cabo 2x4mm² | m | 680 | 4.6 | 2.8 | 3128 | 1904 | 5032
8.15 | eletroduto de PVC de 2” | br | 12 | 18 | 8 | 216 | 96 | 312
8.16 | eletroduto de PVC rígido de 3” | br | 125 | 42 | 7.2 | 5250 | 900 | 6150
8.17 | eletroduto de PVC rígido de 4” | br | 7 | 68 | 8.5 | 476 | 59.5 | 535.5
8.18 | eletroduto de PVC rígido de 1 1/4” | br | 46 | 11 | 3.5 | 506 | 161 | 667
8.19 | Disjuntor 25 amperes monofásico | um | 5 | 9 | 2.2 | 45 | 11 | 56
8.20 | disjuntor 30 amperes monofasico | u n | 6 | 9 | 2.2 | 54 | 13.2 | 67.2
8.21 | disjuntor 40 amperes monofasico | u n | 1 | 13 | 2.5 | 13 | 2.5 | 15.5
8.22 | disjuntor tripolar 125 amp. Trifasico | u n | 1 | 267 | 25 | 267 | 25 | 292
8.23 | tomada de embutir monofásica | u n | 6 | 7 | 1.5 | 42 | 9 | 51
8.24 | CED com barramento para 125 amp. | u n | 1 | 220 | 50 | 220 | 50 | 270
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 45811.2964 | 14938.7 | 60749.9964
9 | COBERTURA PALCO E ESTRUTURA DE AÇO
9.1 | Cobertura em policarbonato chapa compacta 3mm completa, com acessórios fixação para policarbonato,( incluindo silicone, parafusos, calhas, etc), incluindo transporte | m² | 49.8 | 180.87 | 80 | 9007.326 | 3984 | 12991.326
9.2 | Estrutura de aço com pés direito h = 5,26 m (tubos de 250 mm redondo) fixados no solo,conforme projeto, incluindo transporte, guincho,solda, acessorios e pintura | unid | 2 | 768.75 | 175 | 1537.5 | 350 | 1887.5
9.3 | Estrutura de aço cobertura em tubo 2” e 3”, incluindo transporte, solda, acessorios e pintura | m² | 49.8 | 108 | 45 | 5378.4 | 2241 | 7619.4
9.4 | Sapatas isoladas em concreto armado nas dimensões 80x80x60 cm | m³ | 0.76 | 1036.03 | 390 | 787.3828 | 296.4 | 1083.7828
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 16710.6088 | 6871.4 | 23582.0088
| TOTAL MATERIAL 1ª ETAPA | [5 empty] | R$ | 152838.3248
| TOTAL MÂO DE OBRA 1ª ETAPA | [5 empty] | R$ | 56877.0277
| TOTAL GERAL 1ª ETAPA | [5 empty] | R$ | 209715.3525
Item | Serviço | unid. | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Parcial |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
2ª ETAPA:
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa da Obra | m² | 0 | 257.97 | 28.5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Locação da Obra | m² | 1518.11 | 2.62 | 0.7 | 3977.4482 | 1062.677 | 5040.1252
1.3 | Limpeza do terreno | m² | 1518.11 | 0 | 2.02 | 0 | 3066.5822 | 3066.5822
1.4 | Demolição piso existente | m² | 577.98 | 0 | 13.81 | 0 | 7981.9038 | 7981.9038
1.5 | Demolição quiosque | m² | 38.51 | 0 | 43.3 | 0 | 1667.483 | 1667.483
1.6 | Demolição muros | ml | 118 | 0 | 3.5 | 0 | 413 | 413
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 3977.4482 | 14191.646 | 18169.0942
2 | RAMPA ACESSIBILIDADE
2.2 | Corrimão em tubo de aço galvanizado conforme NBR 9050 | m | 78.62 | 67.84 | 27 | 5333.5808 | 2122.74 | 7456.3208
2.3 | Sinalização tatil | m² | 12.45 | 50 | 15 | 622.5 | 186.75 | 809.25
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 5956.0808 | 2309.49 | 8265.5708
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Preparo do solo, nivelamento e compactação | m² | 699.78 | 0 | 2.67 | 0 | 1868.4126 | 1868.4126
3.2 | Camada de brita II drenante em e=2cm | m³ | 699.78 | 1.25 | 0.5 | 874.725 | 349.89 | 1224.615
3.3 | Lajota pré-moldada e=3cm prémoldada c/ arg 1:4 ci +areia | m² | 699.78 | 37.5 | 15 | 26241.75 | 10496.7 | 36738.45
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 27116.475 | 12715.0026 | 39831.4776
4 | GRAMA E ARVORES
4.1 | Leiva de grama | m² | 560.14 | 5.6 | 1.5 | 3136.784 | 840.21 | 3976.994
4.2 | Retirada de árvores pequeno porte | unid | 11 | 0 | 29.45 | 0 | 323.95 | 323.95
4.3 | Retirada de árvores médio porte | unid | 3 | 0 | 81.88 | 0 | 245.64 | 245.64
4.4 | Retirada de árvores grande porte | unid | 34 | 0 | 97.55 | 0 | 3316.7 | 3316.7
4.5 | Mudar arvores | unid | 4 | 0 | 108.63 | 0 | 434.52 | 434.52
4.6 | Plantio mudas de árvores | unid | 31 | 21 | 8.06 | 651 | 249.86 | 900.86
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 3787.784 | 5410.88 | 9198.664
5 | MUROS CANTEIROS
5.1 | Alv. Tij. Maciço rústico, e=25cm, arg. 1:8+ aglutinante | m³ | 50.26 | 440.48 | 55 | 22138.5248 | 2764.3 | 24902.8248
5.2 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com uma fiada, conforme indicado no projeto | m | 271.28 | 22.5 | 3 | 6103.8 | 813.84 | 6917.64
5.3 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com duas fiadas, conforme indicado no projeto | m | 113.72 | 45 | 6 | 5117.4 | 682.32 | 5799.72
5.3 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com quatro fiadas, conforme indicado no projeto | m | 59 | 90 | 12 | 5310 | 708 | 6018
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 38669.7248 | 4968.46 | 43638.1848
6 | EQUIPAMENTOS URBANOS
6.1 | Lixeiras | u n | 8
6.1.1 | Lixeira para coleta seletiva dupla | u n | 8 | 270 | 10 | 2160 | 80 | 2240
| sub total |  |  |  |  | 2160 | 80 | 2240
6.3 | Bancos | u n | 29
6.3.1 | em concreto pré-moldado de 70x200cm | u n | 29 | 160 | 0 | 4640 | 0 | 4640
| sub total |  |  |  |  | 4640 | 0 | 4640
6.4 | Placas de Sinalização | u n
6.4.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 1.44 | 200 | 50.36 | 288 | 72.5184 | 360.5184
6.4.2 | Poste TFGA 3” e TFGA 2", h=2,10 m e placa met. Indicativa de 80x40cm | u n | 8 | 296.45 | 47 | 2371.6 | 376 | 2747.6
6.4.3 | placa met. Indicativa de 80x40cm | u n | 42 | 60 | 9.08 | 2520 | 381.36 | 2901.36
| sub total |  |  |  |  | 5179.6 | 829.8784 | 6009.4784
6.6 | Bebedouro | u n | 1
6.6.1 | concreto ciclópico p/ fundação | m³ | 0.32 | 200 | 50.36 | 64 | 16.1152 | 80.1152
6.6.2 | CA 20 Mpa, forma, ferragem, lanç, cura e desforma | m³ | 0.15 | 1045 | 390 | 156.75 | 58.5 | 215.25
| sub total |  |  |  |  | 220.75 | 74.6152 | 295.3652
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 12200.35 | 984.4936 | 13184.8436
7 | REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
7.1 | Cx de passagem 80x80x60cm, em lav. Tij. maciço pad. RGE | u n | 31 | 130 | 50 | 4030 | 1550 | 5580
7.2 | escavação manual de solo | m³ | 41 | 0 | 36.5 | 0 | 1496.5 | 1496.5
7.3 | vala em concreto simples e=10cmx20cm traço 1:3:3 | ml | 205 | 14 | 3.5 | 2870 | 717.5 | 3587.5
7.4 | Sapatas isoladas em concreto armado nas dimensões 60x60x60 cm | m³ | 5.4 | 1036.03 | 390 | 5594.562 | 2106 | 7700.562
7.5 | Poste TFGA 3", L=3m p/ 2 lampadas de 200watts com globo | u n | 25 | 380 | 150 | 9500 | 3750 | 13250
7.6 | lampada de 200W | unid | 50 | 7 | 1.5 | 350 | 75 | 425
7.7 | Sapatas isoladas em concreto armado nas dimensões 80x80x80 cm | m³ | 2.56 | 1036.03 | 390 | 2652.2368 | 998.4 | 3650.6368
7.8 | Poste TFGA 5",4"e3", L=8m p/ 2 lampadas de 500W c/ globo | u n | 5 | 970 | 320 | 4850 | 1600 | 6450
7.9 | lampada de 500W e globo | unid | 10 | 300 | 15 | 3000 | 150 | 3150
7.10 | Relé fotoelétrico 1000W e base para relé | unid | 10 | 32 | 1.2 | 320 | 12 | 332
7.14 | cabo 2x4mm² | m | 600 | 4.6 | 2.8 | 2760 | 1680 | 4440
7.15 | eletroduto de PVC de 2” | br | 100 | 18 | 8 | 1800 | 800 | 2600
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 37726.7988 | 14935.4 | 52662.1988
8 | PRAÇA INFANTIL
8.1 | Balanço 4 lugares | unid | 1 | 2196.77 | 20 | 2196.77 | 20 | 2216.77
8.2 | Gangorra 4 lugares | unid | 1 | 1360 | 20 | 1360 | 20 | 1380
8.3 | Escorregador | unid | 1 | 1600 | 20 | 1600 | 20 | 1620
8.4 | Camada de areia média | m³ | 57 | 85 | 10 | 4845 | 570 | 5415
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 10001.77 | 630 | 10631.77
| TOTAL MATERIAL 2ª ETAPA | [5 empty] | R$ | 139436.4316
| TOTAL MÃO DE OBRA 2ª ETAPA | [5 empty] | R$ | 56145.3722
| TOTAL GERAL 2ª ETAPA | [5 empty] | R$ | 195581.8038
Item | Serviço | unid. | Quant. | Preço Unitário |  | Preço Parcial |  | Preço Total
|  |  |  | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra
3ª ETAPA:
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa da Obra | m² | 0 | 257.97 | 28.5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Locação da Obra | m² | 1449.06 | 2.62 | 0.7 | 3796.5372 | 1014.342 | 4810.8792
1.3 | Limpeza do terreno | m² | 1449.06 | 0 | 2.02 | 0 | 2927.1012 | 2927.1012
1.4 | Demolição piso existente | m² | 616.8 | 0 | 5.01 | 0 | 3090.168 | 3090.168
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 3796.5372 | 7031.6112 | 10828.1484
3 | RAMPA ACESSIBILIDADE
3.2 | Sinalização tátil | m² | 30 | 50 | 15 | 1500 | 450 | 1950
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 1500 | 450 | 1950
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Preparo do solo, nivelamento e compactação | m² | 1333.54 | 0 | 2.67 | 0 | 3560.5518 | 3560.5518
4.2 | Camada de brita II drenante em e=2cm | m³ | 1333.54 | 1.25 | 0.5 | 1666.925 | 666.77 | 2333.695
4.3 | Lajota pré-moldada e=3cm prémoldada c/ arg 1:4 ci +areia | m² | 1303.54 | 37.5 | 15 | 48882.75 | 19553.1 | 68435.85
4.4 | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 50549.675 | 23780.4218 | 74330.0968
5 | GRAMA E ARVORES
5.1 | Leiva de grama | m² | 68.24 | 5.6 | 1.5 | 382.144 | 102.36 | 484.504
5.6 | Plantio mudas de árvores | unid | 16 | 21 | 8.06 | 336 | 128.96 | 464.96
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 718.144 | 231.32 | 949.464
6 | MUROS CANTEIROS
6.1 | Alv. Tij. Maciço rústico, e=25cm, arg. 1:8+ aglutinante | m³ | 9.92 | 440.48 | 55 | 4369.5616 | 545.6 | 4915.1616
6.2 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com uma fiada, conforme indicado no projeto | m | 248 | 22.5 | 3 | 5580 | 744 | 6324
6.3 | Mureta em pedra basalto na cor cinza com dimensões de 40x20x10 cm de espessura com duas fiadas, conforme indicado no projeto | m | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 9949.5616 | 1289.6 | 11239.1616
7 | EQUIPAMENTOS URBANOS
7.3 | Bancos | u n | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.1 | em concreto pré-moldado de 70x200cm | u n | 32 | 160 | 0 | 5120 | 0 | 5120
| sub total |  |  |  |  | 5120 | 0 | 5120
| TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 5120 | 0 | 5120
8 | REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
8.1 | Cx de passagem 80x80x60cm, em lav. Tij. maciço pad. RGE | u n | 8 | 130 | 50 | 1040 | 400 | 1440
8.2 | escavação manual de solo | m³ | 24.4 | 0 | 36.5 | 0 | 890.6 | 890.6
8.3 | vala em concreto simples e=10cmx20cm traço 1:3:3 | ml | 122 | 14 | 3.5 | 1708 | 427 | 2135
8.4 | Sapatas isoladas em concreto armado nas dimensões 60x60x70 cm | m³ | 2.01 | 1036.03 | 390 | 2082.4203 | 783.9 | 2866.3203
8.5 | Poste TFGA 3", L=3m p/ 2 lampadas de 200watts com globo | u n | 8 | 380 | 150 | 3040 | 1200 | 4240
8.6 | lampada de 200W | unid | 16 | 7 | 1.5 | 112 | 24 | 136
8.14 | cabo 2x4mm² | m | 169.8 | 4.6 | 2.8 | 781.08 | 475.44 | 1256.52
8.15 | eletroduto de PVC de 2” | br | 41 | 18 | 8 | 738 | 328 | 1066
8.21 | disjuntor 40 amperes monofasico | u n | 1 | 13 | 2.5 | 13 | 2.5 | 15.5
| TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 9514.5003 | 4531.44 | 14045.9403
9 | MÓDULO DA BRIGADA MILITAR(reforma)
Serviços iniciais/Demolições:
9.1 | Demolição de camada de assentamento/ contrapiso/ piso cerâmico, com uso de ponteiro, espessura até 4 cm | m² | 37.1 | 0 | 15.45 | 0 | 573.195 | 573.195
9.2 | Retirada de forro de madeira | m² | 37.1 | 0 | 8.05 | 0 | 298.655 | 298.655
9.3 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento | m³ | 3.67 | 0 | 47 | 0 | 172.49 | 172.49
9.4 | Retirada janelas existentes | m² | 18.52 | 0 | 7.23 | 0 | 133.8996 | 133.8996
9.5 | Retirada portas existentes | m² | 7.53 | 0 | 7.23 | 0 | 54.4419 | 54.4419
9.5 | Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas | m² | 37.1 | 0 | 9.91 | 0 | 367.661 | 367.661
9.5 | Retirada de telhas onduladas | m² | 37.1 | 0 | 3.6 | 0 | 133.56 | 133.56
Alvenarias/fundações:
9.6 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 ( cimento,cal e areia) | m² | 2.95 | 386.12 | 165.48 | 1139.054 | 488.166 | 1627.22
9.7 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 29.26 | 54.31 | 23.26 | 1589.1106 | 680.5876 | 2269.6982
Contrapiso/piso:
9.8 | Contrapiso em concreto, traço 1:3:5, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 49 | 18.55 | 7.95 | 908.95 | 389.55 | 1298.5
9.9 | Piso em cerâmica esmaltada 20x30 cm p/piso PEI 4, 1ª qualidade, c/argamassa colante, incl. Rejunte colorido | m² | 49 | 21.77 | 9.33 | 1066.73 | 457.17 | 1523.9
Revestimento:
9.10 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m² | 167 | 16.31 | 7 | 2723.77 | 1169 | 3892.77
9.11 | Azulejo (cerâmica alvenaria) fixado com argamassa colante, rejuntado com rejunte colorido | m² | 14.5 | 25.15 | 10.77 | 364.675 | 156.165 | 520.84
9.10 | Emboço paulista (massa única)em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm, preparo mecânico | m² | 49 | 11.58 | 4.97 | 567.42 | 243.53 | 810.95
Esquadrias:
9.12 | Porta externa madeira itaúba 0,80x2,10 m, completa, incl. Ferragem com fech. Cilindrica, com dispositivo de segurança | unid | 1 | 496.29 | 212.68 | 496.29 | 212.68 | 708.97
9.13 | Porta externa madeira 0,80x1,82 m, completa, incl. Ferragem com fech. Cilindrica, com dispositivo de segurança | u n | 1 | 485 | 210 | 485 | 210 | 695
9.14 | Porta interna madeira semi oca 0,60x2,10 m, completa | u n | 1 | 238 | 102 | 238 | 102 | 340
9.15 | Porta interna madeira semi oca 0,80x2,10 m, completa | unid | 2 | 243.18 | 104.22 | 486.36 | 208.44 | 694.8
9.16 | Janelas em madeira de lei , tipo maxiar, quadriculada, com grade interna de ferro 3/8", com ferragem | m² | 17.25 | 450 | 25 | 7762.5 | 431.25 | 8193.75
9.17 | Vidro 4 mm, colocado em esquadrias metalicas/madeira | m² | 17.25 | 46.3 | 19.84 | 798.675 | 342.24 | 1140.915
Laje
9.18 | Laje pré-moldado para forro, inc. Lajota e cap.c/conc FCK= 20 Mpa, 4cm, com escoramento e ferragem | m² | 49 | 49.52 | 21.22 | 2426.48 | 1039.78 | 3466.26
| Impermeabilização laje | m² | 49 | 34.54 | 14.8 | 1692.46 | 725.2 | 2417.66
Instalações hidrossanitarias:
9.19 | Ponto hidraulico Vaso sanitario,com cx de descarga acoplada, assento plástico, bolsa de borracha,completo, incl. Ponto esgoto, ponto de água | u n | 1 | 351.23 | 146.68 | 351.23 | 146.68 | 497.91
9.20 | Ponto hidraulico lavatorio, completo, incl. Torneira cromada, valvula, ponto de esgoto, ponto de água | u n | 1 | 254.42 | 109.03 | 254.42 | 109.03 | 363.45
Instalações elétricas:
9.21 | Ponto elétrico interruptor simples c/eletroduto pvc 1/2” e caixa 4x2”, completo | u n | 3 | 52.23 | 22.38 | 156.69 | 67.14 | 223.83
9.22 | Ponto elétrico tomada c/ eletroduto pvc 1/2” e caixa 4x2”, completo | u n | 6 | 55.94 | 24.02 | 335.64 | 144.12 | 479.76
9.23 | Ponto elétrico luz (caixa, eletroduto, fios) | u n | 6 | 60 | 25 | 360 | 150 | 510
9.24 | Ponto de tomada para telefone, completo | u n | 2 | 91.96 | 39 | 183.92 | 78 | 261.92
| Pintura: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.25 | Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, sobre alvenarias, duas demãos, inclusive fundo selador | m² | 216 | 13.69 | 5.87 | 2957.04 | 1267.92 | 4224.96
9.26 | Pintura em verniz sintético sobre madeira,3 demãos, esquadrias | m² | 46.64 | 10.4 | 4.45 | 485.056 | 207.548 | 692.604
9.27 | Pintura verniz em forro de madeira, duas demãos | m² | 49 | 10.37 | 4.44 | 508.13 | 217.56 | 725.69
| TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 28337.6006 | 10977.6591 | 39315.2597
| TOTAL MATERIAL | [5 empty] | R$ | 109486.0187
| TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | R$ | 48292.0521
| TOTAL GERAL | [5 empty] | R$ | 157778.0708
| BDI 25% incluso no orçamento |  |  |  | TOTAL MATERIAL |  | R$ | 401760.7751
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | R$ | 161314.452
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | R$ | 563075.2271
Giruá, 22 de janeiro de 2013.
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PRAÇA ALÁDIO FERREIRA
ÁREA: 2861,21 m2
LOCAL: PRAÇA ALÁDIO FERREIRA - GIRUÁ / RS Data: 05/04/2013
ESPECIFICAÇÕES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | Total | %
| R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1ª ETAPA:
SERVIÇOS INICIAIS | 12650.27 | [8 empty] | 12650.27 | 2.2466
RAMPA ACESSO AO PALANQUE OFICIAL | 27615.56 | [8 empty] | 27615.56 | 4.9044
RAMPA ACESSIBILIDADE | 4728.52 | [8 empty] | 4728.52 | 0.83977
PAVIMENTAÇÃO | 23125.74 | 23125.74 | [7 empty] | 46251.48 | 8.2141
GRAMA E ARVORES |  | 4907.38 | [7 empty] | 4907.38 | 0.87153
MUROS CANTEIROS |  | 19287.37 | [7 empty] | 19287.37 | 3.4254
EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  | 9942.75 | [6 empty] | 9942.75 | 1.7658
REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  | 24300 | 36450 | [6 empty] | 60750 | 10.789
COBERTURA PALCO E ESTRUTURA DE AÇO |  |  | 23582.01 | [6 empty] | 23582.01 | 4.1881
2ª ETAPA:
SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 18169.09 | [5 empty] | 18169.09 | 3.2268
RAMPA ACESSIBILIDADE |  |  |  | 8265.57 | [5 empty] | 8265.57 | 1.4679
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 19915.74 | 19915.74 |  |  |  |  | 39831.48 | 7.0739
GRAMA E ARVORES |  |  |  |  | 9198.66 |  |  |  |  | 9198.66 | 1.6336
MUROS CANTEIROS |  |  |  | 21819.09 | 21819.09 |  |  |  |  | 43638.18 | 7.75
EQUIPAMENTOS URBANOS | [5 empty] | 13184.84 |  |  |  | 13184.84 | 2.3416
REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 15798.66 | 36863.54 |  |  |  | 52662.2 | 9.3526
PRAÇA INFANTIL | [5 empty] | 10631.77 |  |  |  | 10631.77 | 1.8882
3ª ETAPA:
SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 10828.18 |  |  | 10828.18 | 1.923
RAMPA ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 1950 |  |  | 1950 | 0.34631
PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 37165.05 | 37165.05 |  | 74330.1 | 13.2007
GRAMA E ARVORES | [7 empty] | 949.46 |  | 949.46 | 0.16862
MUROS CANTEIROS | [6 empty] | 4495.664 | 6743.496 |  | 11239.16 | 1.996
EQUIPAMENTOS URBANOS | [7 empty] | 5120 |  | 5120 | 0.90929
REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 14045.94 | 14045.94 | 2.4945
MÓDULO DA BRIGADA MILITAR(reforma) | [8 empty] | 39315.26 | 39315.26 | 6.9822
Sub Total R$ | 68120.09 | 71620.49 | 69974.76 | 68169.49 | 66732.15 | 60680.15 | 54438.894 | 49978.006 | 53361.2 | 563075.23 | 100
Acumulado R$ | 68120.09 | 139740.58 | 209715.34 | 277884.83 | 344616.98 | 405297.13 | 459736.024 | 509714.03 | 563075.23 | 563075.23 | 100
Giruá, 05 de abril de 2013.
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
| Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida |  |  |  | ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
CREA-RS 117078-D