|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 001789/2025       Data Emissão: 15/07/2025

Secretaria: GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Objeto: (public até 22/07) AQUISIÇÃO DE MACA PRANCHA COLETORA SCOOP E MEIA MACA (OU PRANCHA CURTA) COM CINTOS

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01211528 MEIA MACA (OU PRANCHA CURTA) COM KIT DE CINTOS | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: MEIA MACA: EQUIPAMENTO UTILIZADO NO RESGATE E SALVAMENTO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DA VÍTIMA NA POSIÇÃO SENTADA. ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS; ORIFÍCIOS UTILIZADOS PARA PASSAGEM DOS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA VÍTIMA; CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIETILENO; SUPORTAR ATÉ 140 KG; SER TRANSLÚCIDA PARA UTILIZAÇÃO EM RAIO-X E TAMBÉM PODER SER UTILIZADA NA ÁGUA. É NECESSÁRIO CONTER O KIT DE CINTOS PARA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 UN 01211527 MACA PRANCHA COLETORA SCOOP | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: MACA SCOOP: DEVE SER CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, LEVE E DURÁVEL; PROJETADA PARA SER DESACOPLADA EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES E UTILIZADA PARA RECOLHER SUAVEMENTE O PACIENTE UTILIZANDO UM MOVIMENTO DE FECHAMENTO DO TIPO TESOURA; AJUSTÁVEL LONGITUDINALMENTE PARA ACOMODAR DIFERENTES TAMANHOS DE CORPO. DEVE POSSUIR 6 PRATOS PARA RESGATE DE EMERGÊNCIA; ACOMPANHAR 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTAR ATÉ 160KG. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável