|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 002942/2025       Data Emissão: 11/11/2025

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01209992 SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: 30cm - para esterilização em autoclave a vapor Características técnicas: Potência: 180W Voltagem: Bivolt automático (110V -240V) Área de selagem (comprimento): 30cm Espessura da selagem: 12mm Dimensões: 44,2 X 12,5 X 30,5 cm (L x A x P) Observações: Equipamento de mesa; Rápida selagem; Selagem é por meio de alavanca com trava; Sistema integrado de corte em ambas as direções; Com suporte para rolos que acomodam até dois tubulares de papel grau cirúrgico; Tcnologia de resistência blindada, garantindo um controle eficaz de temperatura. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável