|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 003018/2025       Data Emissão: 17/11/2025

Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Objeto: Aquisição de materiais para as EMEF's Santa Luzia e Arlindo Bonifácio Pires.

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 00002517 TOMADA | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: obs.: tomada 2P + T 10A |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 M 01208823 CABO FLEXIVEL 1,5MM | 30,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: obs.: cabo flexivel PP 3x1,5mm 500V |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 003 UN 01205982 TOMADA 10 A | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: obs.: tomada sobrepor 10A |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 004 UN 01207526 CANALETA ADESIVA 20X10 | 3,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 005 UN 00001940 BOIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE ÁGUA | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 006 UN 01208085 LAMPADA LED BULBO 40W | 10,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 007 UN 00002514 LAMPADA DE LED BULBO 60W | 10,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 008 UN 00000879 LAMPADA LED 50W 6500K | 10,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: obs.: bulbo |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 009 UN 01212515 LAMPADA LED BULBO 75W | 10,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável