|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 000026/2026       Data Emissão: 09/01/2026

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM (1) BANHEIRO E REFORMA DAS SALAS DO CONSELHO TUTELAR. PARTE ELÉTRICA.

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 M 01212742 CABO FLEXIVEL VERDE 4 MM | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 UN 01212743 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40M | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 003 UN 01212745 CAIXA DE EMBUTIR 4X2 | 2,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 004 UN 01212746 CAIXA SEXTAVADA 4X4 | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 005 UN 01212747 CONECTOR TIPO CEBOLINHA PARA LAMPADA T8 | 10,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 006 M 01212748 CONDUITE CORRUGADO LARANJA 1 | 10,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 007 UN 01212749 ESPELHO CEGO 4X2 | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 008 UN 01212750 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN CURVA C 16A | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 009 UN 01212751 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN CURVA C 20 A | 3,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 010 UN 01212752 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN CURVA C 32 A | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 011 UN 01212753 QUADRO DE DISTRIBUIÇAO EMBUTIR PARA 8 DISJUNTORES DIN | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 012 M 01205775 CABO FLEXIVEL 1,5 AZUL | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 013 M 01205776 CABO FLEXIVEL 1,5 PRETO | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 014 M 01212754 CABO FLEXIVEL VERDE 1,5 MM | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 015 M 00002918 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 016 M 01206553 CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 017 M 00002921 CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 018 M 00002682 CABO FLEXIVEL 4MM AZUL | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 019 M 00002684 CABO FLEXIVEL 4MM PRETO | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 020 M 01212742 CABO FLEXIVEL VERDE 4 MM | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 021 M 01209686 CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 022 M 01209688 CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 023 UN 01208846 LAMPADA LED 30W | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 024 UN 01210137 PLAFON PLASTICO COM SOQUETE DE PORCELA BRANCO | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 025 UN 01212755 CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES +TOMADA 2P+T10 A | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 026 UN 01212756 CHUVEIRO ELETRICO 6.800 W / 220 V | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 027 UN 01212757 FITA ISOLANTE PVC 10 M | 5,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 028 UN 01212744 ABRAÇADEIRA PARA LAMPADA T8 25 MM | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável