|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 000678/2026       Data Emissão: 17/03/2026

Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Objeto: Reforma da cobertura de duas salas de aula da EMEF Santa Luzia.

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01209538 PRESTAÇAO DE SERVIÇO | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: obs.: reforma da cobertura de duas salas de aula da EMEF Santa Luzia. Deverá ser realizada a remoção completa do telhamento existente em fibrocimento, incluindo as algerosas existentes, mantendo-se a estrutura de madeira e as calhas atuais. A remoção das telhas deverá ser executada manualmente, não sendo previsto reaproveitamento dos materiais retirados. Serão instaladas novas telhas onduladas de fibrocimento com espessura mínima de 6 mm, incluindo cumeeiras compatíveis com o sistema de cobertura, devidamente fixadas à estrutura existente por meio de parafusos apropriados para telhas de fibrocimento, com arruelas de vedação. Serão instaladas novas algerosas para garantir a adequada vedação da cobertura, devendo ser fixadas junto à platibanda e possuir emendas devidamente vedadas com selante flexível apropriado para sistemas de calhas. Em todo o perímetro superior das platibandas deverá ser instalado chapim tipo rufo capa em chapa de aço galvanizado nº 24, com dobras tipo pingadeira. Nas superfícies internas das platibandas deverá ser executado sistema de impermeabilização com argamassa polimérica ou membrana acrílica. OBSERVAÇÃO: deverá estar incluso material + mão de obra. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável