|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 000749/2026       Data Emissão: 25/03/2026

Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Objeto: Aquisição e instalação de alarme contra incêndio no Centro de eventos.

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01212991 ALARME CONTRA INCENDIO | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: obs.: incluindo 01 central de alarme e detecção; 15 Detector de fumaça; 05 acionador manual de alarme; 05 sirene áudio visual; fiação; conduítes e instalação no local. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável