|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 000824/2026       Data Emissão: 27/04/2026

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01211296 ESTADIOMETRO | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Portátil, pode ser transportado e utilizado em qualquer local; não requer nenhum tipo de instalação; constituído de uma única peça, sem necesidades de encaixe ou de transportar várias partes do equipamento; ter laudo de aferição por rastreabilidade, garantindo a precisão do equipamento. Ficha Técnica do Estadiômetro: Faixa de Medição: 115 cm a 210 cm (2,10 metros); Resolução: milímetros; Matéria Prima: Alumínio. Itens Inclusos: 01 Estadiômetro Portátil; 01 Manual do usuario; 01 Laudo de aferição; 01 Bolsa para transporte. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 UN 01213106 BALANÇA CORPORAL DIGITAL PORTATIL | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Capacidade de até 180 kg, ideal para monitoramento preciso do peso corporal; Plataforma de vidro elegante e resistente; Display digital de fácil leitura. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável