|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 001114/2026       Data Emissão: 29/04/2026

Secretaria: SECRETARIA DA IGUALDADE, DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER

Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS E RECARGA DE EXTINTORES

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01205833 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA | 9,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 UN 01207813 PLACA DE SAÍDA C/ SETA P/ ESQUERDA | 4,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 003 UN 01207815 PLACA DE SAÍDA C/ SINALIZADOR C/ SETA P/ DIREITA | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 004 UN 01205831 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: AP |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 005 UN 01205831 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: BC |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 006 UN 01205831 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: ABC |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 007 UN 01213226 SUPORTE DE PAREDE | 2,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 008 UND 01213227 EXTINTOR ABC 4KG | 2,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 009 UN 01205834 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS C/ BATERIA DE LITIO | 4,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 010 UND 01210143 RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L | 2,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 011 UND 01210144 RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG | 2,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável