|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 001105/2026       Data Emissão: 30/04/2026

Secretaria: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Objeto: Aquisição de materiais para a iluminação pública da avenida. Materiais estes necessários para que a empresa vencedora da licitação possa realizar a manutenção necessária na avenida para maior segurança de quem utiliza esse espaço no período noturno.

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01210138 RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V SLIM | 40,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 UN 01206520 BASE PARA FOTO CÉLULA | 50,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 003 UN 01213094 PORCA SEXTAVADA 1/2 | 40,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 004 M 00002918 CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL | 100,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 005 M 01206553 CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO | 100,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 006 UN 01212308 ARRUELA LISA 1/2 | 40,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 007 UN 00000866 BRAÇO | 15,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Braço reto p/ luminária |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 008 UN 01212985 FITA ISOLANTE 10M | 5,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 009 UN 01211322 CONECTOR DERIVAÇAO PERFURANTE CDP-10 A 95MM | 40,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 010 UN 01211946 ALICATE CORTE | 1,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 011 UN 01211413 CINTA GALV POSTE CIRCULAR 210MM | 20,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 012 UN 01213093 BARRA ROSCADA 1/2 | 10,00 |
| --- | --- |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável