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	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Levantamento de Preços do Pedido de Compra


Pedido de Compra Nº: 001255/2026       Data Emissão: 15/05/2026
Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE
Objeto: PUBLICAR- AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA RESGATE E MONITOR DE SINAIS VITAIS
 
	  Lote   Seq      Unidade     Produto  
	Quantidade  



	  0000   001   UN   01213338 BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL
	2,00

	  Descrição Adicional:
CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS, FAIXA REFLETIVA, COR LARANJA. TAMANHO APROXIMADO: 60CM (C) X 30CM (L) X 25CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-2CM.

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  



	  0000   002   UN   01213339 BOLSA/ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE AMPOLAS
	3,00

	  Descrição Adicional:
CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUIR FAIXA REFLETIVA APRESENTAR, NO MÍNIMO, 30 PORTAS AMPOLAS, AJUSTÁVEIS. POSSUIR BOLSO INTERNO COM ZÍPER E ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMANHO MÍNIMO: 20CM (L) X 25CM (P) X 3CM (A). PERMITIR VARIAÇÃO DE +/-1 CM. COR VERDE.

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  



	  0000   003   UN   01213340 BOLSA/MOCHILA DE APH PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS
	2,00

	  Descrição Adicional:
NA COR VERDE. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUIR FAIXA REFLETIVA, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. COSTURAS DUPLAS PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA. POSSUIR DIVISÕES INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DAS AMPOLAS. TAMANHO MÍNIMO: 65CM (C) X 40CM (L) X 20CM (A).

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  



	  0000   004   UN   01213342 BOLSA/MOCHILA PARA APH DE TRAUMAS
	3,00

	  Descrição Adicional:
NA COR LARANJA, CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, FAIXA REFLETIVA, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. COSTURAS DUPLAS PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA, APOIO DE PÉS E ALÇAS DE MÃO E DE OMBRO PARA O FÁCIL MANUSEIO. POSSUIR DIVISÕES INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS. TAMANHO APROXIMADO: 65CM (C) X 40CM (L) X 20CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-5CM.

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  



	  0000   005   UN   01213341 BOLSA/MOCHILA PARA APH DE VIAS AÉREAS
	2,00

	  Descrição Adicional:
NA COR AZUL. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, FAIXA REFLETIVA, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. COSTURAS DUPLAS PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA, APOIO DE PÉS E ALÇAS DE MÃO E DE OMBRO PARA O FÁCIL MANUSEIO. POSSUIR DIVISÕES INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS.  TAMANHO APROXIMADO: 65CM (C) X 40CM (L) X 25CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-5CM.

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  



	  0000   006   UN   01213343 MONITOR DE SINAIS VITAIS
	1,00

	  Descrição Adicional:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: indicado para monitoramento, em tempo real, de sinais vitais do paciente. Características mínimas: Portátil, com alça para transporte integrada ao aparelho; Tela touch screen colorida com no mínimo 12”; Análise dos parâmetros básicos: Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Oximetria (SpO2), Pressão Não Invasiva, e temperatura; Eletrocardiograma (ECG): que atenda a faixa de 20 a 300bpm; Respiração: que atenda a faixa de 0 a 150rpm; Oximetria (SpO2): faixa de medição de 0 a 100%, taxa de pulso que atenda a faixa de 25 a 300bpm; Pressão Não Invasiva (PNI): método de medição por oscilometria, modos manual e automático; Temperatura: intervalo de medição que atenda a faixa de 0 a 50ºC; Monitoração no modo adulto, pediátrico e neonatal; Alarmes audiovisuais, configuráveis e com classificação de prioridade; Gerenciamento de dados do paciente, com identificação se possui ou não marca-passo; Interface de USB para exportação de dados, Interface de Rede para central de monitoramento e conexão Wi-fi; Software para gerenciamento de dados para PC; Bateria recarregável com autonomia de no mínimo 2h. Acessórios: Acompanha 01 cabo de alimentação padrão, 01 bateria recarregável, 01 cabo de ECG 5 vias, 01 cabo conector de SPO2, 01 Manguito reutilizável adulto, 01 sensor de temperatura, manual de utilização. Alimentação 220v ou bivolt e através de bateria interna recarregável. Deve apresentar Registro vigente na Anvisa. Garantia de no mínimo 12 meses, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  


 
Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________
Prazo Pagamento: 
 
	Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Contato:
E-Mail:
Data Proposta:


 
 
______________________________
Responsável
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