|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 001255/2026       Data Emissão: 15/05/2026

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: PUBLICAR- AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA RESGATE E MONITOR DE SINAIS VITAIS

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01213338 BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS, FAIXA REFLETIVA, COR LARANJA. TAMANHO APROXIMADO: 60CM (C) X 30CM (L) X 25CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-2CM. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 002 UN 01213339 BOLSA/ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE AMPOLAS | 3,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUIR FAIXA REFLETIVA APRESENTAR, NO MÍNIMO, 30 PORTAS AMPOLAS, AJUSTÁVEIS. POSSUIR BOLSO INTERNO COM ZÍPER E ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMANHO MÍNIMO: 20CM (L) X 25CM (P) X 3CM (A). PERMITIR VARIAÇÃO DE +/-1 CM. COR VERDE. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 003 UN 01213340 BOLSA/MOCHILA DE APH PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: NA COR VERDE. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUIR FAIXA REFLETIVA, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. COSTURAS DUPLAS PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA. POSSUIR DIVISÕES INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DAS AMPOLAS. TAMANHO MÍNIMO: 65CM (C) X 40CM (L) X 20CM (A). |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 004 UN 01213342 BOLSA/MOCHILA PARA APH DE TRAUMAS | 3,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: NA COR LARANJA, CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, FAIXA REFLETIVA, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. COSTURAS DUPLAS PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA, APOIO DE PÉS E ALÇAS DE MÃO E DE OMBRO PARA O FÁCIL MANUSEIO. POSSUIR DIVISÕES INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS. TAMANHO APROXIMADO: 65CM (C) X 40CM (L) X 20CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-5CM. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 005 UN 01213341 BOLSA/MOCHILA PARA APH DE VIAS AÉREAS | 2,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: NA COR AZUL. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, FAIXA REFLETIVA, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS. COSTURAS DUPLAS PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA, APOIO DE PÉS E ALÇAS DE MÃO E DE OMBRO PARA O FÁCIL MANUSEIO. POSSUIR DIVISÕES INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS. TAMANHO APROXIMADO: 65CM (C) X 40CM (L) X 25CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-5CM. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

| 0000 006 UN 01213343 MONITOR DE SINAIS VITAIS | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Indicação: indicado para monitoramento, em tempo real, de sinais vitais do paciente. Características mínimas: Portátil, com alça para transporte integrada ao aparelho; Tela touch screen colorida com no mínimo 12”; Análise dos parâmetros básicos: Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Oximetria (SpO2), Pressão Não Invasiva, e temperatura; Eletrocardiograma (ECG): que atenda a faixa de 20 a 300bpm; Respiração: que atenda a faixa de 0 a 150rpm; Oximetria (SpO2): faixa de medição de 0 a 100%, taxa de pulso que atenda a faixa de 25 a 300bpm; Pressão Não Invasiva (PNI): método de medição por oscilometria, modos manual e automático; Temperatura: intervalo de medição que atenda a faixa de 0 a 50ºC; Monitoração no modo adulto, pediátrico e neonatal; Alarmes audiovisuais, configuráveis e com classificação de prioridade; Gerenciamento de dados do paciente, com identificação se possui ou não marca-passo; Interface de USB para exportação de dados, Interface de Rede para central de monitoramento e conexão Wi-fi; Software para gerenciamento de dados para PC; Bateria recarregável com autonomia de no mínimo 2h. Acessórios: Acompanha 01 cabo de alimentação padrão, 01 bateria recarregável, 01 cabo de ECG 5 vias, 01 cabo conector de SPO2, 01 Manguito reutilizável adulto, 01 sensor de temperatura, manual de utilização. Alimentação 220v ou bivolt e através de bateria interna recarregável. Deve apresentar Registro vigente na Anvisa. Garantia de no mínimo 12 meses, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável