|  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº: 001594/2026       Data Emissão: 07/07/2026

Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA NOVA UBS CONFORME PORTARIA SES N°109/2024

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01211821 COMPRESSOR DE AR | 3,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Compressor odontológico 40 Litros - Projetado para atender às necessidades específicas de consultórios odontológicos, oferecendo alta performance, segurança e eficiência. Atributos Principais: - Reservatório protegido: Tratamento interno e externo com pintura eletrostática epóxi antibacteriana e antioxidante, reduzindo em 99% a proliferação de colônias bacterianas. - Segurança avançada: Equipados com pressostato com chave geral, válvula de segurança, dispositivo de alívio de pressão, relé térmico e drenagem automática da umidade. - Baixo ruído: Operam silenciosamente, proporcionando conforto ao ambiente de trabalho. Benefícios e Diferenciais: - Isento de óleo: Garantia de ar puro e livre de contaminações. - Controle preciso: Dois manômetros para monitorar a pressão interna do reservatório e a pressão de saída do ar. - Filtragem superior: Filtro HEPA e regulador de pressão de saída do ar, garantindo a qualidade do ar fornecido. - Durabilidade: Componentes resistentes e mangueira metálica flexível que aumentam a vida útil do equipamento. Certificações: Cumprir normas ANVISA (RDC 16/2013), ISO 9001, ISO 13485 e OCP INMETRO UL-BR 20.0905. Especificações Técnicas - Capacidade: Atende 1 consultório. - Tensão: 127v Reservatório: 36 litros, com pintura epóxi antibacteriana e antioxidante. - Diferenciais: Compacto, eficiente e silencioso, ideal para consultórios de pequeno porte. - Atende até 1 consultório - Potência: 1.275 Watts / 1,5 HP - Tensão: 220V - Pressão máxima: 8,3 Bar / 120 PSI • Nível de ruído: 55 dB - Peso líquido: 29 KG (40 Litros) - Dimensões (L x C x A): 44x44x68cm Garantia: 1 ano |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________

Prazo Pagamento:

Fornecedor: CNPJ: Endereço: Contato: E-Mail: Data Proposta:

______________________________

Responsável