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	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Levantamento de Preços do Pedido de Compra


Pedido de Compra Nº: 001594/2026       Data Emissão: 07/07/2026
Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA NOVA UBS CONFORME PORTARIA SES N°109/2024
 
	  Lote   Seq      Unidade     Produto  
	Quantidade  



	  0000   001   UN   01211821 COMPRESSOR DE AR
	3,00

	  Descrição Adicional:
Compressor odontológico 40 Litros -  Projetado para atender às necessidades específicas de consultórios odontológicos, oferecendo alta performance, segurança e eficiência. 
Atributos Principais:
1. Reservatório protegido:  Tratamento interno e externo com pintura eletrostática epóxi antibacteriana e antioxidante, reduzindo em 99% a proliferação de colônias bacterianas. 
1. Segurança avançada:  Equipados com pressostato com chave geral, válvula de segurança, dispositivo de alívio de pressão, relé térmico e drenagem automática da umidade. 
1. Baixo ruído:  Operam silenciosamente, proporcionando conforto ao ambiente de trabalho. 
Benefícios e Diferenciais:
1. Isento de óleo:  Garantia de ar puro e livre de contaminações.
1. Controle preciso:  Dois manômetros para monitorar a pressão interna do reservatório e a pressão de saída do ar.
1. Filtragem superior:  Filtro HEPA e regulador de pressão de saída do ar, garantindo a qualidade do ar fornecido.  
1. Durabilidade:  Componentes resistentes e mangueira metálica flexível que aumentam a vida útil do equipamento. 
Certificações: Cumprir normas ANVISA (RDC 16/2013), ISO 9001, ISO 13485 e OCP INMETRO UL-BR 20.0905. 
Especificações Técnicas
1. Capacidade: Atende 1 consultório.
1. Tensão:  127v Reservatório: 36 litros, com pintura epóxi antibacteriana e antioxidante.
1. Diferenciais:  Compacto, eficiente e silencioso, ideal para consultórios de pequeno porte.
1. Atende até 1 consultório
1. Potência: 1.275 Watts / 1,5 HP
1. Tensão: 220V
1. Pressão máxima: 8,3 Bar / 120 PSI • Nível de ruído: 55 dB
1. Peso líquido: 29 KG (40 Litros)
1. Dimensões (L x C x A): 44x44x68cm
Garantia: 1 ano

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  


 
Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________
Prazo Pagamento: 
 
	Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Contato:
E-Mail:
Data Proposta:


 
 
______________________________
Responsável
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