DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- Identificação da necessidade

Verificou-se a ocorrência de infiltrações na parede e no piso do terraço do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio, ocasionadas por rachaduras na estrutura e acúmulo de sujeira que impede o escoamento adequado da água da chuva.

A situação tem provocado acúmulo de água, infiltrações para os pavimentos inferiores e risco de comprometimento da estrutura física, além de já estar causando danos a bens públicos (mobiliário, equipamentos e documentos) e prejudicando a continuidade dos serviços administrativos e legislativos desenvolvidos nos ambientes internos.

Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para execução de serviços de impermeabilização corretiva.

- Objeto da demanda

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de:

- Limpeza técnica da área afetada;

- Tratamento e vedação de rachaduras e fissuras existentes nas paredes do terraço;

- Impermeabilização das paredes afetadas;

- Impermeabilização completa do piso do terraço;

- Teste de estanqueidade ao final da execução;

- Fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

O serviço será contratado em condomínio com o Banco do Brasil, considerando que o terraço integra área comum utilizada pelas duas instituições.

- Resultados esperados

- Eliminação definitiva das infiltrações;

- Correção das fissuras e prevenção de novos danos estruturais;

- Proteção do patrimônio público;

- Garantia de condições adequadas de uso dos ambientes internos;

- Continuidade regular dos serviços legislativos e administrativos;

- Aumento da vida útil da edificação.

- Requisitos da contratação

A empresa contratada deverá:

- Comprovar capacidade técnica para execução de serviços de impermeabilização;

- Estar regularmente constituída e em situação fiscal regular;

- Fornecer ART ou RRT do responsável técnico, quando exigível;

- Utilizar materiais de qualidade comprovada e adequados à finalidade;

- Oferecer garantia mínima pelos serviços executados (sugere-se mínimo de 05 anos);

- Cumprir normas técnicas aplicáveis à impermeabilização e segurança do trabalho;

- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais.

- Estimativa de custo

A estimativa de custo será apurada mediante pesquisa de preços de mercado, por meio de:

- Solicitação de orçamentos a empresas especializadas;

- Consulta a contratações similares realizadas por outros órgãos públicos;

- Verificação de valores praticados na região.

O valor estimado será definido após a consolidação da pesquisa mercadológica, devendo ser demonstrada a compatibilidade com os preços praticados no mercado.

- Justificativa da contratação

A contratação justifica-se pela necessidade urgente de sanar infiltrações que estão causando prejuízos ao patrimônio público e comprometendo a adequada prestação dos serviços legislativos.

A não realização imediata dos serviços poderá acarretar:

- Agravamento dos danos estruturais;

- Aumento dos custos futuros de manutenção;

- Danos irreversíveis a equipamentos e documentos;

- Interrupção parcial das atividades da Câmara.

Considerando o risco concreto de prejuízo e a necessidade de preservação dos bens públicos, poderá ser avaliada a adoção de procedimento compatível com a situação fática, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- Data pretendida para a conclusão dos serviços

Pretende-se que os serviços estejam integralmente concluídos no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de empenho da despesa.

- Grau de prioridade

ALTA, em razão:

- Do risco de ampliação dos danos estruturais;

- Do prejuízo ao patrimônio público;

- Do comprometimento da continuidade dos serviços legislativos;

- Da necessidade de prevenção de maiores custos futuros.

- Considerações finais

A presente demanda visa garantir a preservação do patrimônio público, a segurança estrutural do imóvel e a continuidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio.

Encaminha-se o presente Documento de Formalização de Demanda para análise e adoção das providências administrativas cabíveis para viabilizar a contratação.

Três de Maio, 24 de fevereiro de 2026.

JACI MARIA TABORDA FASOLO

Secretária

DELMAR MEBIUS

Presidente