DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- Identificação da necessidade

A necessidade refere-se à adequação e melhoria da estrutura física do banheiro administrativo, mediante substituição/instalação de superfície adequada para apoio de cuba e uso cotidiano.

- Objeto da demanda

Aquisição de uma pedra em quartzito tipo White Santorini, nas dimensões de 1,60 m x 0,42 m, com moldura de 15 cm, incluindo fornecimento e instalação no banheiro administrativo.

- Resultados esperados

- Melhoria das condições de uso e funcionalidade do banheiro administrativo;

- Maior durabilidade e resistência do material instalado;

- Facilidade de limpeza e manutenção do ambiente;

- Padronização estética e valorização do espaço público;

- Atendimento adequado às necessidades dos servidores e usuários.

- Requisitos da contratação

- Fornecimento de pedra natural em quartzito tipo White Santorini ou equivalente de qualidade superior;

- Dimensões exatas: 1,60 m (comprimento) x 0,42 m (largura), com moldura (saia) de 15 cm;

- Acabamento polido, com bordas devidamente finalizadas;

- Recorte adequado para instalação da lixeira;

- Inclusão de todos os insumos, materiais e mão de obra necessários para instalação;

- Garantia mínima contra defeitos de fabricação e instalação;

- Entrega e instalação no local indicado, em perfeitas condições de uso.

- Estimativa de custo

O valor estimado da contratação será definido em etapa posterior do processo, mediante realização de pesquisa de preços, observando os parâmetros e metodologias previstos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a fim de garantir maior precisão na estimativa e adequada instrução do processo administrativo.

- Justificativa da contratação

A contratação justifica-se pela necessidade de manutenção e melhoria das instalações físicas do banheiro administrativo, garantindo condições adequadas de higiene, segurança e funcionalidade.

O quartzito é um material de elevada resistência, baixa porosidade e alta durabilidade, sendo indicado para ambientes úmidos. Além disso, contribui para a padronização estética do ambiente institucional, promovendo melhor apresentação e conservação do patrimônio público.

A demanda atende aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

- Grau de prioridade

Médio, considerando tratar-se de melhoria necessária para adequado funcionamento das instalações administrativas, sem, contudo, caracterizar situação emergencial.

- Considerações finais

Diante do exposto, verifica-se que a contratação é necessária e adequada para atender às demandas da Administração, devendo ser dado prosseguimento aos trâmites legais para sua efetivação, com observância da legislação vigente e das boas práticas administrativas.

Três de Maio, 10 de abril de 2026.

JACI MARIA TABORDA FASOLO

Secretária

DELMAR MEBIUS

Presidente