TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2026

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e substituição de peças de vidro fumê 4mm nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS, conforme especificações abaixo:

- 03 (três) peças de vidro fumê 4mm, medindo 92,8 cm x 85 cm;

- 02 (duas) peças de vidro fumê 4mm, medindo 99,5 cm x 99cm;

- 02 (duas) peças de vidro fumê 4mm, medindo 76,3 cm x 86,5cm;

- 01 (uma) peça de vidro fumê 4mm, medindo 101 cm x 102 cm.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação tem por finalidade a substituição de vidros atualmente trincados e danificados, visando garantir a segurança dos servidores, vereadores e demais usuários das dependências da Câmara Municipal.

A necessidade decorre do desgaste natural e das avarias existentes nas peças instaladas, as quais apresentam risco de quebra total e eventual queda, considerando que o prédio da Câmara Municipal está localizado no 2º piso.

A contratação observa os princípios da eficiência, economicidade, segurança e preservação do patrimônio público, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste no fornecimento, transporte, retirada das peças danificadas, instalação e substituição completa dos vidros fumê especificados, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para perfeita execução dos serviços.

A contratada será responsável também pelo descarte adequado dos materiais substituídos.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atendimento da necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS, a futura contratada deverá observar os seguintes requisitos mínimos:

- Fornecimento de vidro fumê com espessura de 4mm, conforme especificações do objeto;

- Fabricação das peças nas medidas exatas solicitadas pela Administração;

- Vidros novos, sem riscos, trincas, manchas, lascas ou quaisquer imperfeições;

- Inclusão de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários para execução dos serviços;

- Realização da retirada dos vidros danificados e instalação completa das novas peças;

- Responsabilidade integral da contratada pelo transporte, manuseio e instalação dos materiais;

- Descarte adequado das peças substituídas e resíduos gerados durante a execução;

- Observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis aos serviços;

- Garantia mínima contra defeitos de fabricação e instalação;

- Execução dos serviços sem causar danos às estruturas existentes nas dependências da Câmara Municipal;

- Conclusão integral dos serviços no prazo máximo estabelecido pela Administração;

- Responsabilidade da contratada por quaisquer danos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a execução dos serviços.

- FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados diretamente nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS.

A execução compreenderá:

- Conferência das medidas no local;

- Retirada das peças danificadas;

- Instalação dos novos vidros;

- Limpeza do local após conclusão dos serviços;

- Destinação adequada dos resíduos gerados.

- PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

O prazo máximo para conclusão dos serviços será de até 07 (sete) dias úteis, contados da emissão da ordem de empenho ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado mediante justificativa e interesse da Administração.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O pagamento será realizado em parcela única, após:

- Conclusão integral dos serviços;

- Conferência dos materiais instalados;

- Emissão da nota fiscal;

- Atesto do fiscal responsável.

- GRAU DE PRIORIDADE

ALTO.

A contratação possui caráter urgente em razão dos riscos ocasionados pelos vidros trincados atualmente instalados, os quais podem sofrer quebra total e causar acidentes envolvendo servidores, vereadores e público em geral.

A substituição imediata das peças é necessária para preservação da segurança física dos usuários e adequada conservação do patrimônio público.

- ESTIMATIVA DE VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor estimado da contratação é de R$ 2.916,00 (dois mil, novecentos e dezesseis reais), conforme orçamento prévio obtido mediante visita técnica e levantamento dos quantitativos por empresa especializada no ramo.

As despesas dessa contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

01.01.01.0031.0001.1,001.3390.30.00.00.000 RV 001 - LIVRE – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES – MATERIAL DE CONSUMO.

- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, no valor total contratado, em até 05 (cinco) dias úteis após o aceite definitivo do objeto, mediante apresentação da respectiva nota fiscal através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, através de boleto bancário ou PIX chave CNPJ da empresa contratada.

- FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução será exercida por servidor formalmente designado pela Presidência da Câmara Municipal, através da Portaria nº 39/2025, ao qual competirá:

- acompanhar a execução dos serviços;

- verificar a conformidade com este Termo de Referência;

- registrar ocorrências;

- solicitar correções quando necessário;

- emitir atesto para fins de pagamento.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade integral da contratada.

- SANÇÕES E PENALIDADES

A contratada estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 156 a 162 da Lei nº 14.133/2021, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado ou descumprimento das especificações.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A contratação decorrente deste Termo de Referência reger-se-á pelas disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

15.2 A apresentação de proposta implica plena aceitação, por parte da contratada, de todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência, não cabendo alegação posterior de desconhecimento.

15.3 Os casos omissos ou eventuais dúvidas surgidas na execução do objeto serão resolvidos pela Administração, à luz da legislação vigente e dos princípios que regem a Administração Pública.

15.4 A Administração poderá, no interesse público, promover ajustes quantitativos ou qualitativos no objeto, nos limites e condições previstos na Lei nº 14.133/2021.

15.5 A contratada será responsável por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pelo contratante.

15.6 O presente Termo de Referência passa a integrar o processo administrativo correspondente, servindo como base para a contratação, fiscalização e pagamento dos serviços executados.

15.7 Fica eleito o foro da Comarca da sede do órgão contratante para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da execução da contratação, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Três de Maio, 14 de maio de 2026

FRANCINE FERNANDES

Agente de Contratação