DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A presente necessidade surgiu em razão do mau funcionamento e do avançado tempo de uso dos aparelhos de ar-condicionado atualmente instalados na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS.

Os equipamentos existentes apresentam falhas recorrentes, baixo desempenho na climatização do ambiente e elevado consumo de energia elétrica, comprometendo o conforto térmico e as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas e institucionais realizadas no local.

- OBJETO DA DEMANDA

Aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado tipo Split Inverter, com capacidade mínima de 30.000 BTUs, ciclo quente e frio, tensão elétrica 220V, destinado à substituição dos equipamentos atualmente instalados na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS.

- RESULTADOS ESPERADOS

Com a aquisição do novo aparelho de ar-condicionado, espera-se alcançar:

- Melhoria das condições de conforto térmico na Sala da Presidência;

- Maior eficiência energética, com redução do consumo de energia elétrica em comparação aos equipamentos atualmente utilizados;

- Garantia de condições adequadas para o desempenho das atividades administrativas e institucionais;

- Redução da necessidade de manutenções corretivas frequentes;

- Maior confiabilidade e desempenho do sistema de climatização;

- Modernização das instalações e valorização do patrimônio público.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (REFERENCIAIS)

- Tipo: Split Inverter;

- Capacidade mínima: 30.000 BTUs;

- Ciclo: Quente e Frio;

- Voltagem: 220V;

- Classe de eficiência energética: A ou superior;

- Controle remoto sem fio;

- Garantia mínima: 12 meses;

- Equipamento novo, sem uso e em linha de fabricação.

- ESTIMATIVA DE VALOR

Será elaborada pesquisa de preços junto a fornecedores do ramo, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, a fim de aferir o valor estimado da contratação.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de substituição dos aparelhos de ar-condicionado atualmente instalados na Sala da Presidência, os quais apresentam frequentes falhas de funcionamento, baixa eficiência na climatização e elevado consumo de energia elétrica em razão do tempo de uso.

A manutenção dos equipamentos existentes tem se mostrado insuficiente para garantir o adequado funcionamento, tornando mais vantajosa e econômica a sua substituição por equipamento novo, com tecnologia inverter, que proporciona maior eficiência energética, melhor desempenho operacional e redução dos custos de manutenção.

A aquisição contribuirá para a melhoria das condições de trabalho e atendimento, assegurando ambiente adequado para o exercício das atividades administrativas e institucionais da Presidência da Câmara Municipal.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Solicita-se a tramitação da presente demanda com a urgência possível, observadas as normas da Lei nº 14.133/2021 (Lei de licitações e contratos administrativos e demais regulamentações aplicáveis.

Três de Maio, 10 de junho de 2026.

JACI MARIA TABORDA FASOLO

Secretária

DELMAR MEBIUS

Presidente