TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado tipo Split Inverter, com capacidade mínima de 30.000 BTUs, ciclo quente e frio, tensão elétrica 220V, destinado à Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS.

Obs.: Este Termo de Referência não inclui a instalação do equipamento, a qual poderá ser objeto de contratação específica posterior, se necessária.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do equipamento justifica-se pela necessidade de substituição dos aparelhos de ar-condicionado atualmente instalados na Sala da Presidência, os quais apresentam frequentes falhas de funcionamento, baixa eficiência na climatização e elevado consumo de energia elétrica em razão do tempo de uso.

A manutenção dos equipamentos existentes tem se mostrado insuficiente para garantir o adequado funcionamento, tornando mais vantajosa e econômica a sua substituição por equipamento novo, com tecnologia inverter, que proporciona maior eficiência energética, melhor desempenho operacional e redução dos custos de manutenção.

A aquisição contribuirá para a melhoria das condições de trabalho e atendimento, assegurando ambiente adequado para o exercício das atividades administrativas e institucionais da Presidência da Câmara Municipal.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada mediante dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que o valor da contratação permaneça dentro dos limites legais vigentes.

A adoção da dispensa de licitação mostra-se adequada em razão da economicidade, simplicidade e celeridade do procedimento, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e interesse público.

O critério de julgamento será o de menor preço por item.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

| Item | Quantidade | Tipo | Capacidade | Ciclo | Voltagem | Eficiência Energética | Garantia Mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Split inverter | 30.000 BTUs | Quente/ Frio | 220V | Classe A (ou superior) | 12 meses |

### Características mínimas exigidas:

### - Tecnologia Inverter;

### - Controle remoto sem fio;

### - Gás refrigerante ecológico;

### - Funções resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação;

### - Equipamento novo, sem uso e em linha de fabricação;

### - Manual do usuário em português.

- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS.

Endereço: Rua Padre Cacique, nº 785, Bairro Centro, município de Três de Maio – RS.

Horário para recebimento: de segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 11h:30min e das 13h às 17h.

O prazo máximo para entrega dos equipamentos será de 30 (trinta) dias corridos a contar da emissão da nota de empenho.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento será realizado em duas etapas:

- Recebimento provisório: após a entrega dos equipamentos, mediante conferência das especificações e quantidade;

- Recebimento definitivo: após verificação da integralidade e funcionamento básico dos produtos, em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer os equipamentos conforme as especificações descritas neste Termo de Referência;

- Garantir que os produtos sejas novos e originais, devidamente embalados e acompanhados de manual e controle remoto;

- Substituir, sem ônus, quaisquer equipamentos que apresentem defeitos de fabricação durante o período da garantia;

- Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos aparelhos no endereço indicado.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Disponibilizar local adequado para o recebimento dos equipamentos;

- Acompanhar e fiscalizar o processo de entrega;

- Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas em contrato, após o recebimento definitivo.

- ESTIMATIVA DE VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Split inverter 30.000BTUs Quente/Frio 220V | - | R$ 6.680,33 |

As despesas dessa contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

01.01.01.0031.0001.1,001.4490.52.42.00.00.00. RV 001 - LIVRE - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 4.4.90.52.12.00.00.00 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.

- FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada pelo fiscal de contratos designado pela Portaria nº 39/2025, cabendo-lhe verificar a conformidade técnica, quantitativa e qualitativa dos bens entregues, assim como as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, no valor total contratado, em até 05 (cinco) dias úteis após o aceite definitivo do objeto, mediante apresentação da respectiva nota fiscal através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, através de boleto bancário ou PIX chave CNPJ da empresa contratada.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as condições para aquisição de 01 (um) aparelho de ar-condicionado Split Inverter com capacidade mínima de 30.000 BTUs, destinado à Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Três de Maio – RS.

A contratação visa substituir equipamento antigo e ineficiente, proporcionando melhores condições de conforto térmico, eficiência energética, economia de recursos públicos e adequada execução das atividades administrativas e institucionais da Câmara Municipal.

Três de Maio, 10 de julho de 2026.

FRANCINE FERNANDES

Agente de Contratação