Pedido de Compra Nº:  001638/2025       Data Emissão:  02/07/2025

Órgão:  CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Objeto:  Contratação de empresa especializada para execução de reforma da cobertura e serviços complementares na área do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Chuvisca/RS, incluindo o fornecimento de materiais necessários para a execução dos serviços, conforme memorial descritivo.

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 01211019 MANUTENÇAO PREDIAL | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Item; Código; Descrição; Unidade; Quantidade; Preço Unitário (com BDI) (R$); Preço Total (R$). COBERTURA PLENÁRIO CÂMARA DOS VEREADORES. 1.0; DEMOLIÇÕES. 1.1; 97647; REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.; M2; 75,36. 1.2; 104803; REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.; M; 20,00. 1.3; 97665; REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.; UNID; 12,00. 1.4; 97640; REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO; M2; 30,80. 2.0; COBERTURA. 2.1; 94207; TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.; M2; 75,36. 2.2; 94223; CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.; M; 9,60. 2.3; 94231; RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.; M; 20,00. 2.4; 96111; FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO; M2; 30,80. 2.5; 96121; ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).; M; 15,70. 3.0; ELÉTRICA. 3.1; 13158; LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar; UNID; 12,00. 4.0; PINTURA. 4.1; 88495; EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.; M2; 31,06. 4.2; 88485; FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO; M2; 31,06. 4.3; 88489; PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS; M2; 85,94. |

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

Contato:

E-Mail:

Data Proposta:

Carimbo e Assinatura