Razão social:__________________________________________________________________

CNPJ:_______________________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________

Telefone:_____________________________________________________________________

Pedido de Compra Nº: 002331/2025       Data Emissão: 09/09/2025

Órgão Emissor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Objeto: Contratação de empresa ou técnico especializado em instalações elétricas para verificação da fiação elétrica, com diagnóstico e eventual execução dos reparos necessários no sistema de iluminação e energia do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Chuvisca.

| 0000 001 UN 01209878 ELETRICISTA | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: O profissional eletricista ou empresa contratada deverá: - Realizar vistoria técnica completa da rede elétrica do Plenário da Câmara Municipal de Chuvisca, com verificação detalhada da fiação, conexões, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias e demais pontos de consumo; - Proceder à substituição de cabos danificados, utilizando materiais de qualidade, compatíveis com as normas técnicas e com a carga elétrica do ambiente; - Executar a revisão e adequação das conexões elétricas, incluindo reaperto, substituição de conectores e reorganização de circuitos, quando necessário; - Realizar a substituição de luminárias queimadas, com fornecimento e instalação de novas luminárias compatíveis com o padrão existente ou conforme orientação técnica; - Emitir relatório técnico detalhado, contendo: - Diagnóstico da situação atual da instalação elétrica; - Descrição dos serviços executados; - Relação dos materiais utilizados; - Registros fotográficos (antes e depois); - Recomendações para manutenção preventiva ou futuras adequações, se necessário; - Fornecer toda a mão de obra qualificada e os materiais necessários à execução completa dos serviços, incluindo cabos, conectores, luminárias, parafusos, fitas isolantes, ferramentas e demais insumos. |  |

Preço Total: R$

Data:

Carimbo e assinatura