ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97

Município de Porto Xavier

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Aquisição de material elétrico para readequação emergencial das instalações elétricas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Arthur da Costa e Silva e da Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho do Céu, a fim de garantir a segurança e integridade de todos que lá frequentam.

O envelhecimento das instalações elétricas, evidenciado por problemas como fiação exposta, quedas frequentes de disjuntores e o risco iminente de curtos-circuitos e incêndios, demanda uma intervenção imediata.

Ao priorizar a substituição desses componentes, não apenas se preserva o patrimônio físico da escola, mas também se assegura um ambiente propício para o aprendizado, livre de riscos elétricos.

Portanto, a compra dos materiais necessários para realizar esse trabalho é não apenas justificada, mas imprescindível para a segurança e o bem-estar de todos os que frequentam a instituição.

Não há contratação com o mesmo objeto na localidade.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição dos materiais necessários para a readequação das instalações elétricas das escolas supramencionadas representará a solução definitiva para uma série de problemas que têm afetado a segurança e o funcionamento adequado da instituição.

Com a substituição dos componentes obsoletos e danificados, como fiação desgastada e disjuntores instáveis, resolveríamos de uma vez por todas questões como a possibilidade de curtos-circuitos e incêndios, garantindo um ambiente escolar livre de riscos elétricos.

Além disso, a renovação da infraestrutura elétrica proporcionaria uma operação mais eficiente e confiável, reduzindo interrupções nas atividades escolares e custos com manutenção corretiva. Em suma, investir nesses materiais é a solução fundamental para promover um ambiente educacional seguro, funcional e produtivo.

A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais necessários têm natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos de art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, cuja a modalidade foi definida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, devido a urgência da aquisição.

Para fornecimento dos materiais pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021:

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida foram obtidos por levantamento expedito realizado pelo setor de engenharia do Município e são os que seguem:

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poste de fibra padrão Cermissões C-16, saída aérea | 1 | Unidade |  |
| 2 | Armação R11 reforçado | 5 | Unidade |  |
| 3 | Isolador roldana | 5 | Unidade |  |
| 4 | Isolador olial furo grande | 80 | Unidade |  |
| 5 | Alça preformada 35mm | 80 | Unidade |  |
| 6 | Cabo quadruplex de alumínio 1KVA 4x35mm - Corfio/Sil | 120 | Metro |  |
| 7 | Conector perfurante 150x35 mm - Intelli | 25 | Unidade |  |
| 8 | Quadro de disjuntores de sobrepor em PVC para 24 DIN - Tigre | 5 | Unidade |  |
|  | Quadro de disjuntores de sobrepor em PVC para 12 DIN - Tigre | 5 | Unidade |  |
| 9 | Cabo flexível 10 mm (vermelho) - Corfio/Sil | 2 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 10 | Cabo flexível 10 mm (preto) - Corfio/Sil | 2 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 11 | Cabo flexível 10 mm (branco) - Corfio/Sil | 2 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 12 | Cabo flexível 10 mm (azul) - Corfio/Sil | 2 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 13 | Quadro de disjuntores de sobrepor em PVC para 36 DIN - Tigre | 2 | Unidade |  |
| 14 | Conector perfurante 70x10 mm - Intelli | 60 | Unidade |  |
| 15 | Disjuntor tripolar 40A 6000K - Tramontina | 10 | Unidade |  |
| 16 | Disjuntor tripolar 63A 6000K - Tramontina | 5 | Unidade |  |
| 17 | DR tetrapolar 40A 6000K - Tramontina | 10 | Unidade |  |
| 18 | DR tetrapolar 63A 6000K - Tramontina | 5 | Unidade |  |
| 19 | Disjuntor monofásico 32A 3000K - Tramontina | 50 | Unidade |  |
| 20 | Disjuntor monofásico 25A 3000K - Tramontina | 45 | Unidade |  |
| 21 | Disjuntor monofásico 20A 3000K - Tramontina | 25 | Unidade |  |
| 22 | Barramento terra 12 furos | 10 | Unidade |  |
| 23 | Barramento neutro 12 furos | 10 | Unidade |  |
| 24 | Barramento fase trifásico 80A | 3 | Unidade |  |
| 25 | DPS 45 KVA | 30 | Unidade |  |
| 26 | Conector tubular 10 mm | 200 | Unidade |  |
| 27 | Conector tubular 6 mm | 300 | Unidade |  |
| 28 | Conector tubular 4 mm | 200 | Unidade |  |
| 29 | Conector genérico 25 mm | 36 | Unidade |  |
| 30 | Cabo de alumínio 2x10 mm | 50 | Metro |  |
| 31 | Módulo tomada 20 A - Tramontina | 300 | Unidade |  |
| 32 | Módulo interuptor 10 A - Tramontina | 100 | Unidade |  |
| 33 | Módulo cego - Tramontina | 350 | Unidade |  |
| 34 | Placa 1 furo - Tramontina | 90 | Unidade |  |
| 35 | Placa 2 furo - Tramontina | 70 | Unidade |  |
| 36 | Placa 3 furo - Tramontina | 50 | Unidade |  |
| 37 | Suporte plafon | 100 | Unidade |  |
| 38 | Lâmpada LED bulbo 50W | 70 | Unidade |  |
| 39 | Lâmpada LED bulbo 30W | 30 | Unidade |  |
| 40 | Caixa condulete 3 módulos e 4 saídas de 1" - Tramontina | 120 | Unidade |  |
| 41 | Eletrouto rígido 1 1/2" | 3 | Unidade | BARRA DE 3 M |
| 42 | Eletrouto rígido 1" branco | 60 | Unidade | BARRA DE 3 M |
| 43 | Eletrouto rígido 1/2" branco | 25 | Unidade | BARRA DE 3 M |
| 44 | Curva para eletroduto rígido 90° | 5 | Unidade |  |
| 45 | Curva para eletroduto rígido 180° | 2 | Unidade |  |
|  | Luva para eletroduto rígido 1 1/2" | 10 | Unidade |  |
| 46 | Luva para eletroduto rígido 1" branco | 30 | Unidade |  |
| 47 | Luva para eletroduto rígido 1/2" branco | 20 | Unidade |  |
| 48 | Adaptador para eletroduto rígido 1" branco | 160 | Unidade |  |
| 49 | Adaptador para eletroduto rígido 1/2" branco | 70 | Unidade |  |
| 50 | Abraçadeira para eletroduto rígido 1" branco | 150 | Unidade |  |
| 51 | Abraçadeira para eletroduto rígido 1/2" branco | 100 | Unidade |  |
| 52 | Refletor LED 200W | 10 | Unidade |  |
| 53 | Relé fotocélula - Exatron/Ilumatic | 10 | Unidade |  |
| 54 | Base para relé | 10 | Unidade |  |
| 55 | Fita isolante - rolo 20 mt - Tigre | 65 | Unidade |  |
| 56 | Vaselina - Pote 100 gramas | 2 | Unidade |  |
| 57 | Haste de aterramento em cobre 5/8" | 5 | Unidade |  |
| 58 | Conector para haste de aterramento 5/8" | 5 | Unidade |  |
| 59 | Cabo flexível 25 mm (preto) - Corfio/Sil - metro | 10 | Metro |  |
| 60 | Cabo flexível 25 mm (vermelho) - Corfio/Sil - metro | 10 | Metro |  |
| 61 | Cabo flexível 25 mm (branco) - Corfio/Sil - metro | 10 | Metro |  |
| 62 | Cabo flexível 25 mm (azul) - Corfio/Si l - metro | 10 | Metro |  |
| 63 | Cabo flexível 25 mm (verde) - Corfio/Si l - metro | 10 | Metro |  |
| 64 | Cabo flexível 16 mm (preto) - Corfio/Sil | 20 | Metro |  |
| 65 | Cabo flexível 16 mm (vermelho) - Corfio/Sil | 20 | Metro |  |
| 66 | Cabo flexível 16 mm (branco) - Corfio/Sil | 20 | Metro |  |
| 67 | Cabo flexível 16 mm (azul) - Corfio/Sil | 20 | Metro |  |
| 68 | Cabo flexível 6 mm (vermelho) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 69 | Cabo flexível 6 mm (verde) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 70 | Cabo flexível 6 mm (azul) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 71 | Cabo flexível 4 mm (vermelho) - Corfio/Sil | 6 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 72 | Cabo flexível 4 mm (verde) - Corfio/Sil | 6 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 73 | Cabo flexível 4 mm (azul) - Corfio/Sil | 6 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 74 | Cabo flexível 2,5 mm (vermelho) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 75 | Cabo flexível 2,5 mm (verde) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 76 | Cabo flexível 2,5 mm (azul) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 77 | Cabo flexível 1,5 mm (vermelho) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 78 | Cabo flexível 1,5 mm (amarelo) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 79 | Cabo flexível 1,5 mm (azul) - Corfio/Sil | 10 | ROLO | ROLO DE 100 M |
| 80 | Parafuso philips 4,5x40mm | 1000 | Unidade |  |
| 81 | Bucha nº 6 para tijolo furado | 1000 | Unidade |  |
| 82 | Parafuso philips 4,5x20mm | 500 | Unidade |  |
| 83 | Conector splid bolt 50mm | 5 | Unidade |  |

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado é de aproximadamente R$

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a aquisição de material elétrico para readequação emergencial das instalações elétricas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Arthur da Costa e Silva e da Escola Municipal de Educação Infantil Cantinho do Céu, a fim de garantir a segurança e integridade de todos que lá frequentam.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não é o caso.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a segurança e o bem-estar das pessoas envolvidas neste educandário, priorizando um ambiente propício para o aprendizado, livre de riscos à vida.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

09. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto indica o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Domingos Garcia Júnior para atuar como gestor e como fiscal do contrato, o diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Arthur da Costa e Silva, Fábio Lazzeri Schropfer.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não haverá.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Porto Xavier, 1º de março de 2024.

Domingos Garcia Júnior

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto