PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000028 / 2024 EMISSÃO: 05/04/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

# Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A GARAGEM

# Justificativa

A PEDIDO DO ENGENHEIRO

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição

| 001/000 | P | 5,00 | 00037215 - CHAPA GALVANIZADA Nº26, 05MM, 1,20MX3,00M |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição adicional: PARA CALHAS E RUFOS |  |  |  |
| 002/000 | UN | 1.000,00 | 00000226 - PARAFUSO |
| Descrição adicional: AUTOBROCANTE PARA ZINCO 5,5mm |  | X 2 POLEGADAS |  |
| 003/000 | BRR | 20,00 | 00037213 - PERFIL METALICO "U" 68X30X2,00MM, BARRA DE 06 METROS |
| 004/000 | BRR | 20,00 | 00037212 - PERFIL METALICO "U" 75X40X2,25MM, BARRA DE 06 METROS |
| 005/000 | BRR | 35,00 | 00037214 - PERFIL METALICO "U" ENRIJECIDO 70X40X17X2,25MM, BARRA DE 06 METROS |
| 006/000 | BRR | 5,00 | 00037211 - PERFIL METALICO "U" ENRIJECIDO SEÇÃO 127X55X17X2,00MM, BARRA DE 06 METROS |
| 007/000 | BRR | 10,00 | 00037210 - PERFIL METALICO SEÇÃO 100X100X2,65MM, BARRA DE 06 METROS |
| 008/000 | M | 221,50 | 00035705 - TELHA ALUZINCO |
| Descrição adicional: ONDULADO, ESPESSURADE 0,50mm, LARGURA UTIL DE 1m |  |  | (04 UN DE 8,5m E 25 UN DE 7,5m) |
| 009/000 | UN | 120,00 | 00037245 - AÇO CA 50 Ø 20MM, BARRA 12 METROS |
| 010/000 | UN | 50,00 | 00004029 - CANTONEIRA |
| Descrição adicional: DE ABAS IGUAIS 3/16" X 1.1/2", BARRAS DE 6 METROS |  |  |  |
| 011/000 | UN | 150,00 | 00027409 - DISCO DE CORTE |
| Descrição adicional: FINO 4.1/2" PARA METAIS |  |  |  |
| 012/000 | UN | 35,00 | 00037246 - PRIMER ANTICORROSSIVO PARA METAIS, BALDE 3,6L |
| Descrição adicional: ZARCÃO |  |  |  |

# TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

CONFORME PEDIDO EM ANEXO

# FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

CONFORME SOLICITAÇÃO DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

VISA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA GARAGEM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO AO ESTADO PRECÁRIO

DA ANTIGA CONSTRUÇÃO, QUE ERA EM MADEIRA, COMO SOLUÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNEMCIMENTO DOS MATERIAIS ADEQUADOS PARA A NOVA GARAGEM.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

OS BENS SÃO DE NATUREZA COMUM, SENDO QUE SEUS PADROES DE QUALIDADE E QUANTIDADE PODEM SER OBJETIVAMENTO DEFINIDOS POR EDITAL. SERÁ CONTRATADO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, VISANDO AGILIDADE NA ENTREGA DEVIDO AS OBRAS ESTAREM EM RITMO ACELERADO. O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE NO MAXIMO DE 25 DIAS A ASSINATURA DE CONTRATO.

# MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CONFORME SOLICITADO, A LICITAÇÃO GERARÁ RESULTADOS SATISFATÓRIOS TANTO QUANTO A ECONOMICIDADE, RAPIDEZ NA ENTREGA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE QUALIDADES A SEREM UTILIZADOS NA OBRAS EM QUESTÃO.

# MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O GESTOR DO CONTRATO INDICADO SERÁ O PREFEITO MUNICIPAL GILBERTO DOMINGOS MENIN, E SEU FISCAL SERÁ O ENG. DO MUNICIPIO ALESSANDRO OZIEL TAUBE, A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA NO MOMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER, NO ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 540, CENTRO.

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

OS MATERIAIS SERÃO ENTREGUES DE UMA SÓ VEZ, APÓS RECEBIMENTO DO FISCAL E ATESTADO O RECEBIMENTO, SERÁ ENVIADO A SECRETARIA DE FAZENDA EM ATÉ 10 DIAS UTEIS SERÁ REALIZADO O PAGAMENTO.

# FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

MEDIANTE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM.

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

CONFORME LEVANTAMENTO O VALOR ESTIMADO É DE R$ 50.000,00 MIL REAIS.

# ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONFORME SOLICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA, OS MATERIAIS SERÃO EMPENHADOS NO PROJETO 1007 EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL RUBRICA 4490 51 OBRAS E INSTALAÇÕES.