
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024
Versa o presente processo sobre “Contratação de Empresa para Conserto das instalações elétricas” da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Xavier/RS, razão pela qual encaminho a presente sugestão de Dispensa de Licitação, tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM:
	Item
	Especificação
	Danrlei Artur Klein Bratz

	01
	Disjuntor bifásico 40A 6000k, 01 unid. R$ 48,90
	R$ 48,90

	02
	Disjuntor trifásico 100A 10000K, 01 unid. R$ 179,90
	R$ 179,90

	03
	Disjuntor trifásico 80A 10000K, 01 unid. R$ 139,90
	R$ 139,90

	04
	Disjuntor trifásico 70A 10000K, 01 unid. R$ 89,90
	R$ 89,90

	05
	Disjuntor trifásico 40A 6000K, 01 unid. R$ 65,90
	R$ 65,90

	06
	Disjuntor trifásico 63A 6000K, 03 unid. R$ 69,90
	R$ 209,70

	07
	Disjuntor trifásico 50A 6000K, 02 unid. R$ 69,90
	R$ 137,80

	08
	Disjuntor monofásico 30A, 14 unid. R$ 10,80
	R$ 151,20

	09
	Disjuntor monofásico 40A, 06 unid. R$ 11,80  
	R$ 70,80

	10
	Disjuntor monofásico 50A, 03 unid. R$ 12,80
	R$ 38,40

	11
	DPS 45 ka, 08 unid. R$ 38,70
	R$ 309,60

	12
	Trilho suporte disjuntor 1 metro, 01 unid. R$ 51,90
	R$ 51,90

	13
	Pente trifásico 60A, 04 unid. R$ 49,90
	R$ 199,60

	14
	Barramento terra 20 furos, 04 unid. R$ 29,70
	R$ 118,80

	15
	Barramento neutro 20 furos, 04 unid. R$ 29,70
	R$ 118,80

	16
	Conector 25mm com parafuso, 18 unid. R$ 10,70
	R$ 192,60

	17
	Eletroduto rígido 1” preto barra 3 metros, 15 unid. R$ 15,10
	R$ 226,50

	18
	Eletroduto rígido 1” branco barra 3 metros, 02 unid. R$ 15,10
	R$ 30,20

	19
	Caixa condulete 4x2 branca, 06 unid. R$ 12,00
	R$ 72,00

	20
	Curva longa 90º para eletroduto rígido 1”, 06 unid. R$ 3,00
	R$ 18,00

	21
	Luva 1” para eletroduto, 25 unid. R$ 1,90
	R$ 47,50

	22
	Caixa de Inspeção 30x30cm, 03 unid. R$ 35,90
	R$ 107,70

	23
	Cabo flexível 16mm, 160m, R$ 15,10
	R$ 2.416,00

	24
	Cabo flexível 6mm, 40m, R$ 4,50
	R$ 180,00

	25
	Abraçadeira 1” tipo D, 50 unid. R$ 3,20
	R$ 160,00

	26
	Parafuso para bucha 6mm, 50 unid. 0,15
	R$ 7,50

	27
	Bucha para tijolo furado 6mm, 50 unid. R$ 0,15
	R$ 7,50

	28
	Conector perfurante 10-70mm, 12 unid. R$ 10,60
	R$ 127,20

	29
	Conector tubular 6mm, 80 unid. R$ 0,90
	R$ 72,00

	30
	Conector tubular 16mm, 50 unid. R$ 2,20 
	R$ 110,00

	31
	Conector tubular 10mm, R$ 1,50
	R$ 15,00

	32
	Parafuso autobrocante 5.5x3/4”, 50 unid. R$ 0,35
	R$ 17,50

	33
	Vaselina, 01 unid. R$ 8,90
	R$ 8,90

	34
	Fita isolante 20mt, 04 unid. R$ 7,90
	R$ 31,60

	35
	Mão de Obra
	R$ 1.150,00

	TOTAL
	R$ 6.927,90



Pela pesquisa de preço, acima relatada, verifica-se que a proposta mais vantajosa para o município é a oferecida pela empresa Danrlei Artur Klein Bratz, CNPJ 46.405.173/0001-90, localizada na Linha Divisa, s/n, Interior, Porto Xavier/RS.
A Lei Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, em alguns casos, torna a licitação dispensável, desde que preenchidos os requisitos legais. Tendo em vista o disposto no Art. 75, inciso VIII, assim previsto:
Art. 75.  É dispensável a licitação:  [...]
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

A necessidade de conserto da rede elétrica consta nas comunicações internas 006/2024 da Secretaria de Saúde e 001/2024 da Secretaria de Coordenação e Planejamento.
O pagamento será realizado após a finalização dos serviços de conserto.
Face ao disposto no Art. 75, da Lei Federal Nº 14.133/2021, submeto o ato à autoridade superior para a homologação e devida publicidade.

Porto Xavier, 09 de janeiro de 2024.

CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI
Secretária Municipal de Saúde

