# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

## 1. Identificação da Necessidade

Nos últimos dias, o município de Porto Xavier/RS foi atingido por chuvas intensas e frequentes, resultando em sobrecarga nas coberturas das edificações públicas. Em especial, o refeitório e salas de aula de uma unidade escolar municipal foram gravemente afetados. O acúmulo de água nas telhas danificou o ripamento, provocando curvaturas, infiltrações graves e umidade nos ambientes, tornando os espaços insalubres e inseguros.

## 2. Problema a Ser Resolvido

A estrutura do telhado existente perdeu sua integridade, impossibilitando a continuidade do uso dos espaços para fins escolares. Há riscos de desabamento e agravamento da deterioração da estrutura de madeira, além do comprometimento das atividades educacionais.

## 3. Solução Proposta

Como medida corretiva emergencial, propõe-se a substituição imediata da cobertura por telhas de aluzinco galvanizadas, material de alta durabilidade e resistência às intempéries. A aquisição das telhas permitirá a rápida recomposição da estrutura pela equipe técnica municipal, com restabelecimento seguro do espaço escolar.

## 4. Justificativa da Contratação

A urgência na aquisição do material se justifica pela necessidade de mitigar riscos à segurança de alunos, servidores e do patrimônio público, conforme previsto no artigo 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021. O tempo hábil para um processo licitatório tradicional colocaria em risco a continuidade das atividades escolares e a integridade da estrutura física da edificação.

## 5. Estimativa de Custo

A estimativa de custo foi elaborada com base em pesquisa de preços junto a fornecedores locais e regionais, considerando telhas com espessura mínima de 0,43 mm e largura útil padrão de 1,10 m. O quantitativo necessário foi definido a partir de laudo técnico da equipe de engenharia da Prefeitura, e totaliza aproximadamente [X] m². O custo total estimado é de R$ [valor estimado], conforme planilha anexa.

# TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

## 1. Objeto

Aquisição emergencial de telhas de aluzinco galvanizado para substituição da cobertura do refeitório e de salas de aula danificadas pelas fortes chuvas que atingiram o município.

## 2. Fundamentação da Contratação

A contratação será realizada com base no artigo 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, que trata da dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública que exija pronta resposta da administração para evitar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens.

## 3. Descrição da Solução como um Todo

A aquisição abrangerá o fornecimento imediato de telhas de aluzinco galvanizado, resistentes à corrosão e adequadas ao clima local. As telhas deverão possuir espessura mínima de 0,43 mm, largura útil de 1,10 m e comprimento compatível com a estrutura existente, podendo ser cortadas sob medida. A entrega deve ocorrer em até 48 horas após a formalização da contratação.

## 4. Requisitos da Contratação

- Fornecimento de telhas novas, sem uso prévio ou avarias;
- Espessura mínima: 0,43 mm;
- Largura útil: 1,10 m;
- Garantia mínima de 5 anos contra oxidação ou defeito de fabricação;
- Apresentação de nota fiscal e termo de conformidade.

## 5. Modelo de Execução

A entrega será feita diretamente no local definido pela Prefeitura, sob responsabilidade do fornecedor, sem custos adicionais de frete, manuseio ou descarga. A montagem das telhas será feita por equipe própria ou contratada separadamente.

## 6. Modelo de Gestão do Contrato

A fiscalização será realizada por servidor designado, que conferirá o material entregue quanto à qualidade, quantidade e conformidade com as especificações técnicas. Será emitido termo de recebimento após conferência.

## 7. Critérios de Medição e de Pagamento

O pagamento será efetuado em parcela única, após a entrega total do material e emissão do termo de recebimento definitivo, mediante apresentação de nota fiscal válida e sem pendências.

## 8. Forma e Critérios de Seleção

Será realizada cotação simplificada com, no mínimo, três fornecedores do ramo, priorizando o menor preço global e cumprimento das exigências técnicas e do prazo de entrega.

## 9. Estimativa do Valor

Valor estimado: R$ [valor estimado], conforme pesquisa de mercado e planilha anexa.

## 10. Adequação Orçamentária

As despesas correrão por conta da dotação orçamentária prevista na LOA vigente, vinculada à manutenção de prédios escolares. [Indicar Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa e Fonte].