## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

### 1. Definição da Necessidade

A necessidade imediata é a remodelação completa da rede elétrica interna da Fábrica de Tubos de Concreto do Município, cuja fiação exposta, danificada e obsoleta resultou recentemente em choque elétrico em um prestador de serviço. A rede atual não possui dispositivos modernos de proteção nem atende às normas vigentes.

### 2. Justificativa da Contratação

A urgência é indiscutível. A situação se enquadra como risco grave à vida humana, segurança patrimonial e continuidade do serviço público. Além do incidente com choque elétrico, a instalação carece de dispositivos de desarme automático (disjuntores DR, DPS) e botões de emergência, essenciais em ambientes industriais.
Para piorar, estamos enfrentando um período intenso de chuvas, aumentando ainda mais o risco de curto-circuito, incêndio e paralisação completa da unidade, que é estratégica para o fornecimento de insumos para obras em estradas e vias municipais.

### 3. Solução Proposta

Contratação de empresa especializada para:

- Avaliação técnica da rede elétrica atual;

- Substituição total de cabos e componentes obsoletos;

- Instalação de sistema de proteção com disjuntores DR, DPS e aterramento funcional completo;

- Implantação de botões de emergência para desligamento rápido da rede em caso de acidentes;

- Execução dentro de prazo máximo de 15 dias.

### 4. Riscos da Não Contratação

- Novo acidente com possível óbito ou invalidez;

- Incêndio por curto-circuito;

- Paralisação da produção de tubos de concreto, afetando obras públicas;

- Responsabilização do gestor por omissão.

## TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

### 3. Descrição da Solução

A contratada deverá:

- Executar reforma total da rede elétrica da fábrica;

- Substituir toda a fiação exposta por cabos dentro de eletrodutos;

- Instalar quadros de distribuição com disjuntores do tipo DR (Diferencial Residual), DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos);

- Executar o aterramento;

- Implantar botões de emergência visíveis e acessíveis nas principais estações de trabalho da fábrica;

- Realizar testes com multímetro, megômetro e termovisor;

### 4. Execução

- Início imediato após ordem de serviço;

- Execução com prioridade máxima, considerando o período de chuvas intensas, que agrava os riscos;

- Serviços realizados com uso obrigatório de EPIs e bloqueio das áreas em intervenção.

### 7. Critérios de Seleção

Critério: menor preço global, com comprovação de capacidade técnica para instalações elétricas prediais e industriais, mediante apresentação de atestado(s) de desempenho anterior semelhante.