
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
Versa o presente processo sobre “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER DE URGENCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELETRICA DA FABRICA DE TUBOS” para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Porto Xavier/RS, razão pela qual encaminho a presente sugestão de Dispensa de Licitação, tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM:
	Item
	Especificação
	

	01
	Tomada sobrepor 32A-3P+T-380/440V-4206, 02 unidades, R$ 40,00
	R$ 80,00

	02
	Cabo PP 4x2,5mm, 150 metros R$ 13,00
	R$ 1.950,00

	03
	Cabo 750 rígido 10mm, 150 metros R$ 13,20
	R$ 1.980,00

	04
	Cordão Paralelo 2x2,5, 100 metros, R$ 5,50
	R$ 550,00

	05
	Tomada Externa 20A, 5 unidades, R$ 8,90
	R$ 44,50

	06
	Haste cobreada, 8 unidades, R$ 90,00
	R$ 720,00

	07
	Cabo 1kw 35mm corfio, 15 metros, R$ 40,00
	R$ 600,00

	08
	Fita Isolante 20mt, 2 unidades, R$ 13,95
	R$ 27,90

	09
	Refletor LED bivolt 150w 6.500k, 3 unidades, R$ 90,00
	R$ 270,00

	10
	Bulbo LED bivolt 50w 6.500k, 5 unidades, R$ 24,00
	R$ 120,00

	11
	Porta Lâmpada e27 PORC., 5 unidades, R$ 6,00
	R$ 30,00

	12
	Interruptor simples redondo 10ª 250v, 5 unidades, R$ 8,00
	R$ 40,00

	13
	Cordão Paralelo 2x1,5, 100 metros, R$ 3,50
	R$ 350,00

	14
	Disjuntor shb3 GII CO40A SOPRANO. 2 unidades, R$ 60,00
	R$ 120,00

	15
	Disjuntor shb1 GII CO32A SOPRANO. 2 unidades, R$ 13,00
	R$ 26,00

	16
	Caixa de Disjuntores Embutidas 16D. 1 unidades, R$ 13,00
	R$ 110,00

	17
	Eletroduto PVC 11/4”. 6 unidades, R$ 70,00
	R$ 420,00

	18
	Luva Eletroduto 11/4”. 5 unidades, R$ 9,90
	R$ 49,50

	19
	Cabo Flexível 6,0MM, 100 metros, R$ 6,50
	R$ 650,00

	20
	CCA Botão Emergência Cogumelo INF. 1 unidades, R$ 27,90
	R$ 27,90

	21
	Contator 18A. 2 unidades, R$ 77,90
	R$ 155,80

	22
	Contator 12A. 4 unidades, R$ 77,90
	R$ 311,60

	23
	Rele Térmico 9~3. 5 unidades, R$ 65,00
	R$ 325,00

	24
	CCA Botão Emergência Cogumelo TR. 6 unidades, R$ 35,00
	R$ 210,00

	25
	Caixa Metal. 1 unidade, R$ 900,00
	R$ 900,00

	26
	Mão de Obra
	R$ 4.350,00

	TOTAL
	R$ 14.418,20



Pela pesquisa de preço, acima relatada, verifica-se que a proposta mais vantajosa para o município é a oferecida pela empresa ROSELETE KOHL HAMMACHER, CNPJ 02.629.550/0001-08, localizada na Rua Julio de Castilhos, 481, centro, Porto Xavier/RS.
A Lei Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, em alguns casos, torna a licitação dispensável, desde que preenchidos os requisitos legais. Tendo em vista o disposto no Art. 75, VIII , assim previsto:
Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:
III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Art. 75.  É dispensável a licitação:  [...]
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;
“conforme comunicação interna nº 258/2025 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura”.
O pagamento será realizado após a realização do serviço.
Face ao disposto no Art. 75, da Lei Federal Nº 14.133/2021, submeto o ato à autoridade superior para a homologação e devida publicidade.

Porto Xavier, 03 de julho de 2025.

ADÃO MOREIRA SILVA
Secretário de Obras

