
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025
Versa o presente processo sobre “AVALIAÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA EMEF SANTOS DUMONT.” para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Porto Xavier/RS, razão pela qual encaminho a presente sugestão de Dispensa de Licitação, tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNI.
	QTD
	VLR UNIT
	VLR TOTAL

	01
	Poste de fibra padrão Cermissões B-5, saída aérea
	UND
	1
	
	

	02
	Armação R11 reforçado
	UND
	3
	
	

	03
	Isolador roldana
	UND
	3
	
	

	04
	Isolador olial furo grande
	UND
	41
	
	

	05
	 Alça preformada 35mm
	UND
	44
	
	

	06
	Conector perfurante 150x35mm – Intelli
	UND
	6
	
	

	07
	Quadro de disjuntores de sobrepor em PVC para 24 DIN
	UND
	4
	
	

	08
	Cabo flexível 10mm (vermelho)
	UND
	64
	
	

	09
	Cabo flexível 10mm (preto)
	UND
	64
	
	

	10
	Cabo flexível 10mm (branco)
	UND
	64
	
	

	11
	Cabo flexível 10mm (azul)
	UND
	64
	
	

	12
	Conector perfurante 70x10mm - Intelli
	UND
	25
	
	

	13
	Disjuntor BIPOLAR 40A 6000K
	UND
	4
	
	

	14
	DR tetrapolar 40A 6000K – Tramontina
	UND
	4
	
	

	15
	Disjuntor monofásico 32A 3000K
	UND
	22
	
	

	16
	Disjuntor monofásico 25A 3000K
	UND
	15
	
	

	17
	Disjuntor monofásico 20A 3000K
	UND
	12
	
	

	18
	 Barramento terra 12 furos
	UND
	4
	
	

	19
	Barramento neutro 12 furos
	UND
	4
	
	

	20
	Barramento fase trifásico 80A
	UND
	1
	
	

	21
	DPS 45 KVA
	UND
	16
	
	

	22
	Conector tubular 10mm
	UND
	50
	
	

	23
	Conector tubular 6mm
	UND
	80
	
	

	24
	Conector tubular 4mm
	UND
	40
	
	

	25
	Conector genérico 25mm
	UND
	12
	
	

	26
	Cabo de alumínio 2x10mm
	UND
	25
	
	

	27
	Módulo tomada 20A – Tramontina
	UND
	140
	
	

	28
	Módulo Interruptor 10A – Tramontina
	UND
	45
	
	

	29
	Módulo cego – Tramontina
	UND
	115
	
	

	30
	Placa 1 furo – Tramontina
	UND
	35
	
	

	31
	Placa 2 furos – Tramontina
	UND
	70
	
	

	32
	Placa 3 furos – Tramontina
	UND
	10
	
	

	33
	Suporte plafon
	UND
	65
	
	

	
	
	
	
	
	

	34
	Lâmpada LED bulbo 50w
	UND
	28
	
	

	35
	Lâmpada LED bulbo 30w
	UND
	12
	
	

	36
	Caixa sobrepor 4x2
	UND
	57
	
	

	37
	Eletroduto rígido 1” branco
	UND
	10
	
	

	38
	Eletroduto rígido 1/2” branco
	UND
	25
	
	

	39
	Abraçadeira para eletroduto rígido 1” branco
	UND
	50
	
	

	40
	Abraçadeira para eletroduto rígido 1/2" branco   
	UND
	120
	
	

	41
	Refletor LED 200W
	UND
	7
	
	

	42
	Relé fotocélula – Extraton/Ilumatic
	UND
	7
	
	

	43
	Base para relé
	UND
	7
	
	

	44
	Fita isolante – rolo 20 mt
	UND
	20
	
	

	45
	Haste de aterramento em cobre 5/8”
	UND
	5
	
	

	46
	 Conector para haste de aterramento 5/8”
	UND
	5
	
	

	47
	Cabo flexível 6mm (vermelho)
	UND
	325
	
	

	48
	Cabo flexível 6mm (verde)
	UND
	288
	
	

	49
	Cabo flexível 6mm (azul)
	UND
	314
	
	

	50
	Cabo flexível 4mm (vermelho)
	UND
	295
	
	

	51
	Cabo flexível 4mm (verde)
	UND
	308
	
	

	52
	Cabo flexível 4mm (azul)
	UND
	315
	
	

	53
	Cabo flexível 2,5mm (vermelho)
	UND
	489
	
	

	54
	Cabo flexível 2,5mm (verde)
	 UND
	504
	
	

	55
	Cabo flexível 2,5mm (azul)
	UND
	502
	
	

	56
	Cabo flexível 1,5mm (vermelho)
	UND
	254
	
	

	57
	Cabo flexível 1,5mm (amarelo)
	UND
	485
	
	

	58
	Cabo flexível 1,5mm (azul)
	UND
	504
	
	

	59
	Parafuso Philips 4,5x40mm
	UND
	200
	
	

	60
	Bucha n° 6 para tijolo furado
	UND
	300
	
	

	61
	Parafuso Philips 4,5x20mm
	UND
	300
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


A Lei Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, em alguns casos, torna a licitação dispensável, desde que preenchidos os requisitos legais. Tendo em vista o disposto no Art. 75, VIII , assim previsto:
Art. 75.  É dispensável a licitação:  [...]
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;
Conforme estudo técnico preliminar e termo de referência. 
A administração aguarda manifestação de interessados em realizar os serviços e fornecer os
matérias solicitados na dispensa.

A empresa interessada deverá encaminhar o orçamento para o Departamento de Compras e Licitações entre os dias 17 a 19 de setembro de 2025, no horário das 08:00 as 12:00, das 14:00 as 17:00 situado a Rua Tiradentes, 540, centro, Porto Xavier/RS.
Face ao disposto no Art. 75, da Lei Federal Nº 14.133/2021, submeto o ato à autoridade superior para contratação e devida publicidade, 

A(s) empresa(s) vencedora(s), deverá encaminhar os documentos solicitados em até um dia útil para o endereço eletrônico compraspmpx@outlook.com.
Os materiais deverão ser entregues junto a Prefeitura Municipal de Porto Xavier, Rua Tiradentes 540, Centro, Porto Xavier/RS, CEP 98995-000, em até 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do contrato. 
Porto Xavier, 17 de setembro de 2025.
VIVIANE DA ROSA MENIN
Secretária Municipal de Educação

