
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2024
Versa o presente processo sobre “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO.” para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas do Município de Porto Xavier/RS, razão pela qual encaminho a presente sugestão de Dispensa de Licitação, tipo MENOR PREÇO GLOBAL:
POÇO LINHA DIVISA – LINHA SÃO CARLOS:

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1ª ETAPA

	

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Custo (R$)

	
	
	
	
	Unitário
	Total

	

	1.0
	1ª Etapa - Perfuração e Revestimento

	
	

	
	Serviços
	

	1.1
	Mobilização e Desmobilização
	Unid
	1
	R$
	1.850,00
	R$
	1.850,00

	1.2
	Perfuração Rotopneumática (Ø12")
	m
	12
	R$
	95,00
	R$
	1.140,00

	1.3
	Perfuração Rotopneumática (Ø6") até 100 metros
	m
	88
	R$
	100,00
	R$
	8.800,00

	1.4
	Perfuração Rotopneumática (Ø6") de 100 a 220 metros
	m
	120
	R$
	110,00
	R$
	13.200,00

	1.5
	Servente de Obras
	h
	12
	R$
	17,96
	R$
	215,52

	1.6
	Ensaio de Bombeamento 24 hrs
	Unid
	1
	R$
	1.800,00
	R$
	1.800,00

	1.7
	Análise Físico-Química e Bacteriológica padrão DRH de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater
	Unid
	1
	R$
	1.200,00
	R$
	1.200,00

	1.8
	Cadastro do Poço no SIOUT
	Unid
	1
	R$
	300,00
	R$
	300,00

	

	Valor Total do Item 1 - Serviços sem encargos
	R$
	28.505,52

	BDI (29,70%)
	R$
	8.466,14

	Valor Total do Item 1 - Serviços com encargos
	R$
	36.971,66

	

	
	Materiais
	

	1.9
	Tubo Revestimento Geomecânico (Ø6")
	m
	12
	R$
	350,00
	R$
	4.200,00

	1.10
	Calda de cimento - Selo Sanitário e Laje de proteção Sanitária
	m³
	0,76
	R$
	950,00
	R$
	722,00

	1.11
	Tampa de Ferro Fundido (Ø6")
	Unid
	1
	R$
	220,00
	R$
	220,00

	1.12
	Cercado (2,0x2,0 m)
	m²
	4
	R$
	340,00
	R$
	1.360,00

	1.13
	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo e disjuntir
	Unid
	1
	R$
	1.232,33
	R$
	1.232,33

	1.14
	Portão de Ferro
	Unid
	1
	R$
	1.754,50
	R$
	1.754,50

	1.15
	Poste concreto para energia elétrica
	Unid
	1
	R$
	326,70
	R$
	326,70

	1.16
	Quadro de comando elétrico
	Unid
	1
	R$
	1.800,00
	R$
	1.800,00

	
	

	Valor Total do Item 1 - Materiais sem encargos
	R$
	11.755,53

	BDI (23,61%)
	R$
	2.775,48

	Valor Total do Item 1 - Materiais com encargos
	R$
	14.531,01


	2.0
	Tamponamento (somente em caso de poço improdutivo)

	
	

	
	Serviços
	

	2.1
	Serviço de Desinfecção
	Unid
	1
	R$ 1.500,00
	R$
1.500,00

	2.2
	Execução de Tamponamento
	Unid
	1
	R$
500,00
	R$
500,00

	

	Valor Total do Item 2 - Serviços sem encargos
	R$
2.000,00

	BDI (29,70%)
	R$
594,00

	Valor Total do Item 2 - Serviços com encargos
	R$
2.594,00

	
	

	
	Materiais
	

	2.3
	Brita Nº 01
	m³
	3,5
	R$
120,00
	R$
420,00

	2.4
	Saco de Cimento
	Unid
	2
	R$
35,00
	R$
70,00

	2.5
	Areia
	Lata
	10
	R$
20,00
	R$
200,00

	
	

	Valor Total do Item 2 - Materiais sem encargos
	R$
690,00

	BDI (23,61%)
	R$
162,91

	Valor Total do Item 2 - Materiais com encargos
	R$
852,91

	

	VALOR TOTAL - 1ª ETAPA
	R$ 54.949,58


POÇO LINHA LARANJEIRA – RINCÃO DOS THEIS:
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1ª ETAPA

	

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Custo (R$)

	
	
	
	
	Unitário
	Total

	

	1.0
	1ª Etapa - Perfuração e Revestimento

	
	

	
	Serviços
	

	1.1
	Mobilização e Desmobilização
	Unid
	1
	R$
	1.850,00
	R$
	1.850,00

	1.2
	Perfuração Rotopneumática (Ø12")
	m
	12
	R$
	95,00
	R$
	1.140,00

	1.3
	Perfuração Rotopneumática (Ø6") até 100 metros
	m
	88
	R$
	100,00
	R$
	8.800,00

	1.4
	Perfuração Rotopneumática (Ø6") de 100 a 220 metros
	m
	120
	R$
	110,00
	R$
	13.200,00

	1.5
	Servente de Obras
	h
	12
	R$
	17,96
	R$
	215,52

	1.6
	Ensaio de Bombeamento 24 hrs
	Unid
	1
	R$
	1.800,00
	R$
	1.800,00

	1.7
	Análise Físico-Química e Bacteriológica padrão DRH de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater
	Unid
	1
	R$
	1.200,00
	R$
	1.200,00

	1.8
	Cadastro do Poço no SIOUT
	Unid
	1
	R$
	300,00
	R$
	300,00

	

	Valor Total do Item 1 - Serviços sem encargos
	R$
	28.505,52

	BDI (29,70%)
	R$
	8.466,14

	Valor Total do Item 1 - Serviços com encargos
	R$
	36.971,66

	

	
	Materiais
	

	1.9
	Tubo Revestimento Geomecânico (Ø6")
	m
	12
	R$
	350,00
	R$
	4.200,00

	1.10
	Calda de cimento - Selo Sanitário e Laje de proteção Sanitária
	m³
	0,76
	R$
	950,00
	R$
	722,00

	1.11
	Tampa de Ferro Fundido (Ø6")
	Unid
	1
	R$
	220,00
	R$
	220,00

	1.12
	Cercado (2,0x2,0 m)
	m²
	4
	R$
	340,00
	R$
	1.360,00

	1.13
	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo e disjuntir
	Unid
	1
	R$
	1.232,33
	R$
	1.232,33

	1.14
	Portão de Ferro
	Unid
	1
	R$
	1.754,50
	R$
	1.754,50

	1.15
	Poste concreto para energia elétrica
	Unid
	1
	R$
	326,70
	R$
	326,70

	1.16
	Quadro de comando elétrico
	Unid
	1
	R$
	1.800,00
	R$
	1.800,00

	
	

	Valor Total do Item 1 - Materiais sem encargos
	R$
	11.755,53

	BDI (23,61%)
	R$
	2.775,48

	Valor Total do Item 1 - Materiais com encargos
	R$
	14.531,01


	2.0
	Tamponamento (somente em caso de poço improdutivo)

	
	

	
	Serviços
	

	2.1
	Serviço de Desinfecção
	Unid
	1
	R$ 1.500,00
	R$
1.500,00

	2.2
	Execução de Tamponamento
	Unid
	1
	R$
500,00
	R$
500,00

	

	Valor Total do Item 2 - Serviços sem encargos
	R$
2.000,00

	BDI (29,70%)
	R$
594,00

	Valor Total do Item 2 - Serviços com encargos
	R$
2.594,00

	
	

	
	Materiais
	

	2.3
	Brita Nº 01
	m³
	3,5
	R$
120,00
	R$
420,00

	2.4
	Saco de Cimento
	Unid
	2
	R$
35,00
	R$
70,00

	2.5
	Areia
	Lata
	10
	R$
20,00
	R$
200,00

	
	

	Valor Total do Item 2 - Materiais sem encargos
	R$
690,00

	BDI (23,61%)
	R$
162,91

	Valor Total do Item 2 - Materiais com encargos
	R$
852,91

	

	VALOR TOTAL - 1ª ETAPA
	R$ 54.949,58


POÇO LINHA MONTANHA SUPERIOR:

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1ª ETAPA

	

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Custo (R$)

	
	
	
	
	Unitário
	Total

	

	1.0
	1ª Etapa - Perfuração e Revestimento

	
	

	
	Serviços
	

	1.1
	Mobilização e Desmobilização
	Unid
	1
	R$
	1.850,00
	R$
	1.850,00

	1.2
	Perfuração Rotopneumática (Ø12")
	m
	12
	R$
	95,00
	R$
	1.140,00

	1.3
	Perfuração Rotopneumática (Ø6") até 100 metros
	m
	88
	R$
	100,00
	R$
	8.800,00

	1.4
	Perfuração Rotopneumática (Ø6") de 100 a 220 metros
	m
	120
	R$
	110,00
	R$
	13.200,00

	1.5
	Servente de Obras
	h
	12
	R$
	17,96
	R$
	215,52

	1.6
	Ensaio de Bombeamento 24 hrs
	Unid
	1
	R$
	1.800,00
	R$
	1.800,00

	1.7
	Análise Físico-Química e Bacteriológica padrão DRH de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater
	Unid
	1
	R$
	1.200,00
	R$
	1.200,00

	1.8
	Cadastro do Poço no SIOUT
	Unid
	1
	R$
	300,00
	R$
	300,00

	

	Valor Total do Item 1 - Serviços sem encargos
	R$
	28.505,52

	BDI (29,70%)
	R$
	8.466,14

	Valor Total do Item 1 - Serviços com encargos
	R$
	36.971,66

	

	
	Materiais
	

	1.9
	Tubo Revestimento Geomecânico (Ø6")
	m
	12
	R$
	350,00
	R$
	4.200,00

	1.10
	Calda de cimento - Selo Sanitário e Laje de proteção Sanitária
	m³
	0,76
	R$
	950,00
	R$
	722,00

	1.11
	Tampa de Ferro Fundido (Ø6")
	Unid
	1
	R$
	220,00
	R$
	220,00

	1.12
	Cercado (2,0x2,0 m)
	m²
	4
	R$
	340,00
	R$
	1.360,00

	1.13
	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo e disjuntir
	Unid
	1
	R$
	1.232,33
	R$
	1.232,33

	1.14
	Portão de Ferro
	Unid
	1
	R$
	1.754,50
	R$
	1.754,50

	1.15
	Poste concreto para energia elétrica
	Unid
	1
	R$
	326,70
	R$
	326,70

	1.16
	Quadro de comando elétrico
	Unid
	1
	R$
	1.800,00
	R$
	1.800,00

	
	

	Valor Total do Item 1 - Materiais sem encargos
	R$
	11.755,53

	BDI (23,61%)
	R$
	2.775,48

	Valor Total do Item 1 - Materiais com encargos
	R$
	14.531,01


	2.0
	Tamponamento (somente em caso de poço improdutivo)

	
	

	
	Serviços
	

	2.1
	Serviço de Desinfecção
	Unid
	1
	R$ 1.500,00
	R$
1.500,00

	2.2
	Execução de Tamponamento
	Unid
	1
	R$
500,00
	R$
500,00

	

	Valor Total do Item 2 - Serviços sem encargos
	R$
2.000,00

	BDI (29,70%)
	R$
594,00

	Valor Total do Item 2 - Serviços com encargos
	R$
2.594,00

	
	

	
	Materiais
	

	2.3
	Brita Nº 01
	m³
	3,5
	R$
120,00
	R$
420,00

	2.4
	Saco de Cimento
	Unid
	2
	R$
35,00
	R$
70,00

	2.5
	Areia
	Lata
	10
	R$
20,00
	R$
200,00

	
	

	Valor Total do Item 2 - Materiais sem encargos
	R$
690,00

	BDI (23,61%)
	R$
162,91

	Valor Total do Item 2 - Materiais com encargos
	R$
852,91

	

	VALOR TOTAL - 1ª ETAPA
	R$ 54.949,58


A Lei Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, em alguns casos, torna a licitação dispensável, desde que preenchidos os requisitos legais. Tendo em vista o disposto no Art. 75, inciso VIII, assim previsto:

Art. 75.  É dispensável a licitação:  [...]
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

Considerando as informações contidas na comunicação interna 086/2024 da Municipal de Obras e Infraestrutura.

 A contratação será realizada apenas para a etapa 01 do projeto básico em anexo.

O pagamento será realizado após a execução do serviço e entrega dos materiais.
A administração aguarda manifestação de interessados em realizar os serviços e fornecer os

matérias solicitados na dispensa.

A empresa interessada deverá encaminhar a proposta para o Departamento de Compras e Licitações entre os dias 03 e 05 de abril de 2024, no horário das 08:00 as 12:00, das 14:00 as 17:00 situado a Rua Tiradentes, 540, centro, Porto Xavier/RS.

Porto Xavier, 02 de abril de 2024.

JULIANO HAMMACHER SCHROPFER
Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas


