## Orçamento Sintético
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF).
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Cópia de: Centro esportivo e cultura - 2º etapa | SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | 23,96% 15,69% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 2488949.39 | 48.94%
1.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 174418.96 | 3.429%
1.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 146.46
1.1.2 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 539.03
1.1.3 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 951.77
1.1.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.57
1.1.5 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 42.83
1.2 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
1.2.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 191.84
1.3 |  |  | DIVISÓRIAS LEVES
1.3.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 159.69
1.4 |  |  | ACM
1.4.2 | COMPOSIÇÃO 106 | Próprio | VEDAÇÃO EM ACM, INCLUSO A ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 754.28
1.5 |  |  | POLICARBONATO
1.5.1 | LAV.009 | Próprio | Vedação em policarbonato alveolar com 40 mm de espessura, composta por quatro paredes e três câmaras internas, com sistema de encaixe oculto. Resistência térmica de -40°C a 130°C. Proteção Anti-UV na face externa. Isolamento acústico com classificação Rw 25dB, conforme DIN ISO EN 140-3. Flamabilidade com classificação B2, conforme DIN 4102. - com estrutura - fornecimento e instalação | m² | 832.5
1.6 |  |  | SPIDER GLASS
1.6.1 | cotação3 | Próprio | Vedação Spider Glass - fornecimento e instalação | m² | 526.78
2 |  |  | ESQUADRIAS
2.1 |  |  | JANELAS
2.1.1 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 16.78
2.2 |  |  | PORTAS
2.2.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5
2.2.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10
2.2.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 52.45
2.2.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.99
2.2.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 11
2.2.6 | PROPRIO 177 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 49.88
4 |  |  | REVESTIMENTO
4.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2885
4.2 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 2885
4.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2885
4.4 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 396.06
4.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 396.06
4.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 396.06
5 |  |  | PISOS
5.1 |  |  | BASE DE PAVIMENTAÇÃO
5.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 114.61
5.1.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 2292.24
5.1.3 | PROPRIO018 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, FCK 35 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 183.38
5.1.4 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 2690.38
5.1.5 | 00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | 861.89
5.1.6 | composição 1 | Próprio | Corte das juntas de dilatação | m | 860
5.2 |  |  | PISO INTERNO
5.2.1 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 671.12
5.2.2 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 229.36
5.3 |  |  | PISOS EXTERNOS
5.3.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 14.5
5.3.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.4
5.3.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 290.03
5.3.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 67.28
5.3.5 | 105005 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 8
6 |  |  | ACABAMENTOS
6.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 35
6.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 14
7 |  |  | PINTURA
7.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2885
7.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 470.04
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
8.1 |  |  | REDE DE ÁGUA
8.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 189.97
8.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 55.33
8.1.3 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.54
8.1.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.68
8.1.5 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 49.62
8.1.6 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.11
8.1.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13
8.1.8 | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
8.1.9 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
8.1.10 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18
8.1.11 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.12 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
8.1.13 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.14 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14
8.1.15 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.16 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23
8.1.17 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.18 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.19 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.20 | 104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
8.1.21 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10
8.1.22 | PROPRIO 162 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2
8.1.23 | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.24 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.25 | PROPRIO 163 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4
8.1.26 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
8.1.27 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15
8.1.28 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20
8.1.29 | 89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
8.1.30 | 103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
8.1.31 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.32 | 89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
8.1.33 | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.34 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14
8.1.35 | 89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12
8.1.36 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
8.1.37 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7
8.1.38 | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
8.1.39 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
8.1.40 | PROPRIO 164 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3
8.1.41 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4
8.1.42 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11
8.1.43 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31
8.1.44 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22
8.1.45 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
8.1.46 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
8.1.47 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6
8.1.48 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
8.1.49 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
8.1.50 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6
8.1.51 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 22
8.1.52 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26
8.1.53 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
8.1.54 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
8.1.55 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8
8.1.56 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6
8.1.57 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4
8.1.58 | PROPRIO 166 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 16000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2
8.2 |  |  | REDE DE ESGOTO
8.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 72.99
8.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 62.05
8.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 62.37
8.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 121.22
8.2.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 43
8.2.6 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12
8.2.7 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
8.2.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13
8.2.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17
8.2.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12
8.2.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
8.2.12 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8
8.2.13 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
8.2.14 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13
8.2.15 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19
8.2.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
8.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31
8.2.18 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3
8.2.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
8.2.20 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15
8.2.21 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2
8.2.22 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1
8.2.23 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45
8.2.24 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25
8.2.25 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12
8.2.26 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20
8.2.27 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74
8.2.28 | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24
8.2.29 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 130
8.2.30 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17
8.2.31 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18
8.2.32 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2
8.2.33 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2
8.2.34 | PROPRIO 168 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE ESGOTO | und | 8
8.2.35 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2
8.2.36 | PROPRIO 169 | Próprio | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,5 X 1,25 X H=1,95 M, VOLUME ÚTIL: 6094 L | und | 2
8.2.37 | PROPRIO 170 | Próprio | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 12,0 X H=3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 113,20 M². | und | 1
8.2.38 | PROPRIO 178 | Próprio | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,80 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 7390 L | und | 1
9 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 228
9.2 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2
9.3 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10
9.4 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - fornecimento e instalação | UN | 2
9.5 | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL - fornecimento e instalação | UN | 27
9.6 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150
9.7 | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150
9.8 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6
9.9 | PROPRIO 172 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM. | und | 3
9.10 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2
9.11 | 99257 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1
9.12 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 37
9.13 | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0.11
9.14 | PROPRIO 173 | Próprio | TAMPA QUADRADA PARA DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 40X40CM. | und | 6
9.15 | PROPRIO028 | Próprio | TAMPA QUADRADA PARA DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM. (ADAPTADO SINAPI COD. 98114) | und | 3
9.16 | PROPRIO 179 | Próprio | TAMPA QUADRADA PARA DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 60X60CM. (ADAPTADO SINAPI COD. 98114) | und | 2
9.17 | COMPOSIÇÃO 107 | Próprio | SUMIDOURO PROFUNDO PARA DRENAGEM ( 1,50 X 4 M) COM ENCHIMENTO DE PEDRA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL BIDIM | UN | 2
9.18 | COMPOSIÇÃO 108 | Próprio | REVESTIMENTO DE CONTENÇÃO COM MANTA GEOTÊXTIL BIDIN | m² | 413.7
9.19 | COMPOSIÇÃO 109 | Próprio | TUBO PEAD PARA A DRENAGEM DA CONTENÇÃO | M | 46.5
10 |  |  | LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
10.1 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18
10.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11
10.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22
10.5 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31
10.6 | PROPRIO 035 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( ADAPTADO SINAPI COD. 86895) | m² | 8.9
10.7 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22
10.8 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900
11.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO | M | 1100
11.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL | M | 1280
11.4 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE | M | 1280
11.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1600
11.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERMELHO | M | 450
11.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL | M | 2050
11.8 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE | M | 2050
11.9 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72
11.10 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72
11.11 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72
11.12 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PRETO | M | 1200
11.13 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL | M | 1200
11.14 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE | M | 1200
11.15 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 184
11.16 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL | M | 88
11.17 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE | M | 88
11.18 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - PRETO | M | 30
11.19 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - AZUL | M | 10
11.20 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - VERDE | M | 10
11.21 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 176
11.22 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 280
11.23 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 400
11.24 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42
11.25 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 110
11.26 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 101
11.27 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2500
11.28 | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 1200
11.29 | COMPOSIÇÃO 130 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS COM ABRAÇADEIRA TIPO D 1" | UN | 700
11.30 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
11.31 | COMPOSIÇÃO 131 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS1-45 | UN | 20
11.32 | COMPOSIÇÃO 132 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS1-80 | UN | 4
11.33 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10
11.34 | COMPOSIÇÃO 133 | Próprio | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 1000
11.35 | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 30
11.36 | COMPOSIÇÃO 134 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X 3,6 MM | UN | 1000
11.37 | COMPOSIÇÃO 135 | Próprio | APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES - AMARELO | UN | 15
11.38 | COMPOSIÇÃO 135 | Próprio | APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES - BRANCO | UN | 15
11.39 | COMPOSIÇÃO 135 | Próprio | APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES - VERMELHO | UN | 15
11.40 | COMPOSIÇÃO 135 | Próprio | APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES - AZUL | UN | 15
11.41 | COMPOSIÇÃO 135 | Próprio | APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES - VERDE | UN | 15
11.43 | COMPOSIÇÃO 136 | Próprio | Luminária espelhada de sobrepor 2XT8 1,2m - fornecimento e instalação | UN | 75
11.44 | COMPOSIÇÃO 137 | Próprio | Luminária espelhada de sobrepor 2XT8 0,6m - fornecimento e instalação | UN | 22
11.45 | COMPOSIÇÃO 138 | Próprio | Luminária espelhada de sobrepor 4XT8 0,6m - fornecimento e instalação | UN | 4
11.46 | COMPOSIÇÃO 139 | Próprio | Lâmpada led tibe 20W 6500K - fornecimento e instalação | UN | 92
11.47 | COMPOSIÇÃO 140 | Próprio | Lâmpada led tube 18W 4000K - fornecimento e instalação | UN | 40
11.48 | COMPOSIÇÃO 141 | Próprio | Lâmpada led tube 18W 3000K - fornecimento e instalação | UN | 16
11.49 | COMPOSIÇÃO 142 | Próprio | Lâmpada led tube 10W 6500K - fornecimento e instalação | UN | 48
11.50 | COMPOSIÇÃO 143 | Próprio | Lâmpada led tube 9W 4000K - fornecimento e instalação | UN | 12
11.51 | COMPOSIÇÃO 144 | Próprio | Projetor led 300W 6500K - fornecimento e instalação | UN | 31
11.52 | COMPOSIÇÃO 145 | Próprio | Projetor led 100W 6500K - fornecimento e instalação | UN | 4
11.53 | COMPOSIÇÃO 146 | Próprio | Projetor led 100W 4000K - fornecimento e instalação | UN | 4
11.54 | COMPOSIÇÃO 147 | Próprio | Projetor led 100W 3000K - fornecimento e instalação | UN | 13
11.55 | COMPOSIÇÃO 148 | Próprio | Painel led de sobrepor 24W 4000K - fornecimento e instalação | UN | 4
11.56 | COMPOSIÇÃO 149 | Próprio | Módulo interruptor simples com suporte - fornecimento e instalação | UN | 35
11.57 | COMPOSIÇÃO 150 | Próprio | Módulo interruptor paralelo com suporte - fornecimento e instalação | UN | 18
11.58 | COMPOSIÇÃO 151 | Próprio | Condutor flexível 25mm² preto HEPR 90º- fornecimento e instalação | m | 176
11.59 | COMPOSIÇÃO 152 | Próprio | Condutor flexível 25mm² preto 70º - fornecimento e instalação | m | 244
11.60 | COMPOSIÇÃO 153 | Próprio | Condutor flexível 35mm² preto HEPR 90º - fornecimento e instalação | m | 120
11.61 | COMPOSIÇÃO 154 | Próprio | Condutor flexível 50mm² preto HEPR 90º - fornecimento e instalação | m | 680
11.62 | COMPOSIÇÃO 155 | Próprio | Condutor flexível 50mm² preto 70º - fornecimento e instalação | m | 42
11.63 | COMPOSIÇÃO 156 | Próprio | Condutor flexível 70mm² preto 70º - fornecimento e instalação | m | 7
11.64 | COMPOSIÇÃO 157 | Próprio | Condutor flexível 95mm² preto HEPR 90º - fornecimento e instalação | m | 168
11.65 | COMPOSIÇÃO 158 | Próprio | Condutor flexível 95mm² preto 70º - fornecimento e instalação | m | 130
11.66 | COMPOSIÇÃO 159 | Próprio | Condutor flexível 120mm² preto HEPR 90º - fornecimento e instalação | m | 28
11.67 | COMPOSIÇÃO 160 | Próprio | Condutor flexível 150mm² preto HEPR 90º - fornecimento e instalação | m | 520
11.68 | COMPOSIÇÃO 161 | Próprio | Cabo PP 3X1,5mm² para projetores externos - fornecimento e instalação | m | 500
11.69 | COMPOSIÇÃO 162 | Próprio | Terminal ilhós 1,5mm² - fornecimento e instalação | UN | 60
11.70 | COMPOSIÇÃO 163 | Próprio | Terminal ilhós 2,5mm² - fornecimento e instalação | UN | 120
11.71 | COMPOSIÇÃO 164 | Próprio | Terminal ilhós 4,0mm² - fornecimento e instalação | m | 10
11.72 | COMPOSIÇÃO 165 | Próprio | Terminal ilhós 6,0mm² - fornecimento e instalação | UN | 50
11.73 | COMPOSIÇÃO 166 | Próprio | Terminal ilhós 10,0mm² - fornecimento e instalação | UN | 10
11.74 | COMPOSIÇÃO 167 | Próprio | Terminal olhal a compressão 1,5mm² - fornecimento e instalação | UN | 120
11.75 | COMPOSIÇÃO 168 | Próprio | Terminal olhal a compressão 2,5mm² - fornecimento e instalação | UN | 240
11.76 | COMPOSIÇÃO 169 | Próprio | Terminal olhal a compressão 4,0mm² - fornecimento e instalação | UN | 20
11.77 | COMPOSIÇÃO 170 | Próprio | Terminal olhal a compressão 6,0mm² - fornecimento e instalação | UN | 100
11.78 | COMPOSIÇÃO 171 | Próprio | Terminal olhal a compressão 10,0mm² - fornecimento e instalação | UN | 20
11.79 | COMPOSIÇÃO 172 | Próprio | Terminal olhal a compressão 16,0mm² - fornecimento e instalação | UN | 4
11.80 | COMPOSIÇÃO 173 | Próprio | Terminal olhal a compressão 25mm² - fornecimento e instalação | UN | 4
11.81 | COMPOSIÇÃO 174 | Próprio | Terminal olhal a compressão 50mm² - fornecimento e instalação | UN | 2
11.82 | COMPOSIÇÃO 175 | Próprio | Terminal olhal a compressão 70mm²- fornecimento e instalação | UN | 4
11.83 | COMPOSIÇÃO 176 | Próprio | Terminal olhal a compressão 95mm² - fornecimento e instalação | UN | 4
11.84 | COMPOSIÇÃO 177 | Próprio | Eletroduto corrugado Canalex 4" - fornecimento e instalação | m | 95
11.85 | COMPOSIÇÃO 178 | Próprio | Eletroduto corrugado Canalex 6" - fornecimento e instalação | m | 240
11.86 | COMPOSIÇÃO 179 | Próprio | Eletroduto corrugado Canalex 10" - fornecimento e instalação | m | 130
11.87 | COMPOSIÇÃO 180 | Próprio | Tomada de piso 10A - fornecimento e instalação | UN | 4
11.88 | COMPOSIÇÃO 181 | Próprio | Plug macho 10A para luminária - fornecimento e instalação | UN | 101
11.89 | COMPOSIÇÃO 182 | Próprio | Eletrocalha perfurada 100X200X3000 ch16 com virola, com suporte e emenda - fornecimento e instalação | UN | 15
11.90 | COMPOSIÇÃO 183 | Próprio | Eletrocalha perfurada 100X100X3000 ch16 com virola, com suporte e emenda - fornecimento e instalação | UN | 216
11.91 | COMPOSIÇÃO 184 | Próprio | Tampa para eletrocalha estrutural com virola 180º - fornecimento e instalação | UN | 8
11.92 | ilum53 | Próprio | Vergalhão rosca total 1/4 3metros | UN | 350
11.93 | COMPOSIÇÃO 185 | Próprio | Curva horizontal 90º raio segmentado 100X100 perfurada ch16 - fornecimento e instalação | UN | 5
11.94 | COMPOSIÇÃO 186 | Próprio | Curva horizontal 90º raio segmentado 100x200 perfurada ch16 - fornecimento e instalação | UN | 2
11.95 | COMPOSIÇÃO 187 | Próprio | Curva vertical externa 90º raio segmentado 100X100 perfurada ch16 - fornecimento e instalação | UN | 20
11.96 | COMPOSIÇÃO 188 | Próprio | Curva vertical interna 90º raio segmentado 100x100 perfurada ch16 - fornecimento e instalação | UN | 20
11.97 | COMPOSIÇÃO 189 | Próprio | Curva vertical externa 90º raio segmentado 100x200 perfurada ch16 - fornecimento e instalação | UN | 2
11.98 | COMPOSIÇÃO 190 | Próprio | Tê horizontal 90º raio segmentado 100X100X100 perfurada ch16 - fornecimento e instalação | UN | 20
11.99 | COMPOSIÇÃO 191 | Próprio | Base para ligação em painel 100X100 - fornecimento e instalação | UN | 10
11.100 | COMPOSIÇÃO 192 | Próprio | Base para ligação em painel 100X200 - fornecimento e instalação | UN | 2
11.101 | COMPOSIÇÃO 193 | Próprio | Acoplamento de eletrocalha para perfilado 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 60
11.102 | COMPOSIÇÃO 194 | Próprio | Perfilado perfurado 38X38X6000 ch16 - fornecimento e instalação | UN | 33
11.103 | ilum65 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto 1" | UN | 150
11.104 | COMPOSIÇÃO 195 | Próprio | Emenda interna I 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 75
11.105 | COMPOSIÇÃO 196 | Próprio | Gancho longo para luminária 38X38 - fornecimento einstalação | UN | 202
11.106 | COMPOSIÇÃO 197 | Próprio | Gancho curto para perfilado 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 225
11.107 | ilum69 | Próprio | Saída simples para eletroduto 1" | UN | 150
11.108 | COMPOSIÇÃO 198 | Próprio | Saída simples para eletroduto 1" | UN | 101
11.109 | COMPOSIÇÃO 199 | Próprio | Base interna com 4 furos 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 60
11.110 | COMPOSIÇÃO 200 | Próprio | Curva horizontal 90º 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 20
11.111 | COMPOSIÇÃO 201 | Próprio | Curva vertical interna 90º 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 20
11.112 | COMPOSIÇÃO 202 | Próprio | Tê para perfilado 38X38 - fornecimento e instalação | UN | 50
11.113 | ilum75 | Próprio | Parafuso cabeça lentilha auto travante 1/4 / 1/2 | UN | 2500
11.114 | ilum76 | Próprio | Arruela lisa 1/4 | UN | 2500
11.115 | ilum77 | Próprio | Parafuso phillips 8X50mm bicromatizado | UN | 1200
11.116 | ilum78 | Próprio | Arruela lisa rosca 1/4 bicromatizada | UN | 1200
11.117 | COMPOSIÇÃO 203 | Próprio | Caixa condulete de antimônio 4X2 1" - fornecimento e instalação | UN | 220
11.118 | COMPOSIÇÃO 204 | Próprio | Adaptador para condulete de 1" com eletroduto de 1" - fornecimento e instalação | UN | 220
11.119 | COMPOSIÇÃO 205 | Próprio | Eletroduto galvanizado a fogo 1" - fornecimento e instalação | m | 750
11.120 | COMPOSIÇÃO 206 | Próprio | Curva 90º galvanizado a fogo1" - fornecimento e instalação | UN | 190
11.121 | COMPOSIÇÃO 207 | Próprio | Luva de engate rápido galvanizadoa fogo1" - fornecimento e instalação | UN | 400
11.122 | ilum84 | Próprio | Tampa de ferro fundido para caixa de passagem 100X100cm | UN | 4
11.123 | ilum85 | Próprio | Tampa de ferro fundido para caixa de passagem 40X40cm | UN | 4
11.124 | COMPOSIÇÃO 208 | Próprio | Rack para comunicação 60X60X60 - fornecimento e instalação | UN | 2
11.125 | COMPOSIÇÃO 209 | Próprio | Painel elétrico 50A 16din sobrepor - fornecimento e instalação | UN | 1
11.126 | COMPOSIÇÃO 210 | Próprio | Painel elétrico 200A 56din sobrepor - fornecimento e instalação | UN | 1
11.127 | COMPOSIÇÃO 211 | Próprio | Painel elétrico 63A 24din sobrepor - fornecimento e instalação | UN | 2
11.128 | COMPOSIÇÃO 212 | Próprio | Painel elétrico 250A 44din sobrepor - fornecimento e instalação | UN | 1
11.129 | COMPOSIÇÃO 213 | Próprio | Quadro geral de distribuição 500A - fornecimento e instalação | UN | 1
11.130 | COMPOSIÇÃO 214 | Próprio | Disjuntor termomagnético monofásico 16A din - fornecimento e instalação | UN | 44
11.131 | COMPOSIÇÃO 215 | Próprio | Disjuntor termomangnético monofásico 20A din - fornecimento e instalação | UN | 41
11.132 | COMPOSIÇÃO 216 | Próprio | Disjuntor termomagnético monofásico 25A din - fornecimento e instalação | UN | 2
11.133 | COMPOSIÇÃO 217 | Próprio | Disjuntor residual 25A bipolar (DR) - fornecimento e instalação | UN | 7
11.134 | COMPOSIÇÃO 218 | Próprio | Disjuntor residual 40A bipolar (DR) - fornecimento e instalação | UN | 20
11.135 | COMPOSIÇÃO 219 | Próprio | Disjuntor termomagnético trifásico 32A din - fornecimento e instalação | UN | 1
11.136 | COMPOSIÇÃO 220 | Próprio | Disjuntor termomagnético trifásico 50A din - fornecimento e instalação | UN | 1
11.137 | COMPOSIÇÃO 221 | Próprio | Disjuntor termomagnético trifásico 63A din - fornecimento e instalação | UN | 7
11.138 | COMPOSIÇÃO 222 | Próprio | Disjuntor termomagnético em caixa moldada trifásico 125A - fornecimento e instalação | UN | 2
11.139 | COMPOSIÇÃO 223 | Próprio | Disjuntor termomagnético em caixa moldada trifásico 200A - fornecimento e instalação | UN | 3
11.140 | COMPOSIÇÃO 224 | Próprio | Disjuntor termomagnético em caixa moldada trifásico 250A - fornecimento e instalação | UN | 2
11.141 | COMPOSIÇÃO 225 | Próprio | Disjuntor termomagnético em caixa moldada trifásico 500A - fornecimento e instalação | UN | 1
12 |  |  | COMBATE À INCÊNDIO
12.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.1.1 | PROPRIO 073 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 15x20cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) Código P1 - PROIBIDO FUMAR - fornecimento e instalação | und | 8
12.1.2 | PROPRIO 075 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 15x30 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S1 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA A DIREITA - fornecimento e instalação | und | 3
12.1.3 | PROPRIO 076 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 24x48 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S1 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA A DIREITA - fornecimento e instalação | und | 5
12.1.4 | PROPRIO 077 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 15x30 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S2 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA A ESQUERDA - fornecimento e instalação | und | 3
12.1.5 | PROPRIO 078 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 24x48 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S2 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA A ESQUERDA - fornecimento e instalação | und | 4
12.1.6 | PROPRIO 079 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 15x30 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S3 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA À FRENTE - fornecimento e instalação | und | 1
12.1.7 | PROPRIO 080 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 24x48 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S3 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA À FRENTE - fornecimento e instalação | und | 2
12.1.8 | PROPRIO 083 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 24x48 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S10 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA SOBE ESCADA À ESQUERDA | und | 2
12.1.9 | PROPRIO 084 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 24x48 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S11 - ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA SOBE ESCADA À DIREITA - fornecimento e instalação | und | 2
12.1.10 | PROPRIO 085 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 15x30 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - fornecimento e instalação | und | 12
12.1.11 | PROPRIO 087 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 24x48 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO S18 - INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO | und | 16
12.1.12 | PROPRIO 090 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 20x20 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO E1 - AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO - fornecimento e instalação | und | 7
12.1.13 | PROPRIO 091 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 15x20 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO E2 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - fornecimento e instalação | und | 16
12.1.14 | PROPRIO 092 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 12x24 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO E3 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - fornecimento e instalação | und | 1
12.1.15 | PROPRIO 093 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 20x20 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - fornecimento e instalação | und | 18
12.1.16 | PROPRIO 094 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 20x20 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO E6 - MANGOTINHO - fornecimento e instalação | und | 16
12.1.17 | PROPRIO 096 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 12x24 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO E20 - BOMBA DE INCÊNDIO - fornecimento e instalação | und | 1
12.1.18 | PROPRIO 097 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 8x20 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO N2 - INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR - fornecimento e instalação | und | 8
12.1.19 | PROPRIO 098 | Próprio | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, dimensões 20x40 cm, em PVC expandido 2mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) CÓDIGO C1 - INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA - fornecimento e instalação | und | 4
12.1.20 | PROPRIO 099 | Próprio | Fita zebrada para indicação de obstáculo 50mm, fundo amarelo com listras pretas inclinadas em 45° com largura mínima de 50% da largura da faixa - fornecimento e instalação | und | 112
12.1.22 | PROPRIO 104 | Próprio | Pintura de faixa contínua na cor amarela com tinta acrílica, e=5cm, aplicação manual | m | 154.8
12.1.23 | PROPRIO 105 | Próprio | Planta de emergência confeccionada em PVC expandido 2mm, 297x420mm, com fundo fotoluminescente - fornecimento e instalação | und | 6
12.1.24 | PROPRIO 106 | Próprio | Placa de sinalização em chapa de aço nº 16 com pintura refletiva - fornecimento e instalação | und | 1
12.2 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO
12.2.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 16
12.3 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 25
12.3.2 | PROPRIO 107 | Próprio | Luminária de emergência bloco autônomo, 600 lumens, potência 4w, autonomia de 2 horas - fornecimento e instalação | und | 2
12.3.3 | PROPRIO 108 | Próprio | Luminária de emergência bloco autônomo, 3000 lumens, potência 18w, autonomia de 2 horas - fornecimento e instalação | und | 7
12.3.4 | PROPRIO 109 | Próprio | Luminária de balizamento fundo na cor verde 15x30cm, autonomia de 2 horas - fornecimento e instalação | und | 6
12.4 |  |  | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
12.4.1 | PROPRIO 110 | Próprio | Barra antipanico simples, com fechadura lado oposto, cor cinza - fornecimento e instalação | und | 8
12.5 |  |  | ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
12.5.1 | PROPRIO 112 | Próprio | Central de Alarme de Incêndio Endereçável 125 Setores (com bateria) - fornecimento e instalação | und | 1
12.5.2 | PROPRIO 114 | Próprio | Acionador Manual Endereçável - fornecimento e instalação | und | 7
12.5.3 | PROPRIO 115 | Próprio | Sirene Audiovisual Convencional - fornecimento e instalação | und | 7
12.5.4 | PROPRIO 116 | Próprio | Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3x1,5mm² - fornecimento e instalação | m | 232.97
12.5.5 | PROPRIO 117 | Próprio | Eletroduto PVC Vermelho 1/2" x 3m Antichamas - fornecimento e instalação | und | 93
12.5.6 | PROPRIO 118 | Próprio | Caixa Passagem PVC Vermelho 1/2" x 3/4" Antichamas - fornecimento e instalação | und | 21
12.5.7 | PROPRIO 119 | Próprio | Adaptador PVC soldável curto 25mmx3/4" - fornecimento e instalação | und | 122
12.5.8 | PROPRIO 120 | Próprio | Abraçadeira PVC Vermelho 1/2" Antichamas - fornecimento einstalação | und | 279
12.5.9 | PROPRIO 121 | Próprio | Luva PVC Vermelho 1/2" Antichamas - fornecimento e instalação | und | 93
12.5.10 | PROPRIO 122 | Próprio | Tampa Cega PVC Vermelho 1/2" x 3/4" Antichamas para caixa de passagem - fornecimento e instalação | und | 21
12.5.11 | PROPRIO 123 | Próprio | Cotovelo com janela 90° PVC Antichamas 1/2" - fornecimento e instalação | und | 20
12.6 |  |  | HIDRANTES
12.6.1 | 102618 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2
12.6.2 | PROPRIO 124 | Próprio | Bomba de Incêndio 10,0Cv 190mm de Rotor em Alumínio 220/440V Monofásico Saída Flangeada - fornecimento e instalação | und | 1
12.6.3 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
12.6.4 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7
12.6.5 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3
12.6.6 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
12.6.7 | PROPRIO 125 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 7
12.6.8 | PROPRIO 126 | Próprio | Tampão Storz 1 1/2" Latão - fornecimento e instalação | und | 7
12.6.9 | PROPRIO 127 | Próprio | Adaptador Storz 2 1/2" x 2 1/2" Latão - fornecimento e instalação | und | 1
12.6.10 | PROPRIO 128 | Próprio | Tampão Storz 2 1/2" Latão - fornecimento e instalação | und | 1
12.6.11 | PROPRIO 129 | Próprio | Tampa de ferro fundido 60×40 cm, com inscrição “Incêndio”, para registro de recalque. - fornecimento e instalação | und | 1
12.6.12 | PROPRIO 131 | Próprio | Cabo para sirene - PP 2x1,5mm - fornecimento e instalação | m | 59
12.6.13 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 179.21
12.6.14 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12
12.6.15 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18
12.6.16 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 46
12.6.17 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16
12.6.18 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
12.6.19 | PROPRIO 132 | Próprio | Tê de redução, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65x25mm ( 2 1/2" x 1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação | und | 7
12.6.20 | 92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
12.6.21 | 92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
12.6.22 | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6
12.6.23 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
12.6.24 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
12.6.25 | PROPRIO 133 | Próprio | Flange sextavado de ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação | und | 4
12.6.26 | 92936 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
12.6.27 | 96681 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18
12.6.28 | 96694 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 4
12.6.29 | 96707 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1
12.6.30 | PROPRIO 134 | Próprio | Luva Mista PPR Vermelho 75mm x 2 1/2" - fornecimento e instalação | und | 1
12.6.31 | PROPRIO 135 | Próprio | Adaptador PPR Vermelho - 75Mm X 2 1/2" - fornecimento e instalação | und | 1
12.6.32 | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 54.6
12.6.33 | PROPRIO 136 | Próprio | Cantoneira Suporte Mão Francesa para Tubo de Hidrante - fornecimento e instalação | und | 59
12.6.34 | PROPRIO 137 | Próprio | Barra roscada 5/16 x 1000mm zincado - fornecimento e instalação | und | 5
12.6.35 | PROPRIO 138 | Próprio | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 2 1/2" e parafuso de fixação - fornecimento e instalação | und | 5
12.6.36 | PROPRIO 139 | Próprio | chumbador de aço galvanizado, 1" x 600 mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela - fornecimento e instalação | und | 1
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.3 |  |  | PROTEÇÃO VERTICAL
13.3.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 252.92
13.3.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 123.69
13.4 |  |  | CIRCULAÇÃO VERTICAL
13.4.1 | COTAÇÃO E3 | Próprio | Elevador Plataforma Acessível - carga 250 Kg - altura de elevação 3,50m - fornecimento e instalação | UN | 1
14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
14.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 50
14.2 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 350
14.3 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36
14.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50
14.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200
14.7 | COMPOSIÇÃO 111 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200
14.8 | COMPOSIÇÃO 112 | Próprio | Caixa de equipotencialização (BEP) - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Seinfra Cód. 4853) | und | 1
14.9 | COMPOSIÇÃO 113 | Próprio | Caixa de equipotencialização (BEL) - fornecimento e instalação. | und | 3
14.10 | COMPOSIÇÃO 114 | Próprio | Terminal 1 furo Ø8,5mm compressão, 35mm² - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Seinfra Cód. 2456) | M | 100
14.11 | COMPOSIÇÃO 115 | Próprio | Terminal 1 furo Ø10,5mm compressão, 50mm² - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Seinfra Cód. 2456) | M | 50
14.12 | COMPOSIÇÃO 116 | Próprio | Terminal 1 furo Ø5,2mm compressão, 16mm² - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Seinfra Cód. 2456) | M | 50
14.13 | COMPOSIÇÃO 117 | Próprio | DPS Classe II – Imax 8/20 μs 40 kA – In 8/20 μs 20 kA – Nível de proteção 1,5 kA, - Uc 275 V - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Orse Cód. 9042) | m | 12
14.14 | COMPOSIÇÃO 118 | Próprio | DPS classe I/II – Imax 8/20 μs 60 kA – In 8/20 μs 30 kA – Nível de proteção 1,5 kA, - Uc 275 V - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Orse Cód. 9042) | m | 4
14.15 | COMPOSIÇÃO 119 | Próprio | Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao com rosca soberba ou mecanica, h=600 mm x dn=10 mm, com fixador e suporte - fornecimento e instalação. (Composição Adaptada Seinfra Cód. 3577) | UN | 60
14.16 | COMPOSIÇÃO 120 | Próprio | Adesivo monocomponente poliuretanico em bisnaga | UN | 30
14.17 | COMPOSIÇÃO 121 | Próprio | Barra redonda de aço galvanizado a fogo Ø 3/8" x 3,40m (70 mm² de área de seção) - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Orse Cód. 13055) | UN | 150
14.18 | COMPOSIÇÃO 122 | Próprio | Conector pino M12, estanhado 16-70 mm² - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 104754) | UN | 120
14.19 | COMPOSIÇÃO 123 | Próprio | Conector Aterrinsert com disco em latão, rosca fêmea M12 e distência do condutor regulável de 25 mm a 40 mm - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 104754) | UN | 120
14.20 | COMPOSIÇÃO 124 | Próprio | Clip para emenda de rebar Ø 8-12 - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 104754) | UN | 500
14.21 | COMPOSIÇÃO 125 | Próprio | Conector minigar - Para condutores de cobre, aço cobreador, alumínio e aço G. F. 16 - 50 mm² - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 104754) | un | 120
14.22 | COMPOSIÇÃO 126 | Próprio | Abraçadeira tipo D - Ø 1" (dn 32) - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 104754) | UN | 80
14.23 | COMPOSIÇÃO 127 | Próprio | Haste de aterramento cobreada, alta camada, Ø 5/8" x 2,40m (Ø14,3mm - efetivo) - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 96985) | UN | 27
14.24 | COMPOSIÇÃO 128 | Próprio | Fita subterrânea para aterramento largura de 75 mm. | m | 350
14.25 | COMPOSIÇÃO 129 | Próprio | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3 m - e elementos de fixação diversos - fornecimento e instalação. (Comp. adaptada Sinapi Cód. 104754) | UN | 50
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 16.78
15.2 | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 526.78
15.3 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 660.1
15.4 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 290.03
15.5 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2314.21
Totais ->
Total Geral
_______________________________________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________________________________