## ORÇAMENTO
* | - | - | ------------------- |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *
¦ | [13 empty] | ¦
¦ |  |  | REDE: |  | MATERIAL A INSTALAR REDE INCORPORAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | ¦
¦ |  |  | PROJETO: |  | EXT.REDE BAIXA TENSÃO LOTEAMENTO DONA OLIVA |  |  |  | DATA: |  | 2025-05-21 |  |  | ¦
¦ |  |  | NOME : |  | MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO-RS | [8 empty] | ¦
¦ |  |  | ENDEREÇO : |  | RUA MARGARIDA | [8 empty] | ¦
¦ |  |  | MUNICÍPIO : |  | TRÊS DE MAIO | -RS | [7 empty] | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | ¦ | CÓDIGO | ¦ | MATERIAL | ¦ | QUANT. | ¦ | UNID. | ¦ | CUSTO UNIT. | ¦ | CUSTO TOTAL | ¦
¦ | - | ¦ | - | - | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Isolador dois leitos | ¦ | 4 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Caixa de derivações pra ramal de serviço p/cabo 70mm² | ¦ | 8 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
- | - | - | --------------------------------------------------------------------- | - | - | - | --------------------------------------------------------------------- | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Armação secundaria de 1 estribo | ¦ | 4 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Haste p/ Aterramento - Cobreada 5/8 - 2400mm | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Parafuso de cabeça quadrada 16x75mm | ¦ | 8 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cinta Circulares Diâmetro 250 mm | ¦ | 6 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ | - | - | - | - | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cabo AL Isolado XLPE 90G 0,6/1KV 3C 70+70mm² Multiplex | ¦ | 45 | ¦ | m | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cobre Nu Fio 14 Awg . 6mm² (Aterramento em poste) | ¦ | 4 | ¦ | kg | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cartucho metálico apli. Cunha AZUL | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Conector Cunha Alumínio Tipo CN13 | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cartucho metálico apli. Cunha Vermelho | ¦ | 6 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Alça Preformada Quadriplex 70mm2 | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Conector cunha Aluminio Tipo CN12 | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Areia média | ¦ | 0.5 | ¦ | m3 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Brita nº1 | ¦ | 0.3 | ¦ | m3 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cimento Saco 50kg | ¦ | 2 | ¦ | UNID. | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Rele Fotocelula 220V | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Cabo Flexivel 750V - 1,5mm2 | ¦ | 10 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Fita Isolante 5m | ¦ | 1 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Conector tipo Cunha (Verde) Neutro luminária | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Conector Multiuso (fase luminária) | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Luminária de LED 100W-Com comando integrado | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Braço Luminária 2 metros - Galvanizado - Diâmetro 60mm | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦ |  | ¦ |  | ¦ | Poste de concreto cônico 600 dan - 9 m _____________ | ¦ | 2 | ¦ | Pç | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------R$------- | - | -------R$------ | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ | MATERIAIS: |  |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ |  | DATA: |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ | MÃO DE OBRA: |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | OBSERVAÇÕES: BDI 24% |  |  |  | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ | - | - | - | ¦ | - | ¦ | - | ¦
¦ | [5 empty] | ¦ | TOTAL GERAL |  |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦
¦ | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ | [13 empty] | ¦
¦ |  |  | OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF). | [10 empty] | ¦
¦ | [13 empty] | ¦
¦ | [13 empty] | ¦
¦ | [13 empty] | ¦
¦ | [13 empty] | ¦
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *