## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | OBRA: | E.M.E.I SÃO MATEUS EXTENSÃO
|  |  |  | ÁREA: | 982,20m²
|  |  |  | LOCAL: | Rua Santa Clara, n° 320, bairro São Francisco - Três de Maio / RS
|  |  |  | DATA: | Novembro de 2025
|  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: | 24% |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
ORÇAMENTO
Item | Referência | Código | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$) Unitário |  | VALOR TOTAL (R$) com BDI |  | VALOR TOTAL (R$) com BDI
[6 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra
1.0 |  |  | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ OS QGBT E QD's, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA E APARENTE
1.1 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 219
1.2 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 474
1.3 | SINAPI | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 62
1.4 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 18
1.5 | SINAPI | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
1.6 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 3", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 49
1.7 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 52
1.8 | COMPOSIÇÃO | 1 | FITA SUBETERRÂNEA DE ADVERTÊNCIA “CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13
1.9 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | UN | 1
1.10 | COMPOSIÇÃO | 6 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPO, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
1.11 | SINAPI | 91181 | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22
1.12 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5
1.13 | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20
1.14 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | M³ | 2.5
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QGBT E QD's)
2.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO (QGBT), MONTADO. COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 800 X 800 X 200 MM, BARRAMENTO 108A (3 FASES E NEUTRO), 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 150A, 4 DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A, 7 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM² CLASSE II E ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, 2 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 70MM² CLASSE II E ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, CADEADO PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
2.3 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
2.4 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18
2.5 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
2.6 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 25
2.7 | COMPOSIÇÃO | 4 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 16
2.8 | COMPOSIÇÃO | 5 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 13
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRODUTOS
3.1 | COMPOSIÇÃO | 8 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", APARENTE COM ABRAÇADEIRA METALICA TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 550
3.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 3/4", INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 642.5
3.3 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 1", INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 86.9
3.4 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13
3.5 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 107
3.6 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 27
3.7 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 130
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | SINAPI | 91999 | TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 62
4.2 | SINAPI | 92007 | TOMADA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 58
4.3 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
4.4 | SINAPI | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.5 | SINAPI | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
4.6 | SINAPI | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
4.7 | SINAPI | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
4.8 | SINAPI | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.9 | COMPOSIÇÃO | 9 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74
4.10 | COMPOSIÇÃO | 10 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64
4.11 | COMPOSIÇÃO | 11 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
4.12 | COMPOSIÇÃO | 12 | INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM DESATIVADAS | UN | 52
4.13 | COMPOSIÇÃO | 13 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON, COM BORDAS EM ALUMÍNIO, COM LED 52 W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15
4.14 | COMPOSIÇÃO | 14 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W. INCLUI LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.15 | COMPOSIÇÃO | 15 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 20W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 144
4.16 | COMPOSIÇÃO | 18 | INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA TUBULAR EXISTENTE | UN | 122
4.17 | COMPOSIÇÃO | 16 | REFLETOR DE LED 100W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 5.000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19
4.18 | SINAPI | 97595 | FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABOS
5.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 4836
5.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 228
5.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1046
5.4 | COMPOSIÇÃO | 17 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 |  |  | REMOÇÃO
6.1 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 2820
6.2 | COMPOSIÇÃO | 19 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 129
6.3 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 52
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.9
7.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM | M² | 0.6
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0