## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO |  |  |  | OBRA: | PALÁCIO MUNICIPAL WALTER ULLMANN
ÁREA:
|  |  |  | LOCAL: | Rua Alcy Tomasi, n° 46, centro - Três de Maio / RS
|  |  |  | DATA: | Abril de 2026
|  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: | 24% |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
ORÇAMENTO
Item | Referência | Código | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$) Unitário |  | VALOR TOTAL (R$) com BDI |  | VALOR TOTAL (R$) com BDI
[6 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra
1.0 |  |  | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ OS QGBT E QD1
1.1 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15
1.2 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 60
1.3 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15
1.4 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 12
1.5 | SINAPI | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
1.6 | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
1.7 | SINAPI | 91181 | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18
1.8 | COMPOSIÇÃO | 1 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPO, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
1.9 | COMPOSIÇÃO | 17 | ARRUELA E BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 2
1.10 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5
1.11 | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 8
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QGBT E QD's)
2.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO (QGBT), MONTADO DE SOBREPOR. COMPOSTO POR 1 CAIXA METÁLICA (A X L X P) - 800x600x200 MM, BARRAMENTO 208A (3 FASES, NEUTRO E TERRA/BEP), 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 175A, 3 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 95MM² CLASSE II E ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A E 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 175A, 3 METROS CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM² CLASSE II E ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, 8 PARAFUSOS ISOLADOS PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTO, PLACA DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM ACRÍLICO INCOLOR, CADEADO PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2.2 | COMPOSIÇÃO | 3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 60 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
2.3 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2.4 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17
2.5 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17
2.6 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
2.7 | COMPOSIÇÃO | 4 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 12
2.8 | COMPOSIÇÃO | 5 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
3.1 | COMPOSIÇÃO | 6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x100mm COM TAMPA E PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58
3.2 | COMPOSIÇÃO | 7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x25mm COM TAMPA E PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 220
3.3 | COMPOSIÇÃO | 14 | SUPORTE ZZ PARA FIXAÇÃO COM SUPORTE DE SUSPENÇÃO AEREA PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 278
3.4 | COMPOSIÇÃO | 8 | CURVA RETA PERFURADA 90° PARA ELETROCALHA 100x100mm COM PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
3.5 | COMPOSIÇÃO | 9 | CURVA RETA PERFURADA 90° PARA ELETROCALHA 50x25mm COM PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8
3.6 | COMPOSIÇÃO | 11 | TEE RETO PERFURADA PARA ELETROCALHA 100x100mm COM PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20
3.7 | COMPOSIÇÃO | 10 | TEE RETO PERFURADA PARA ELETROCALHA 50x25mm COM PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30
3.8 | COMPOSIÇÃO | 13 | CRUZETA RETA 90° (X) PARA ELETROCALHA 100x100mm COM PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
3.9 | COMPOSIÇÃO | 12 | CRUZETA RETA 90° (X) PARA ELETROCALHA 50x25mm COM PARAFUSO LENTILHA COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
3.10 | COMPOSIÇÃO | 15 | SAÍDA LATERAL HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" COM PARAFUSO TIPO LENTILHA, ARRUELA E CONECTOR BOX RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60
3.11 | SINAPI | 411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 278
3.12 | SINAPI | 16 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", APARENTE COM ABRAÇADEIRA METALICA TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 240
3.13 | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 85
3.14 | SINAPI | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 87
3.15 | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8
3.16 | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | SINAPI | 91999 | TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32
4.2 | SINAPI | 92007 | TOMADA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 123
4.3 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14
4.4 | SINAPI | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
4.5 | SINAPI | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.6 | COMPOSIÇÃO | 18 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46
4.7 | COMPOSIÇÃO | 19 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 125
4.8 | COMPOSIÇÃO | 20 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
4.9 | COMPOSIÇÃO | 21 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED PLAFON, COM BORDAS EM ALUMÍNIO DE EMBUTIR QUADRADA 62x62CM, 52 W (MINIMO), BIVOLT, BRANCO FRIO 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABOS
5.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2065
5.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 724
5.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 356
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 100
6.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM | M² | 1.1
6.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 1.1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF).