## Planilha1
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única
e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF)
RELATÓRIO GLOBAL
Obra: 202201 - Três de Maio - Escola Pequeno Principe
Cliente: Prefeitura Três de Maio
Endereço: Av. Avaí 1400 - Três de Maio
Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1 | 1. SISTEMA HIDRÁULICO
1. 1. | 1. 1. Ponto Hidrante Tipo 1
| 73870/4 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | 4 | UN
| S00020972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAOPREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | 4 | UN
| 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | UN
| 74169/1 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | 4 | UN
| 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | UN
| S00004195 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COMROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | 4 | UN
| S00037554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE AINCENDIO | 4 | UN
| Verba MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 1 1.1/2" 30M COM REFORÇO TÊXTIL SINGELO , EM POLIÉSTER, NA COR BRANCA | 4 | UN
| Verba ABRIGO PARA MANGUEIRA DE SOBREPOR EXTERNA 60X90X28 EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" SUPORTE PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA | 4 | UN
Total do Grupo
1. 2. | 1. 2. Hidrante de Passeio - Recalque
| Verba TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40 INCÊNDIO | 1 | UN
| 172075 CAIXA DE ALVENARIA R-1(60X40X50CM) | 1 | UN
| S00010899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARAINSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 1 | UN
| S00010905 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCENDIO | 1 | UN
| 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN
| 74169/1 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | 1 | UN
| 74091/1 VALVULA RETENCAO BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN
Total do Grupo
1. 3. | 1. 3. Tubulação
| 79475 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PR OFUNDIDADES) | 1.05 | M3
| 531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | 1.05 | M3
| 22132 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 0.3 | M2
| 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 0.3 | M2
| 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, I NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14 | UN
| 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | UN
| 92378 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20 | UN
| 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃOR OSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015 | 92.53 | M
| 91169 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA ME TÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 82.03 | M
Total do Grupo
1. 4. | 1. 4. Casa de Bombas - Equipamentos
| 173027 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 6MM2 | 120 | M
| 171105 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 40 | M
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H
| Verba Conj. Bomba Princ. 5cv, Jóquei 2cv, c/ Quadro de Comando | 1 | UN
| 74091/1 VALVULA RETENCAO BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN
Total do Grupo
1. 5. | 1. 5. Casa de Bombas - Edificação
| 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | 3 | M2
| 89488 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) F BK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO LHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | 8.4 | M2
| 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADAP ARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OUT ERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 3 | M2
| 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LA TERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 3 | M2
Total do Grupo
2 | 2. ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
| Verba Sirene alarme | 2 | UN
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H
| 91176 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COMABRAÇAD EIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | 24 | M
| Verba ELETRODUTO RIGIDO ANTI-CHAMA VERMELHO DN 1/2" NBR 15465 | 24 | m
| S00039252 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | 136 | M
| Verba ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | 1 | UN
Total do Grupo
3 | 3. EXTINTORES E SINALIZACAO
| 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 10 | UN
| S00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 59 | UN
| S00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434) | 18 | UN
Total do Grupo
4 | 4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 001 PONTO DE TOMADA | 13 | UN
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H
| S00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, BATERIA DE LITIO | 42 | UN
Total do Grupo
5 | 5. DEMAIS ADAPTAÇÕES
5. 1. | 5. 1. Parede 45º Recepção
| 22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 0.68 | M3
| 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MA NUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 0.68 | M2
| 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.45 | M2
| 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.23 | M2
| 87258 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | 0.23 | M2
| 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | 0.45 | M2
| 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F_06/2014 | 0.23 | M2
Total do Grupo
Total do Orçamento