## Planilha1
OBS: Esse arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única
e exclusiva do licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF)
RELATÓRIO GLOBAL
Obra: 202185 - Três de Maio - Escola Germano Dockhorn
Cliente: Prefeitura Três de Maio
Endereço: Rua Planalto - Três de Maio
Item | Descrição | Quantidade | Un | Material | Mão-de-Obra | Total
1 | 1. SISTEMA HIDRÁULICO
1. 1. | 1. 1. Ponto Hidrante Tipo 1
| 73870/4 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | 6 | UN
| S00020972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAOPREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | 6 | UN
| 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | UN
| 74169/1 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | 6 | UN
| 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 12 | UN
| S00004195 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COMROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | 6 | UN
| S00037554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE AINCENDIO | 6 | UN
| Verba MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 1 1.1/2" 30M COM REFORÇO TÊXTIL SINGELO , EM POLIÉSTER, NA COR BRANCA | 6 | UN
| Verba ABRIGO PARA MANGUEIRA DE SOBREPOR EXTERNA 60X90X28 EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" SUPORTE PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA | 6 | UN
Total do Grupo
1. 2. | 1. 2. Hidrante de Passeio - Recalque
| Verba TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X40 INCÊNDIO | 1 | UN
| 172075 CAIXA DE ALVENARIA R-1(60X40X50CM) | 1 | UN
| S00010899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARAINSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 1 | UN
| S00010905 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCENDIO | 1 | UN
| 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN
| 74169/1 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALA CAO | 1 | UN
| 74091/1 VALVULA RETENCAO BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN
Total do Grupo
1. 3. | 1. 3. Tubulação
| 79475 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PR OFUNDIDADES) | 2 | M3
| 531326 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | 2 | M3
| 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, I NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14 | UN
| 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM R EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | UN
| 92378 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 26 | UN
| 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃOR OSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015 | 154.12 | M
| 91169 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA ME TÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 134.12 | M
Total do Grupo
1. 4. | 1. 4. Casa de Bombas - Equipamentos
| Verba Caixa d'agua 7500 litros | 2 | UN
| 173027 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 6MM2 | 120 | M
| 171105 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" (25MM) | 40 | M
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H
| Verba Conj. Bomba Princ. 5cv, Jóquei 2cv, c/ Quadro de Comando | 1 | UN
| 74091/1 VALVULA RETENCAO BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN
Total do Grupo
1. 5. | 1. 5. Casa de Bombas - Edificação
| 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS ERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 13.8 | M2
| 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017 | 57.96 | KG
| 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017 | 22.17 | KG
| 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 1.38 | M3
| 89977 SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA ÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 69 | M2
| 100369 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃOD E 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSOIÇ AMENTO. AF_07/2019 | 3 | UN
| 84037 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRAU NIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | 31.5 | M2
Total do Grupo
2 | 2. ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
| Verba Sirene alarme | 8 | UN
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H
| 91176 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COMABRAÇAD EIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | 370 | M
| Verba ELETRODUTO RIGIDO ANTI-CHAMA VERMELHO DN 1/2" NBR 15465 | 370 | m
| S00039252 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | 740 | M
| Verba ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | 8 | UN
| Verba DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA | 56 | UN
| Verba CENTRAL DE ALARMA DE INCÊNDIO | 1 | UN
Total do Grupo
3 | 3. EXTINTORES E SINALIZACAO
| 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 20 | UN
| S00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 55 | UN
| S00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434) | 34 | UN
Total do Grupo
4 | 4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 001 PONTO DE TOMADA | 61 | UN
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H
| S00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, BATERIA DE LITIO | 61 | UN
Total do Grupo
5 | 5. PORTAS, ESCADAS E RAMPAS
5. 1. | 5. 1. Porta Ginasio Existente
| 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06 /2018 | 2.1 | M
| 002 Corte de Porta metálica | 1 | UN
| 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | 6.3 | M2
| S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 2. | 5. 2. Porta Ginasio Nova
| 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF_12/2017 | 0.75 | M3
| 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | 5.04 | M2
| S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 3. | 5. 3. Porta Refeitório
| 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 4.2 | M2
| 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | 4.2 | M2
| S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 4. | 5. 4. Porta Auditório Nova
| 003 Corte de Esquadria metálica | 1 | UN
| 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN TO. AF_12/2017 | 4.2 | M3
| 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 0.9 | M2
| 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | 4.2 | M2
| S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 5. | 5. 5. Porta Auditório Existente
| S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 6. | 5. 6. Porta Circulação (Lado escadas)
| 005 Ajuste em Porta metálica - Reversão sentido e abertura de 2 folhas | 1 | UN
| S00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 7. | 5. 7. Porta Recepção
| 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - Grade metálica | 4.2 | M2
| 004 Alteração sentido abertura da porta | 1 | UN
| S00039624 BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | 1 | PA
Total do Grupo
5. 8. | 5. 8. Escada Palco
| 99858 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | 1.66 | M
| 006 Escada em Madeira - Palco | 1 | UN
Total do Grupo
5. 9. | 5. 9. Corrimão Escadas
| 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 _P | 20.65 | M
Total do Grupo
5.10. | 5.10. Corrimão Rampas
| 99858 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 | 7.8 | M
Total do Grupo
5.11. | 5.11. Pintura estruturas metálicas
| 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | 48.16 | M2
| 100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PUL VERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | 48.16 | M2
Total do Grupo
Total do Orçamento