## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO |  |  |  |  | OBRA: | E.M.E.F. SÃO PEDRO
[5 empty] | ÁREA: | 651,23 m²
[5 empty] | LOCAL: | Rua São Vicente, 80, Três de Maio - RS
[5 empty] | DATA: | Novembro de 2023
[5 empty] | BDI NÃO DESONERADO: | 24% |  |  | VALOR TOTAL |  | 0
ORÇAMENTO
OBS.: Esse Arquivo (XLS) serve apenas para edição, sendo o seu correto preenchimento de responsabilidade única e exclusiva do Licitante, o qual deve observar os mesmos critérios estabelecidos nos arquivos disponibilizados no site (PDF)
Item | Referência | Código | Item | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | VALOR UNIT. (R$) |  | VALOR TOTAL (R$) |  | VALOR (R$)
[7 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra
1.0 |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
1.1 | COTAÇÃO | 20 |  | PADRÃO MULTI 100 PARA ATENDIMENTO DE 1 CLIENTE COM PADRÃO VOLTADO PARA CALÇADA, CATEGORIA C10 COM CABOS 35 MM², DISJUNTOR 100 A, EM POSTE | UN | 1
2.0 |  |  |  | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QD's), INSTALAÇÃO SUBTERRANEA E APARENTE
2.1 | SINAPI | 92986 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 140
2.2 | SINAPI | 92984 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 36
2.3 | SINAPI | 92982 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 658.56
2.4 | SINAPI | 97667 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 40
2.5 | SINAPI | 93013 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13
2.6 | SINAPI | 91174 |  | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45
2.7 | COMPOSIÇÃO | 12 |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO E CAIXA DE INSPEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
2.8 | COMPOSIÇÃO | 10 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
2.9 | SINAPI | 97886 |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | UN | 3
2.10 | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M³ | 1.3
3.0 |  |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QGBT E QD's)
3.1 | SINAPI | 101878 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ATÉ 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
3.2 | COMPOSIÇÃO | 13 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
3.3 | COMPOSIÇÃO | 14 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
3.4 | COMPOSIÇÃO | 15 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
3.5 | SINAPI | 101894 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9
3.6 | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 61
3.7 | SINAPI | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
3.8 | COMPOSIÇÃO | 16 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 29
4.0 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 6 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1160.32
4.2 | COMPOSIÇÃO | 7 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", APARENTE COM ABRAÇADEIRA METALICA TIPO D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 44.8
4.3 | COMPOSIÇÃO | 8 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 45
4.4 | COMPOSIÇÃO | 9 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.5
4.5 | COMPOSIÇÃO | 11 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPO, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32
4.7 | SINAPI | 95778 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 180
4.8 | SINAPI | 95779 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 268
4.9 | SINAPI | 95787 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26
4.10 | SINAPI | 95795 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10
4.11 | SINAPI | 95801 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12
4.12 | COMPOSIÇÃO | 1 |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x100mm COM PARAFUSO E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 159.76
4.13 | SINAPI | 100861 |  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 159
4.15 | COMPOSIÇÃO | 2 |  | SAÍDA LATERAL HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18
4.16 | COMPOSIÇÃO | 3 |  | SAÍDA LATERAL HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
4.17 | COMPOSIÇÃO | 4 |  | CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90° PARA ELETROCALHA 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3
4.18 | COMPOSIÇÃO | 5 |  | TEE HORIZONTAL PERFURADA PARA ELETROCALHA 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
5.0 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | SINAPI | 91999 |  | TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 55
5.2 | SINAPI | 92007 |  | TOMADA (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 74
5.3 | SINAPI | 92022 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
5.4 | SINAPI | 91952 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
5.5 | SINAPI | 91958 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
5.6 | SINAPI | 91954 |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
5.7 | COMPOSIÇÃO | 17 |  | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67
5.8 | COMPOSIÇÃO | 18 |  | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86
5.9 | COMPOSIÇÃO | 19 |  | INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM DESATIVADAS | UN | 84
5.10 | COMPOSIÇÃO | 20 |  | LUMINÁRIA DE TETO PAFLON, EM PLÁSTICO, COM BASE E27, PARA USO EM LÃMPADA DE POTÊNCIA DE 50W. INCLUI LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24
5.11 | COMPOSIÇÃO | 21 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W. INCLUI LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11
5.12 | COMPOSIÇÃO | 22 |  | LUMINÁRIAS RETANGULARES TUBULARES T8 DE SOBREPOR ALETAS PARABÓLICAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA. SOQUETES EM POLICARBONATO TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO E ROTOR DE SEGURANÇA, CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. PARA 02 LÂMPADAS 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54
5.13 | COMPOSIÇÃO | 23 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÃMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REFLETOR DE LED 100W, TENSÃO 220V, BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 5.000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4
5.14 | SINAPI | 97595 |  | FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
5.15 | SINAPI | 20111 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 6
5.16 | SINAPI | 404 |  | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20
6.0 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE CABOS
6.1 | SINAPI | 91926 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3342
6.2 | SINAPI | 91928 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 818.72
6.3 | SINAPI | 91930 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 120.96
6.4 | COMPOSIÇÃO | 12 |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
7.0 |  |  |  | REMOÇÃO INSTALAÇÕES EXISTENTES
7.1 | SINAPI | 97665 |  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 34
7.2 | SINAPI | 97660 |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 84
7.3 | SINAPI | 97661 |  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 1284
8.0 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | SINAPI | 87529 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, | M² | 1.5
8.2 | SINAPI | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 1.5
Total Geral | [8 empty] | 0 | 0 | 0