## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SÃO MARTINHO | SINAPI - 06/2026 SBC - 07/2026 SICRO3 - 04/2026 ORSE - 04/2026 SEDOP - 03/2026 | 26,62% |  |  | Não Desonerado: Horista: 111,95% Mensalista: 69,29%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 25 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 3,0 | 24.729,88 | 74.189,64 | 22,67 | 22,67
PRÓPRIO - 09 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA CE1H PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 11.500,37 | 34.501,11 | 10,54 | 33,22
PRÓPRIO ( BASE AGESUL 01003141) | Próprio | ( BASE AGESUL 01003141) - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 295,0 | 108,36 | 31.966,20 | 9,77 | 42,99
PRÓPRIO - 01 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12 METROS 1.000DAN - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 7.378,22 | 29.512,88 | 9,02 | 52,01
13051 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 81,0 | 359,79 | 29.142,99 | 8,91 | 60,92
PRÓPRIO - 19 | Próprio | CABO DE ALUMINIO COBERTO EM XLPE 70MM² - 25KV REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 880,0 | 25,94 | 22.827,20 | 6,98 | 67,89
3185 | ORSE | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | Conversão InfoWOrca | un | 6,0 | 3.472,57 | 20.835,42 | 6,37 | 74,26
13394 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Luminárias Externas | un | 10,0 | 1.397,53 | 13.975,30 | 4,27 | 78,53
1201008390 | AGESUL | CABO DE ACO ZINCADO 3/8" (9,5MM) - CLASSE B | INSTALACOES ELETRICAS | M | 295,0 | 41,29 | 12.180,55 | 3,72 | 82,25
37.15.170 | CPOS/CDHU | Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA - com fusível | 37.15 | UN | 9,0 | 838,51 | 7.546,59 | 2,31 | 84,56
PRÓPRIO - 16 | Próprio | CJTO_DER CONECTOR PERFURANTE 4 DERIVAÇÕES - KATRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 15,0 | 360,18 | 5.402,70 | 1,65 | 86,21
171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | 0 | un | 32,0 | 125,67 | 4.021,44 | 1,23 | 87,44
PRÓPRIO - 05 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 936,50 | 3.746,00 | 1,14 | 88,59
2301000143 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ADMINISTRACAO LOCAL | H | 20,0 | 186,65 | 3.733,00 | 1,14 | 89,73
12876 | ORSE | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 25kv - 12ka | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 9,0 | 321,89 | 2.897,01 | 0,89 | 90,61
171157 | SEDOP | Cinta de poste circular 240 mm | 0 | un | 22,0 | 123,92 | 2.726,24 | 0,83 | 91,44
1201008392 | AGESUL | ANEL ESPACADOR LOSANGULAR DE 15/35 KV | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 66,0 | 37,12 | 2.449,92 | 0,75 | 92,19
1201008428 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 9,0 | 266,31 | 2.396,79 | 0,73 | 92,93
PRÓPRIO - 06 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA "CE1A" PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 548,08 | 1.644,24 | 0,50 | 93,43
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 2,5 | 626,56 | 1.566,40 | 0,48 | 93,91
1201008426 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 25 KV - 50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 22,0 | 69,34 | 1.525,48 | 0,47 | 94,37
071110 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | 711 | Un | 3,0 | 495,56 | 1.486,68 | 0,45 | 94,83
PRÓPRIO - 08 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3PROL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.478,33 | 1.478,33 | 0,45 | 95,28
012716 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 9,0 | 158,54 | 1.426,86 | 0,44 | 95,72
9003107 | SIURB | CABO DE COBRE 16MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | Edificação | M | 45,0 | 27,47 | 1.236,15 | 0,38 | 96,09
100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 20,0 | 60,00 | 1.200,00 | 0,37 | 96,46
11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25 X 25 X 2500MM PADRÃO CEMIG | ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO | UN | 9,0 | 115,68 | 1.041,12 | 0,32 | 96,78
1201008414 | AGESUL | CAPA PROTETORA 25 KV CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 9,0 | 90,58 | 815,22 | 0,25 | 97,03
171155 | SEDOP | Cinta de poste circular 180 mm | 0 | un | 6,0 | 129,17 | 775,02 | 0,24 | 97,26
PRÓPRIO - 13 | Próprio | ESTRUTURA SECUNDÁRIA "ITA" - PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 126,05 | 756,30 | 0,23 | 97,50
101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 12,0 | 61,51 | 738,12 | 0,23 | 97,72
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 100,0 | 7,07 | 707,00 | 0,22 | 97,94
21.050.0062-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO | 21 | UN | 10,0 | 63,90 | 639,00 | 0,20 | 98,13
171156 | SEDOP | Cinta de poste circular 220 mm | 0 | un | 4,0 | 114,27 | 457,08 | 0,14 | 98,27
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 6,0 | 73,97 | 443,82 | 0,14 | 98,41
030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 | m³ | 3,0 | 143,77 | 431,31 | 0,13 | 98,54
IT 25.44.0071 | SCO | Fio de cobre nu, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao. | IT | m | 12,0 | 34,66 | 415,92 | 0,13 | 98,67
3334 | ORSE | Fornecimento e instalação de alça preformada para cabo multiplex 70 mm2 | Conversão InfoWOrca | un | 12,0 | 31,65 | 379,80 | 0,12 | 98,78
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 10,0 | 35,70 | 357,00 | 0,11 | 98,89
CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | CO- | un | 1,0 | 332,44 | 332,44 | 0,10 | 98,99
071321 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | 713 | Un | 6,0 | 54,75 | 328,50 | 0,10 | 99,09
1201008362 | AGESUL | CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 10,0 | 32,26 | 322,60 | 0,10 | 99,19
2919 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 9,0 | 30,38 | 273,42 | 0,08 | 99,28
PRÓPRIO - 11 | Próprio | ESTRUTURA SECUNDÁRIA "IF" - PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 63,49 | 253,96 | 0,08 | 99,35
21.028.0145-0 | EMOP | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0 ,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS C ORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO E STANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE EL ETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS :PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO | 21 | UN | 10,0 | 22,93 | 229,30 | 0,07 | 99,42
070218 | AGETOP CIVIL | ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG | 702 | M | 60,0 | 3,58 | 214,80 | 0,07 | 99,49
PRÓPRIO - 12 | Próprio | ESTRUTURA SECUNDÁRIA "S1L" - PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 53,57 | 214,28 | 0,07 | 99,56
071267 | AGETOP CIVIL | ELO FUSÍVEL 5 H | 712 | Un | 9,0 | 23,32 | 209,88 | 0,06 | 99,62
101551 | SINAPI | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 12,0 | 15,75 | 189,00 | 0,06 | 99,68
072335 | AGETOP CIVIL | SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV | 723 | Un | 3,0 | 61,63 | 184,89 | 0,06 | 99,73
IP 10.30.0532 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo I, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | IP | un | 6,0 | 20,47 | 122,82 | 0,04 | 99,77
071765 | AGETOP CIVIL | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | 717 | Un | 3,0 | 40,78 | 122,34 | 0,04 | 99,81
1201008178 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- FRANCES (16 X 150)MM | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 6,0 | 20,05 | 120,30 | 0,04 | 99,85
2881 | ORSE | Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | kg | 1,2 | 75,97 | 91,16 | 0,03 | 99,87
1201008176 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- FRANCES (16 X 45)MM | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 6,0 | 14,70 | 88,20 | 0,03 | 99,90
4007 | ORSE | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | Un | 9,0 | 9,09 | 81,81 | 0,03 | 99,93
4026 | ORSE | Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | Un | 6,0 | 12,99 | 77,94 | 0,02 | 99,95
IP 10.30.0530 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 11, padrao RIOLUZ, tipo D, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | IP | un | 3,0 | 22,72 | 68,16 | 0,02 | 99,97
2845 | ORSE | Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 12,0 | 5,06 | 60,72 | 0,02 | 99,99
070057 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO | KG | 1,0 | 38,02 | 38,02 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 258414.4
[5 empty] | Total do BDI |  | 68781.97
[5 empty] | Total Geral |  | 327196.37
|  | Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho CREA – RS: 134651 |  | Município de São Martinho Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.613.097.0001-96