## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SÃO MARTINHO | SINAPI - 06/2026 SBC - 07/2026 SICRO3 - 04/2026 ORSE - 04/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 |  | 26,62% |  | Não Desonerado: Horista: 111,95% Mensalista: 69,29%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 7263.15
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CO-33205 | SETOP | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | CO- |  | un | 1 | 262.55 | 262.55
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATCO-33198 | SETOP | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA CONTRATO, OBRA OU SERVIÇO DE VALOR SUPERIOR A R$ 15.000,00, DE ACORDO COM TABELA VIGENTE CREA-MG | 1 | un | 262,55 |  |  | 262,55
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 262.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.89 |  |  | Valor com BDI => | 332.44
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 332.44
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 100299 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.36 | 1.36
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 41.47 | 41.47
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.82 | 1.82
[5 empty] | MO sem LS => | 19.91 | LS => | 22.3 | MO com LS => | 42.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.61 |  |  | Valor com BDI => | 60
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1200
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 301 |  | m³ | 1 |  | 113.55 | 113.55
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.65 | 0 | 20.85 | 13.55
Insumo | 2691 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | Material |  | m³ | 1 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 7.16 | MO com LS => | 13.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.22 |  |  | Valor com BDI => | 143.77
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 431.31
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2301000143 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ADMINISTRACAO LOCAL |  | H | 1 |  | 147.41 | 147.41
Insumo | 1887 | AGESUL | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462 | Material |  | H | 1 | 0 | 0.02 | 0.02
Insumo | 1885 | AGESUL | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037372 | Material |  | H | 1 | 0 | 1.67 | 1.67
Insumo | 4066 | AGESUL | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 2.1 | 2.1
Insumo | 1886 | AGESUL | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037373 | Material |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Insumo | 1888 | AGESUL | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043486 | Material |  | H | 1 | 0 | 0.89 | 0.89
Insumo | 4065 | AGESUL | ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 142.62 | 142.62
[5 empty] | MO sem LS => | 68.28 | LS => | 76.44 | MO com LS => | 144.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.24 |  |  | Valor com BDI => | 186.65
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 3733
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 |  | 494.84 | 494.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 0 | 24.83 | 27.77
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 0 | 24.14 | 12.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 0 | 29.23 | 10.89
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 0 | 27.96 | 0.31
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 0 | 3.62 | 11.61
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 0 | 432 | 432
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 0 | 14.98 | 0.19
[5 empty] | MO sem LS => | 16.14 | LS => | 18.07 | MO com LS => | 34.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 131.72 |  |  | Valor com BDI => | 626.56
[7 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 1566.4
2 |  |  | POSTES | [6 empty] | 50348.3
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 01 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12 METROS 1.000DAN - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 5827.06 | 5827.06
Composição Auxiliar | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 0 | 1896.71 | 1896.71
Insumo | 4649 | ORSE | Poste circular de concreto 12/1000 | Material |  | Un | 1 | 0 | 3930.35 | 3930.35
[5 empty] | MO sem LS => | 284.1 | LS => | 318.06 | MO com LS => | 602.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 1551.16 |  |  | Valor com BDI => | 7378.22
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 29512.88
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3185 | ORSE | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 2742.52 | 2742.52
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.2 | 637,13 | 127,42
Insumo | 2455 | ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | Equipamento |  | h | 1 | 104,51 | 104,51
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.6 | 58,54 | 35,12
Insumo | 2612 | ORSE | Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão | Material |  | un | 1 | 2.358,25 | 2.358,25
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3,86 | 23,16
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 6 | 15,59 | 93,54
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.1886 | 116,50 | 21,97
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 51 | 0,94 | 47,94
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0057024 | 13,50 | 0,07
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.042768 | 12,54 | 0,53
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0009324 | 39,50 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.042768 | 205,00 | 8,76
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0018648 | 36,90 | 0,06
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.042768 | 4,81 | 0,20
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.007596 | 73,93 | 0,56
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0038016 | 300,00 | 1,14
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.007596 | 6,00 | 0,04
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.021859 | 10,87 | 0,23
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.014256 | 193,04 | 2,75
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.96751 | 5,00 | 4,83
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0019008 | 20,11 | 0,03
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.96751 | 14,00 | 13,54
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.88916 | 4,50 | 4,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0027972 | 18,58 | 0,05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0018648 | 175,45 | 0,32
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.017107 | 18,00 | 0,30
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.1254 | 140,04 | 17,56
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.0418 | 139,30 | 5,82
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 9.324 | 15,59 | 145,36
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 7.2e-06 | 19,95 | 0,00
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 7.2e-06 | 39,00 | 0,00
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 20,45 | 0,73
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 1.44e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 3.6e-05 | 17,99 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 7.2e-06 | 28,00 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 5.04e-05 | 10,22 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 5.04e-05 | 11,60 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 2.88e-05 | 18,75 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 2.88e-05 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 7.2e-06 | 319,90 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 1.44e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 1.44e-05 | 19,50 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 7.2e-06 | 25,95 | 0,00
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.072 | 20,45 | 1,47
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.072 | 20,45 | 1,47
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 7.2e-06 | 979,65 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 1.44e-05 | 26,90 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 1.44e-05 | 39,10 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 7.2e-06 | 36,00 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 1.44e-05 | 23,90 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 7.2e-06 | 246,00 | 0,00
Insumo | 2455 | ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | Equipamento |  | h | 1 | 104,51 | 104,51
Insumo | 2612 | ORSE | Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão | Material |  | un | 1 | 2.358,25 | 2.358,25
|  |  |  | MO sem LS => | 70.31 | LS => | 78.72 | MO com LS => | 149.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 730.05 |  |  | Valor com BDI => | 3472.57
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 20835.42
3 |  |  | ESTRUTURAS PRIMÁRIAS | [6 empty] | 41369.68
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 05 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 739.62 | 739.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 0 | 31.99 | 38.38
Composição Auxiliar | 2904 | ORSE | Fornecimento de mão francesa plana 619mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 0 | 9.18 | 9.18
Composição Auxiliar | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | 713 |  | un | 3 | 0 | 61.26 | 183.78
Composição Auxiliar | 13699 | ORSE | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 75 x 38 x 2,65 mm com solda | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 0.9 | 0 | 32.75 | 29.47
Composição Auxiliar | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 25 KV | 714 |  | un | 3 | 0 | 101.92 | 305.76
Composição Auxiliar | 2899 | ORSE | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 3 | 0 | 21 | 63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 0 | 26.69 | 32.02
Composição Auxiliar | 2953 | ORSE | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 0 | 2.95 | 2.95
Insumo | 12530 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 16 x 50mm | Material |  | Un | 1 | 0 | 2.41 | 2.41
Insumo | 1671 | ORSE | Parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | Material |  | un | 1 | 0 | 6.47 | 6.47
Insumo | 155 | ORSE | Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr | Material |  | un | 1 | 0 | 14 | 14
Insumo | 2649 | ORSE | Porca olhal, aço carbono, 16 mm | Material |  | un | 4 | 0 | 13.05 | 52.2
[5 empty] | MO sem LS => | 71.84 | LS => | 80.44 | MO com LS => | 152.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 196.88 |  |  | Valor com BDI => | 936.5
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 3746
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 06 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA "CE1A" PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 432.86 | 432.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32 | 0 | 26.69 | 8.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.62 | 0 | 31.99 | 51.82
Insumo | 6604 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | Material |  | UN | 1 | 0 | 193.85 | 193.85
Insumo | I4241 | SEINFRA | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.72 | 11.72
Insumo | 6603 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 25 KV - 50MM2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 32.79 | 32.79
Insumo | 10508 | ORSE | Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv | Material |  | un | 3 | 0 | 22.1 | 66.3
Insumo | 00045633 | SINAPI | BRACO POLIMERICO ANTI-BALANCO 25 KV COMPRIMENTO 320 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 57.88 | 57.88
Insumo | 4635 | ORSE | Estribo p/ braço tipo L 25 kv | Material |  | un | 1 | 0 | 9.96 | 9.96
[5 empty] | MO sem LS => | 22.3 | LS => | 24.98 | MO com LS => | 47.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.22 |  |  | Valor com BDI => | 548.08
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1644.24
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 08 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3PROL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 1167.54 | 1167.54
Composição Auxiliar | 101551 | SINAPI | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 3 | 0 | 12.44 | 37.32
Composição Auxiliar | 071476 | AGETOP CIVIL | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 25KV | 714 |  | un | 3 | 0 | 101.92 | 305.76
Composição Auxiliar | 2899 | ORSE | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 3 | 0 | 21 | 63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9 | 0 | 31.99 | 60.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1 | 0 | 26.69 | 29.35
Composição Auxiliar | 071365 | AGETOP CIVIL | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | 713 |  | un | 3 | 0 | 61.26 | 183.78
Composição Auxiliar | 2953 | ORSE | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 0 | 2.95 | 2.95
Insumo | 6597 | AGESUL | CAPA PROTETORA 25 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | Material |  | UN | 4 | 0 | 60.56 | 242.24
Insumo | E00715 | SEDOP | Isolador de pino - completo 34 KV | Material |  | un | 1 | 0 | 99.0689 | 99.06
Insumo | 12530 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 16 x 50mm | Material |  | Un | 1 | 0 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00045632 | SINAPI | BRACO SUPORTE GALVANIZADO TIPO C, CLASSE 25 KV, PARA USO EM REDES DE DISTRIBUICAO AEREA COMPACTAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 35.87 | 35.87
Insumo | 155 | ORSE | Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr | Material |  | un | 1 | 0 | 14 | 14
Insumo | 2649 | ORSE | Porca olhal, aço carbono, 16 mm | Material |  | un | 4 | 0 | 13.05 | 52.2
Insumo | 1671 | ORSE | Parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | Material |  | un | 6 | 0 | 6.47 | 38.82
[5 empty] | MO sem LS => | 80.88 | LS => | 90.55 | MO com LS => | 171.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 310.79 |  |  | Valor com BDI => | 1478.33
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1478.33
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 09 | Próprio | ESTRUTURA PRIMÁRIA CE1H PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 9082.59 | 9082.59
Composição Auxiliar | 171167 | SEDOP | Isolador de pino - completo 34 KV | 0 |  | un | 3 | 0 | 122.47 | 367.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.39 | 0 | 26.69 | 10.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.98 | 0 | 31.99 | 63.34
Composição Auxiliar | 2876 | ORSE | Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | kg | 0.15 | 0 | 59.54 | 8.93
Composição Auxiliar | 1201007108 | AGESUL | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 3 | 0 | 11.44 | 34.32
Insumo | 6604 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | Material |  | UN | 1 | 0 | 193.85 | 193.85
Insumo | 00045632 | SINAPI | BRACO SUPORTE GALVANIZADO TIPO C, CLASSE 25 KV, PARA USO EM REDES DE DISTRIBUICAO AEREA COMPACTAS | Material |  | UN | 234.3 | 0 | 35.87 | 8404.34
[5 empty] | MO sem LS => | 64.8 | LS => | 72.56 | MO com LS => | 137.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 2417.78 |  |  | Valor com BDI => | 11500.37
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 34501.11
4 |  |  | ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS | [6 empty] | 6627.24
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 11 | Próprio | ESTRUTURA SECUNDÁRIA "IF" - PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 50.15 | 50.15
Composição Auxiliar | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 0 | 42.31 | 42.31
Composição Auxiliar | 4014 | ORSE | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | Un | 0.3 | 0 | 20.89 | 6.26
Composição Auxiliar | 3253 | ORSE | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | Conversão InfoWOrca |  | un | 2 | 0 | 0.79 | 1.58
[5 empty] | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 5.19 | MO com LS => | 9.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.34 |  |  | Valor com BDI => | 63.49
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 253.96
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 12 | Próprio | ESTRUTURA SECUNDÁRIA "S1L" - PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 42.31 | 42.31
Composição Auxiliar | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 0 | 42.31 | 42.31
[5 empty] | MO sem LS => | 4.63 | LS => | 5.19 | MO com LS => | 9.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.26 |  |  | Valor com BDI => | 53.57
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 214.28
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 13 | Próprio | ESTRUTURA SECUNDÁRIA "ITA" - PADRÃO CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 99.55 | 99.55
Composição Auxiliar | 3253 | ORSE | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | Conversão InfoWOrca |  | un | 7 | 0 | 0.79 | 5.53
Composição Auxiliar | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 2 | 0 | 42.31 | 84.62
Composição Auxiliar | 4014 | ORSE | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | Un | 0.45 | 0 | 20.89 | 9.4
[5 empty] | MO sem LS => | 9.26 | LS => | 10.38 | MO com LS => | 19.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.5 |  |  | Valor com BDI => | 126.05
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 756.3
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 16 | Próprio | CJTO_DER CONECTOR PERFURANTE 4 DERIVAÇÕES - KATRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 284.46 | 284.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 31.99 | 31.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 0 | 26.69 | 10.67
Insumo | EL.00344 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE 4 DERIVAÇÕES - KATRO | Material |  | un | 4 | 0 | 60.45 | 241.8
[5 empty] | MO sem LS => | 15.67 | LS => | 17.56 | MO com LS => | 33.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 75.72 |  |  | Valor com BDI => | 360.18
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 5402.7
5 |  |  | CONDUTORES | [6 empty] | 66973.95
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO ( BASE AGESUL 01003141) | Próprio | ( BASE AGESUL 01003141) - CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 85.58 | 85.58
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 0 | 31.14 | 14.94
Insumo | 6581 | AGESUL | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2 | Material |  | M | 1.04 | 0 | 56.94 | 59.21
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 0 | 23.83 | 11.43
[5 empty] | MO sem LS => | 12.44 | LS => | 13.93 | MO com LS => | 26.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.78 |  |  | Valor com BDI => | 108.36
[7 empty] | Quant. => | 295,00 | Preço Total => | 31966.2
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO - 19 | Próprio | CABO DE ALUMINIO COBERTO EM XLPE 70MM² - 25KV REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 20.49 | 20.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 31.99 | 3.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 26.69 | 2.66
Insumo | EL.00352 | Próprio | CABO DE ALUMINIO COBERTO EM XLPE 70MM² - 25KV ENTRE ARVORES | Material |  | M | 1.04 | 0 | 14.08 | 14.64
[5 empty] | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 2.39 | MO com LS => | 4.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.45 |  |  | Valor com BDI => | 25.94
[7 empty] | Quant. => | 880,00 | Preço Total => | 22827.2
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008390 | AGESUL | CABO DE ACO ZINCADO 3/8" (9,5MM) - CLASSE B | INSTALACOES ELETRICAS |  | M | 1 |  | 32.61 | 32.61
Insumo | 6585 | AGESUL | CABO DE ACO ZINCADO 3/8" (9,5MM) - CLASSE B | Material |  | M | 1 | 0 | 15.58 | 15.58
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 0 | 31.14 | 9.65
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 0 | 23.83 | 7.38
[5 empty] | MO sem LS => | 8.03 | LS => | 9 | MO com LS => | 17.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.68 |  |  | Valor com BDI => | 41.29
[7 empty] | Quant. => | 295,00 | Preço Total => | 12180.55
6 |  |  | TRANSFORMADOR E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 96404.28
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2845 | ORSE | Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 4 | 4
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 223 | ORSE | Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") | Material |  | un | 1 | 4,00 | 4,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 223 | ORSE | Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") | Material |  | un | 1 | 4,00 | 4,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  |  | Valor com BDI => | 5.06
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 30.36
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071765 | AGETOP CIVIL | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | 717 |  | Un | 1 |  | 32.21 | 32.21
Insumo | 3710 | AGETOP CIVIL | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | Material |  | un | 1 | 0 | 24.43 | 24.43
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 0 | 22.4 | 3.36
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 0 | 29.48 | 4.42
[5 empty] | MO sem LS => | 3.67 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 7.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.57 |  |  | Valor com BDI => | 40.78
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 122.34
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4026 | ORSE | Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | Un | 1 | 10.26 | 10.26
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3172 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm | Material |  | Un | 1 | 10,26 | 10,26
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3172 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm | Material |  | Un | 1 | 10,26 | 10,26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.73 |  |  | Valor com BDI => | 12.99
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 77.94
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071110 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | 711 |  | Un | 1 |  | 391.38 | 391.38
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 0 | 22.4 | 10.3
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 0 | 29.48 | 13.56
Insumo | 3692 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | Material |  | un | 1 | 0 | 367.52 | 367.52
[5 empty] | MO sem LS => | 11.25 | LS => | 12.61 | MO com LS => | 23.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 104.18 |  |  | Valor com BDI => | 495.56
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1486.68
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12876 | ORSE | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 25kv - 12ka | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 254.22 | 254.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2995 | ORSE | Mão-obra para implantação de pára-raio 25kv | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 16,95 | 16,95
Insumo | 10692 | ORSE | Para raios tipo polimérico 25kv - 12ka | Material |  | Un | 1 | 237,27 | 237,27
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 55 | ORSE | Unidade de Serviço padrao Energisa | Serviços |  | us | 1.12 | 15,14 | 16,95
Insumo | 10692 | ORSE | Para raios tipo polimérico 25kv - 12ka | Material |  | Un | 1 | 237,27 | 237,27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.67 |  |  | Valor com BDI => | 321.89
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 2897.01
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 012716 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 125.21 | 125.21
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.323 | 0 | 18.2065 | 5.88
Insumo | 045221 | SBC | GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO | Material |  | UN | 1 | 0 | 112.43 | 112.43
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.323 | 0 | 21.3858 | 6.9
[5 empty] | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 6.76 | MO com LS => | 12.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.33 |  |  | Valor com BDI => | 158.54
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 1426.86
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 37.15.170 | CPOS/CDHU | Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 kA - com fusível | 37.15 |  | UN | 1 |  | 662.23 | 662.23
Insumo | P.27.000.043652 | CPOS/CDHU | Chave fusível base ´C´ para 25kV/100A, com capacidade de ruptura até 6,3kA, com fusível e ferragem de fixação | Material |  | UN | 1 | 0 | 556.81 | 556.81
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 34.83 | 34.83
Insumo | B.01.000.010117 | CPOS/CDHU | Eletrotécnico montador | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 75.98 | 22.79
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 2 | 0 | 23.9 | 47.8
[5 empty] | MO sem LS => | 49.73 | LS => | 55.69 | MO com LS => | 105.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 176.28 |  |  | Valor com BDI => | 838.51
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 7546.59
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9003107 | SIURB | CABO DE COBRE 16MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | Edificação |  | M | 1 |  | 21.7 | 21.7
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 0 | 35.8259 | 2.14
Insumo | 88215 | SIURB | CABO DE COBRE 16 MM2 - ISOLAMENTO 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C | Material |  | M | 1.02 | 0 | 17.92 | 18.27
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 0 | 25.8914 | 1.29
[5 empty] | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.77 |  |  | Valor com BDI => | 27.47
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 1236.15
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008428 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 210.33 | 210.33
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 23.83 | 7.14
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 31.14 | 9.34
Insumo | 6604 | AGESUL | BRACO SUPORTE TIPO L | Material |  | UN | 1 | 0 | 193.85 | 193.85
[5 empty] | MO sem LS => | 7.77 | LS => | 8.71 | MO com LS => | 16.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.98 |  |  | Valor com BDI => | 266.31
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 2396.79
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2881 | ORSE | Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | kg | 1 | 60 | 60
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 964 | ORSE | Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg | Material |  | kg | 1 | 60,00 | 60,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 964 | ORSE | Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg | Material |  | kg | 1 | 60,00 | 60,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.97 |  |  | Valor com BDI => | 75.97
[6 empty] | Quant. => | 1,20 | Preço Total => | 91.16
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2845 | ORSE | Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 4 | 4
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 223 | ORSE | Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") | Material |  | un | 1 | 4,00 | 4,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 223 | ORSE | Arruela quadrada galvanizada 50 mm c/furo 18 mm (11/16") | Material |  | un | 1 | 4,00 | 4,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  |  | Valor com BDI => | 5.06
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 30.36
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4007 | ORSE | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | Un | 1 | 7.18 | 7.18
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001539/SINAPI | ORSE | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 | Material |  | un | 1 | 7,18 | 7,18
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001539/SINAPI | ORSE | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 | Material |  | un | 1 | 7,18 | 7,18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  |  | Valor com BDI => | 9.09
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 81.81
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | 0 |  | un | 1 |  | 99.25 | 99.25
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 0 | 33.2 | 16.6
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.25 | 0 | 27.24 | 6.81
Insumo | E00469 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 75.8465 | 75.84
[5 empty] | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.42 |  |  | Valor com BDI => | 125.67
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 754.02
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008176 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- FRANCES (16 X 45)MM | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 11.61 | 11.61
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 23.83 | 2.38
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 31.14 | 3.11
Insumo | 7036 | AGESUL | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA - SINAPI - 00000442 | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.12 | 6.12
[5 empty] | MO sem LS => | 2.59 | LS => | 2.9 | MO com LS => | 5.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.09 |  |  | Valor com BDI => | 14.7
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 88.2
6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008178 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- FRANCES (16 X 150)MM | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 15.84 | 15.84
Insumo | 7352 | AGESUL | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA - SINAPI - 00000436 | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.35 | 10.35
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 31.14 | 3.11
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 0 | 23.83 | 2.38
[5 empty] | MO sem LS => | 2.59 | LS => | 2.9 | MO com LS => | 5.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.21 |  |  | Valor com BDI => | 20.05
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 120.3
6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 072335 | AGETOP CIVIL | SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV | 723 |  | Un | 1 |  | 48.68 | 48.68
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 29.48 | 14.74
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 22.4 | 11.2
Insumo | 3703 | AGETOP CIVIL | SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV | Material |  | un | 1 | 0 | 22.74 | 22.74
[5 empty] | MO sem LS => | 12.23 | LS => | 13.71 | MO com LS => | 25.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.95 |  |  | Valor com BDI => | 61.63
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 184.89
6.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2919 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 24 | 24
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1685 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm | Material |  | un | 1 | 24,00 | 24,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1685 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm | Material |  | un | 1 | 24,00 | 24,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.38 |  |  | Valor com BDI => | 30.38
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 273.42
6.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 |  | 58.42 | 58.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 0 | 31.99 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 0 | 26.69 | 11.83
Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 0 | 32.4 | 32.4
[5 empty] | MO sem LS => | 9.45 | LS => | 10.59 | MO com LS => | 20.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.55 |  |  | Valor com BDI => | 73.97
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 443.82
6.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008414 | AGESUL | CAPA PROTETORA 25 KV CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 71.54 | 71.54
Insumo | 6597 | AGESUL | CAPA PROTETORA 25 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 60.56 | 60.56
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 31.14 | 6.22
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 23.83 | 4.76
[5 empty] | MO sem LS => | 5.18 | LS => | 5.8 | MO com LS => | 10.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.04 |  |  | Valor com BDI => | 90.58
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 815.22
6.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25 X 25 X 2500MM PADRÃO CEMIG | ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO |  | UN | 1 |  | 91.36 | 91.36
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 29.41 | 14.7
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 0 | 20.32 | 10.16
Insumo | 74.44.35 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25 X 25 X 2400MM PADRÃO CEMIG | Material |  | UN | 1 | 0 | 66.5 | 66.5
[5 empty] | MO sem LS => | 11.72 | LS => | 13.14 | MO com LS => | 24.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.32 |  |  | Valor com BDI => | 115.68
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 1041.12
6.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070218 | AGETOP CIVIL | ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG | 702 |  | M | 1 |  | 2.83 | 2.83
Insumo | 2426 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Material |  | Kg | 0.045 | 0 | 16.07 | 0.72
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0408 | 0 | 29.48 | 1.2
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.0408 | 0 | 22.4 | 0.91
[5 empty] | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 1.12 | MO com LS => | 2.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.75 |  |  | Valor com BDI => | 3.58
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 214.8
6.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | IT 25.44.0071 | SCO | Fio de cobre nu, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao. | IT |  | m | 1 |  | 27.38 | 27.38
Insumo | MAT058700 | SCO | Fio de cobre nu, de 16mm2 | Material |  | m | 1.1 | 0 | 13.61 | 14.97
Insumo | EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba |  | % | 12.05 | 3 | 1 | 0.36
Insumo | MOD000950 | SCO | Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 33.89 | 6.77
Insumo | MOD002450 | SCO | Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 0 | 26.43 | 5.28
[5 empty] | MO sem LS => | 5.68 | LS => | 6.37 | MO com LS => | 12.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.28 |  |  | Valor com BDI => | 34.66
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 415.92
6.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | IP 10.30.0530 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 11, padrao RIOLUZ, tipo D, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | IP |  | un | 1 |  | 17.95 | 17.95
Insumo | MAT038900 | SCO | Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla acao de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: D | Material |  | un | 1 | 0 | 10.65 | 10.65
Insumo | MOD000200 | SCO | Ajudante de montador eletromecanico (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 0 | 23.66 | 7.09
Insumo | EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba |  | % | 7.09 | 3 | 1 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 3.34 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 7.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.77 |  |  | Valor com BDI => | 22.72
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 68.16
6.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | IP 10.30.0532 | SCO | Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 12, padrao RIOLUZ, tipo I, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. | IP |  | un | 1 |  | 16.17 | 16.17
Insumo | MOD000200 | SCO | Ajudante de montador eletromecanico (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 0 | 23.66 | 7.09
Insumo | MAT039100 | SCO | Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla acao de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: I | Material |  | un | 1 | 0 | 8.87 | 8.87
Insumo | EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba |  | % | 7.09 | 3 | 1 | 0.21
[5 empty] | MO sem LS => | 3.34 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 7.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.3 |  |  | Valor com BDI => | 20.47
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 122.82
6.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 070057 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO |  | KG | 1 |  | 30.03 | 30.03
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.233 | 0 | 17.7402 | 4.13
Insumo | 009838 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas | Material |  | UN | 1 | 0 | 25.9 | 25.9
[5 empty] | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 2.19 | MO com LS => | 4.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.99 |  |  | Valor com BDI => | 38.02
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 38.02
6.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 25 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 |  | 19530.79 | 19530.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.3335 | 0 | 31.99 | 298.57
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.25332 | 0 | 307.98 | 78.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.3335 | 0 | 26.69 | 249.11
Insumo | 00007619 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 25 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 18905.1 | 18905.1
[5 empty] | MO sem LS => | 202.37 | LS => | 226.57 | MO com LS => | 428.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 5199.09 |  |  | Valor com BDI => | 24729.88
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 74189.64
6.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071267 | AGETOP CIVIL | ELO FUSÍVEL 5 H | 712 |  | Un | 1 |  | 18.42 | 18.42
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 29.48 | 7.37
Insumo | 3836 | AGETOP CIVIL | ELO FUSÍVEL 5 H | Material |  | un | 1 | 0 | 5.45 | 5.45
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 0 | 22.4 | 5.6
[5 empty] | MO sem LS => | 6.11 | LS => | 6.86 | MO com LS => | 12.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.9 |  |  | Valor com BDI => | 23.32
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 209.88
7 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | 46629.89
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 |  | 28.2 | 28.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 0 | 31.99 | 0.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 0 | 26.69 | 0.38
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 6.41 | 0.13
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 0 | 27.23 | 27.23
[5 empty] | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0.35 | MO com LS => | 0.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.5 |  |  | Valor com BDI => | 35.7
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 357
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13394 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Luminárias Externas |  | un | 1 | 1103.72 | 1103.72
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3,73 | 3,73
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,45 | 20,45
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 15,59 | 15,59
Insumo | 14120 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Material |  | un | 1 | 1.060,02 | 1.060,02
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3,86 | 3,86
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 193,04 | 0,57
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4,81 | 0,04
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26,90 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1595 | 4,50 | 0,71
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5,00 | 1,01
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300,00 | 0,24
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18,00 | 0,06
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 156,60 | 0,03
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 44,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 10,87 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13,50 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0015 | 73,93 | 0,11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14,00 | 2,85
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 205,00 | 1,84
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12,54 | 0,11
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,45 | 20,45
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 15,59 | 15,59
Insumo | 14120 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Material |  | un | 1 | 1.060,02 | 1.060,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003 | 18,58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002 | 175,45 | 0,03
|  |  |  | MO sem LS => | 17 | LS => | 19.04 | MO com LS => | 36.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 293.81 |  |  | Valor com BDI => | 1397.53
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 13975.3
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13051 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 284.15 | 284.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,45 | 20,45
Insumo | 13800 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar | Material |  | un | 1 | 259,97 | 259,97
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3,73 | 3,73
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,45 | 20,45
Insumo | 13800 | ORSE | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar | Material |  | un | 1 | 259,97 | 259,97
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 193,04 | 0,28
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,81 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.0002 | 26,90 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.0654 | 4,50 | 0,29
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0002 | 156,60 | 0,03
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0001 | 44,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,00 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0007 | 73,93 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0002 | 47,69 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
|  |  |  | MO sem LS => | 9.64 | LS => | 10.81 | MO com LS => | 20.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.64 |  |  | Valor com BDI => | 359.79
[6 empty] | Quant. => | 81,00 | Preço Total => | 29142.99
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 |  | 5.59 | 5.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 31.99 | 0.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 0 | 26.69 | 0.77
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.09 | 3.84
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 6.41 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.61 | LS => | 0.69 | MO com LS => | 1.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.48 |  |  | Valor com BDI => | 7.07
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 707
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 21.028.0145-0 | EMOP | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0 ,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS C ORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO E STANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE EL ETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS :PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO | 21 |  | UN | 1 |  | 18.11 | 18.11
Insumo | 11558 | EMOP | CONECTOR PERFURANTE REDE SUBTERRANEA TEN SAO 6,0/1KV, IP-68, PRINCIPAL 35 A 120MM 2, DERIVACAO 25 A 50MM2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 18.11 | 18.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.82 |  |  | Valor com BDI => | 22.93
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 229.3
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008362 | AGESUL | CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 25.48 | 25.48
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 23.83 | 4.76
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 31.14 | 6.22
Insumo | 7265 | AGESUL | CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.5 | 14.5
[5 empty] | MO sem LS => | 5.18 | LS => | 5.8 | MO com LS => | 10.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.78 |  |  | Valor com BDI => | 32.26
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 322.6
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 21.050.0062-0 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMAD AMENTE 240MM.FORNECIMENTO | 21 |  | UN | 1 |  | 50.47 | 50.47
Insumo | 11505 | EMOP | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PA RAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 240MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 50.47 | 50.47
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.43 |  |  | Valor com BDI => | 63.9
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 639
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | 0 |  | un | 1 |  | 99.25 | 99.25
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 0 | 33.2 | 16.6
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.25 | 0 | 27.24 | 6.81
Insumo | E00469 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 75.8465 | 75.84
[5 empty] | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.42 |  |  | Valor com BDI => | 125.67
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1256.7
8 |  |  | MATERIAIS AUXILIAREAS | [6 empty] | 11579.88
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171156 | SEDOP | Cinta de poste circular 220 mm | 0 |  | un | 1 |  | 90.25 | 90.25
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 0 | 33.2 | 16.6
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.25 | 0 | 27.24 | 6.81
Insumo | E00467 | SEDOP | Cinta de poste circular 220 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 66.84 | 66.84
[5 empty] | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.02 |  |  | Valor com BDI => | 114.27
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 457.08
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171155 | SEDOP | Cinta de poste circular 180 mm | 0 |  | un | 1 |  | 102.02 | 102.02
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 0 | 33.2 | 16.6
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.25 | 0 | 27.24 | 6.81
Insumo | E00466 | SEDOP | Cinta de poste circular 180 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 78.6124 | 78.61
[5 empty] | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 27.15 |  |  | Valor com BDI => | 129.17
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 775.02
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171157 | SEDOP | Cinta de poste circular 240 mm | 0 |  | un | 1 |  | 97.87 | 97.87
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.25 | 0 | 27.24 | 6.81
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 0 | 33.2 | 16.6
Insumo | E00468 | SEDOP | Cinta de poste circular 240 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 74.4686 | 74.46
[5 empty] | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.05 |  |  | Valor com BDI => | 123.92
[7 empty] | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 2726.24
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171158 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | 0 |  | un | 1 |  | 99.25 | 99.25
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 0 | 33.2 | 16.6
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.25 | 0 | 27.24 | 6.81
Insumo | E00469 | SEDOP | Cinta de poste circular 250 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 75.8465 | 75.84
[5 empty] | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 8.22 | MO com LS => | 15.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.42 |  |  | Valor com BDI => | 125.67
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 2010.72
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008426 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 25 KV - 50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 54.77 | 54.77
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 23.83 | 9.53
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 0 | 31.14 | 12.45
Insumo | 6603 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 25 - 50MM2 | Material |  | UN | 1 | 0 | 32.79 | 32.79
[5 empty] | MO sem LS => | 10.37 | LS => | 11.61 | MO com LS => | 21.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.57 |  |  | Valor com BDI => | 69.34
[7 empty] | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 1525.48
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008392 | AGESUL | ANEL ESPACADOR LOSANGULAR DE 15/35 KV | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 29.32 | 29.32
Insumo | 6586 | AGESUL | ANEL ESPACADOR LOSANGULAR DE 15/35 KV | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.84 | 12.84
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 23.83 | 7.14
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 0 | 31.14 | 9.34
[5 empty] | MO sem LS => | 7.77 | LS => | 8.71 | MO com LS => | 16.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.8 |  |  | Valor com BDI => | 37.12
[7 empty] | Quant. => | 66,00 | Preço Total => | 2449.92
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3334 | ORSE | Fornecimento e instalação de alça preformada para cabo multiplex 70 mm2 | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 25 | 25
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2667 | ORSE | Alça preformada para cabo multiplex 70 mm2 | Material |  | un | 1 | 25,00 | 25,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2667 | ORSE | Alça preformada para cabo multiplex 70 mm2 | Material |  | un | 1 | 25,00 | 25,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.65 |  |  | Valor com BDI => | 31.65
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 379.8
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101550 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 |  | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02154 | 0 | 26.69 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1077 | 0 | 31.99 | 3.44
Insumo | 00044215 | SINAPI | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | Material |  | UN | 1 | 0 | 44.57 | 44.57
[5 empty] | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 1.66 | MO com LS => | 3.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.93 |  |  | Valor com BDI => | 61.51
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 738.12
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101551 | SINAPI | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 |  | 12.44 | 12.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0933 | 0 | 31.99 | 2.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.01866 | 0 | 26.69 | 0.49
Insumo | 00044214 | SINAPI | CONECTOR CUNHA TIPO I CINZA OU TIPO II VERDE (16/25/35 MM2) PARA CONEXOES ELETRICAS | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.97 | 8.97
[5 empty] | MO sem LS => | 1.28 | LS => | 1.44 | MO com LS => | 2.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.31 |  |  | Valor com BDI => | 15.75
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 189
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071321 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | 713 |  | Un | 1 |  | 43.24 | 43.24
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 29.48 | 5.89
Insumo | 3318 | AGETOP CIVIL | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | Material |  | un | 1 | 0 | 32.87 | 32.87
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 0 | 22.4 | 4.48
[5 empty] | MO sem LS => | 4.89 | LS => | 5.48 | MO com LS => | 10.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.51 |  |  | Valor com BDI => | 54.75
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 328.5
[5 empty] | Total sem BDI |  | 258414.4
[5 empty] | Total do BDI |  | 68781.97
[5 empty] | Total Geral |  | 327196.37
|  |  | Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho CREA – RS: 134651 |  | Município de São Martinho Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.613.097.0001-96