| Orçamento Descritivo - Praça Afonso Klein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadra de esportes, acesso e jardim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte | Código | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI 1 | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
|  |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Remoção passeio de forma mecanizada | m³ | 15,80 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | m² | 1370,41 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | QUADRA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Fabricação de fôrmas em chapa de madeira | m² | 24,25 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | Escoramento de fôrmas | m² | 24,25 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | Sub-base em brita graduada simples | m³ | 51,44 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | Fornecimento/instalação lona plástica preta | m² | 734,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, espessura de 8cm, armado | m² | 734,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | Polimento concreto | m² | 734,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | Recorte de juntas em piso concretado | m | 380,44 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 | Selante de juntas à base de poliuretano | m | 380,44 |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | Pintura com tinta epóxi, 2 demãos | m² | 734,80 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | REFORMA ARQUIBANCADAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Selagem à base de resina acrílica para trincas | m | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante E=2cm | m² | 174,89 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Pintura com tinta epóxi, 2 demãos | m² | 174,89 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Pintura com tinta acrílica em superfícies cimentadas, 2 demãos | m² | 144,09 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em trecho reto | m | 38,00 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8cm | m² | 76,58 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | Reparos com concreto nas laterais da arquibancada | m² | 2,50 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | JARDIM E PASSEIO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Assentamento de meio-fio pré-moldado em trecho reto | m | 274,14 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | Meio-fio em concreto moldado in loco | m | 75,39 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | Execução de passeio em piso intertravado, bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 6cm | m² | 344,17 |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | Piso intertravado podotátil (direcional/alerta), bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura 6cm | m² | 113,48 |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | Plantio de grama esmeralda | m² | 288,59 |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | Mesa circular em concreto com bancos | un. | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |