## Orçamento
Número: 23 | [6 empty] | [Substitua pela sua logo em: Administração -> Empresa -> Logo] | BDI Padrão: 25,540%
Bancos: SINAPI: RS 06/2023 |  |  |  | Obra: PRAÇA MANOEL SANTOS DA ROCHA
[6 empty] | Eng. Civil | Matheus Santos Neis
|  |  |  | Planilha Sintética Simples |  |  | CREA RS 222222
Total 2.134.554,77R$
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 63785.5
1.1 | Composição | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 50 | 13.98 | 17.55 | 699 | 877.5
1.2 | Insumo | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.25 | 300 | 376.62 | 675 | 847.39
1.3 | Composição | SINAPI | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 7.26 | 9.11 | 3630 | 4555
1.4 | Composição | SINAPI | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 3 | 1981.47 | 2487.53 | 5944.41 | 7462.59
1.5 | Composição | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 9.9 | 12.42 | 207.9 | 260.82
1.6 | Composição | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 3.98 | 4.99 | 199 | 249.5
1.7 | Composição | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 16.11 | 20.22 | 805.5 | 1011
1.8 | Composição | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 56.9 | 71.43 | 2845 | 3571.5
1.9 | Composição | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 435.31 | 546.48 | 2611.86 | 3278.88
1.10 | Composição | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95 | 2.77 | 3.47 | 263.15 | 329.65
1.11 | Composição | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 51.43 | 64.56 | 514.3 | 645.6
1.12 | Composição | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.51 | 98.56 | 78.51 | 98.56
1.13 | Composição | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 75.86 | 95.23 | 379.3 | 476.15
1.14 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.23 | 15.35 | 73.38 | 92.1
1.15 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 27.46 | 34.47 | 5492 | 6894
1.16 | Composição | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 24.11 | 30.26 | 4822 | 6052
1.17 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 17.5 | 84.22 | 105.72 | 1473.85 | 1850.1
1.18 | Insumo | SINAPI | 12366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 3 | 1447.45 | 1817.12 | 4342.35 | 5451.36
1.19 | Composição | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 15.02 | 18.85 | 7510 | 9425
1.20 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 27.46 | 34.47 | 4393.6 | 5515.2
1.21 | Composição | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 24.11 | 30.26 | 3857.6 | 4841.6
2 |  |  |  | LETREIRO | [5 empty] | 34051.19
2.1 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2.86 | 478.1 | 600.2 | 1367.36 | 1716.57
2.3 | Insumo | Próprio | 41 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA 8 LETRAS "ITACURUBI" + CORAÇÃO | UN | 1 | 23570 | 29589.77 | 23570 | 29589.77
2.4 | Composição | SINAPI | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 1.5 | 23.78 | 29.85 | 35.67 | 44.77
2.5 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 50 | 13.63 | 17.11 | 681.5 | 855.5
2.6 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.5 | 14.88 | 18.68 | 52.08 | 65.38
2.7 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 19.85 | 24.91 | 794 | 996.4
2.8 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 15.59 | 19.57 | 623.6 | 782.8
3 |  |  |  | BANCOS | [5 empty] | 279532.12
3.1 |  |  |  | BANCO FLOREIRA (14 UNIDADES) | [5 empty] | 188185.05
3.1.1 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 68.74 | 478.1 | 600.2 | 32864.59 | 41257.74
3.1.1 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 994 | 72.61 | 91.15 | 72174.34 | 90603.1
3.1.2 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 68.74 | 451.48 | 566.78 | 31034.73 | 38960.45
3.1.3 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 65 | 15.59 | 19.57 | 1013.35 | 1272.05
3.1.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 65 | 19.85 | 24.91 | 1290.25 | 1619.15
3.1.5 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 800 | 13.63 | 17.11 | 10904 | 13688
3.1.6 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42 | 14.88 | 18.68 | 624.96 | 784.56
3.2 |  |  |  | BANCO (07 UNIDADES) | [5 empty] | 14649.46
3.2.1 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 6.6 | 478.1 | 600.2 | 3155.46 | 3961.32
3.2.2 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 6.6 | 451.48 | 566.78 | 2979.76 | 3740.74
3.2.3 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 56.7 | 72.61 | 91.15 | 4116.98 | 5168.2
3.2.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 19.85 | 24.91 | 794 | 996.4
3.2.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 15.59 | 19.57 | 623.6 | 782.8
3.3 |  |  |  | BANCO O (03 UNIDADES) | [5 empty] | 7591.66
3.3.1 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 4.32 | 451.48 | 566.78 | 1950.39 | 2448.48
3.3.2 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 8.46 | 72.61 | 91.15 | 614.28 | 771.12
3.3.3 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 4.32 | 478.1 | 600.2 | 2065.39 | 2592.86
3.3.4 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 15.59 | 19.57 | 623.6 | 782.8
3.3.5 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 19.85 | 24.91 | 794 | 996.4
3.4 |  |  |  | FLOREIRA COM LIXEIRA (06 UNIDADES) | [5 empty] | 35964.84
3.4.1 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 4.62 | 451.48 | 566.78 | 2085.83 | 2618.52
3.4.1 | Insumo | SINAPI | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 18 | 1225.03 | 1537.9 | 22050.54 | 27682.2
3.4.2 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 4.62 | 478.1 | 600.2 | 2208.82 | 2772.92
3.4.3 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 65 | 19.85 | 24.91 | 1290.25 | 1619.15
3.4.4 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 65 | 15.59 | 19.57 | 1013.35 | 1272.05
3.5 |  |  |  | BANCO COM CHAFARIZ | [5 empty] | 13546.87
3.5.1 | Composição | SINAPI | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 10 | 139.18 | 174.72 | 1391.8 | 1747.2
3.5.2 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 6.78 | 72.61 | 91.15 | 492.29 | 617.99
3.5.3 | Insumo | Próprio | 42 | Bomba para chafariz - submersa - com vazão de 3000l/h com altura da coluna de agua de 1,30m | UN | 8 | 1007.07 | 1264.27 | 8056.56 | 10114.16
3.5.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | 19.85 | 24.91 | 476.4 | 597.84
3.5.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | 15.59 | 19.57 | 374.16 | 469.68
3.6 |  |  |  | BICICLETÁRIO (03 UNIDADES) | [5 empty] | 19594.24
3.6.1 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 18 | 72.61 | 91.15 | 1306.98 | 1640.7
3.6.2 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 13.86 | 478.1 | 600.2 | 6626.46 | 8318.77
3.6.3 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 13.86 | 451.48 | 566.78 | 6257.51 | 7855.57
3.6.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 19.85 | 24.91 | 794 | 996.4
3.6.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 15.59 | 19.57 | 623.6 | 782.8
4 |  |  |  | PORTA BANDEIRA | [5 empty] | 66564.63
4.1 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 5.02 | 478.1 | 600.2 | 2400.06 | 3013
4.2 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 5.02 | 451.48 | 566.78 | 2266.42 | 2845.23
4.3 | Insumo | Próprio | 30 | PERGOLADO COM MADEIRA DE LEI E BASE DE CONCRETO | M² | 16 | 2969.12 | 3727.43 | 47505.92 | 59638.88
4.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | 19.85 | 24.91 | 476.4 | 597.84
4.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | 15.59 | 19.57 | 374.16 | 469.68
5 |  |  |  | MONUMENTO | [5 empty] | 6236.86
5.1 | Composição | SINAPI | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.772 | 3372.14 | 4233.38 | 2603.29 | 3268.16
5.2 | Insumo | Próprio | 31 | ZAGONEL Refletor Industrial FORZA 50W | UND | 2 | 864.9 | 1085.79 | 1729.8 | 2171.58
5.3 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 32 | 19.85 | 24.91 | 635.2 | 797.12
6 |  |  |  | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY | [5 empty] | 265870.99
6.1 | Composição | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 33.47 | 113.79 | 142.85 | 3808.55 | 4781.25
6.2 | Composição | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 53.55 | 428.52 | 537.96 | 22947.24 | 28807.75
6.3 | Insumo | Próprio | 74 | GRAMADO SINTÉTICO, COR VERDE, EM ROLO. Com base primária confeccionada em fibra de polipropileno revestida com dupla camada de látex, reforçada por camada de tecido geotêxtil e fibras de poliéster com a finalidade de suportar os rigores das intempéries e esforços mecânicos a que será submetida. A grama será composta por fios monofilamentares de polietileno LSR de baixa abrasividade, tratados com protetores de raios ultravioleta terá altura total de 50 mm, 8.800 Decitex, alta densidade de tufos, com aproximadamente 9.000 tufos por metro quadrado, conferindo ao gramado as condições ideais para receber a camada amortecedora composta de grânulos de borracha SBR especial, malha 10, limpa, peneirada e isenta de metais, que será aplicada superficialmente e entre fios, na proporção de 15 Kg por me | m² | 669.3 | 95 | 119.26 | 63583.5 | 79820.71
6.5 | Composição | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 294.03 | 184.61 | 231.75 | 54280.87 | 68141.45
6.6 | Insumo | Próprio | 76 | Trave para Futsal oficial confeccionada em tubo redondo em aço carbono diâmetro de 3” pol. com dimensões de 3 x 2 m, desmontável com requadro inteiriço em tubo de 1” pol. Pintura epóxi. Rede 4mm. | un | 2 | 1500 | 1883.1 | 3000 | 3766.2
6.7 | Insumo | Próprio | 77 | POSTE TUBULAR, ALTURA DE 5M, COM CRUZETA PARA REFLETORES, COM INSTALAÇÃO | UN | 10 | 1200 | 1506.48 | 12000 | 15064.8
6.8 | Insumo | Próprio | 78 | REFLETOR EXTERNO Led 20w Bivolt 5000k | UN | 30 | 569.7 | 715.2 | 17091 | 21456
6.9 | Composição | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 2 | 277.64 | 348.54 | 555.28 | 697.08
6.10 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 20 | 483.06 | 606.43 | 9661.2 | 12128.6
6.11 | Composição | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 11.2 | 198.95 | 249.76 | 2228.24 | 2797.31
6.12 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 100 | 19.85 | 24.91 | 1985 | 2491
6.13 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 100 | 15.59 | 19.57 | 1559 | 3829.84
6.14 | Composição | SINAPI | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 10 | 52.8 | 66.28 | 528 | 662.8
6.15 | Insumo | SINAPI | 34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2620 | 5.45 | 6.84 | 14279 | 17920.8
6.16 | Composição | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 150 | 15.75 | 19.77 | 2362.5 | 2965.5
6.18 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90 | 13.63 | 17.11 | 1226.7 | 1539.9
7 |  |  |  | MESA (04 unidades) | [5 empty] | 2509.54
7.1 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 0.68 | 451.48 | 566.78 | 307 | 385.41
7.2 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.68 | 478.1 | 600.2 | 325.1 | 408.13
7.3 | Insumo | Próprio | 44 | TAMPO DE MADEIRA | UN | 4 | 200 | 251.08 | 800 | 1004.32
7.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 16 | 19.85 | 24.91 | 317.6 | 398.56
7.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 16 | 15.59 | 19.57 | 249.44 | 313.12
8 |  |  |  | BANCO SIMPLES (08 unidades) | [5 empty] | 2279.66
8.1 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 0.8 | 451.48 | 566.78 | 361.18 | 453.42
8.2 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.8 | 478.1 | 600.2 | 382.48 | 480.16
8.3 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 6.96 | 72.61 | 91.15 | 505.36 | 634.4
8.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 16 | 19.85 | 24.91 | 317.6 | 398.56
8.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 16 | 15.59 | 19.57 | 249.44 | 313.12
9 |  |  |  | BANCO L (04 unidades) | [5 empty] | 1765.65
9.1 | Composição | SINAPI | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 0.512 | 451.48 | 566.78 | 231.15 | 290.19
9.2 | Insumo | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.512 | 478.1 | 600.2 | 244.78 | 307.3
9.3 | Insumo | SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 6.96 | 72.61 | 91.15 | 505.36 | 634.4
9.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 12 | 19.85 | 24.91 | 238.2 | 298.92
9.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 12 | 15.59 | 19.57 | 187.08 | 234.84
10 |  |  |  | PERGOLADO | [5 empty] | 93185.75
10.1 | Insumo | Próprio | 30 | PERGOLADO COM MADEIRA DE LEI E BASE DE CONCRETO | M² | 25 | 2969.12 | 3727.43 | 74228 | 93185.75
11 |  |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 63144.92
11.1 | Insumo | Próprio | 45 | AREIA LAVADA | M³ | 67.5 | 66 | 82.85 | 4455 | 5592.37
11.2 | Insumo | Próprio | 54 | PARQUE COLORIDO MODELO KMP 0102 - Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado par | UND | 1 | 16094 | 20204.4 | 16094 | 20204.4
11.3 | Insumo | Próprio | 55 | SCANDERE DOMOS - Módulo avulso de escalada, tipo espacial, formato calota de icosidodecaedro . Sua estrutura é produzida em tubo redondo de aço, revestido por zinco, os acabamentos são confeccionados em polietileno. Dimensões: diâmetro de 2500 mm e altura de 1500 mm. | UND | 1 | 6600 | 8285.64 | 6600 | 8285.64
11.4 | Insumo | Próprio | 56 | BALANÇO AÇO P-60 A - Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2 mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marrom. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25 mm. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das criança | UND | 1 | 2400 | 3012.96 | 2400 | 3012.96
11.5 | Insumo | Próprio | 57 | P-63 CARROSSEL INFANTIL - Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½”, com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½”. Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. | UND | 1 | 2750 | 3452.35 | 2750 | 3452.35
11.6 | Insumo | Próprio | 58 | P- 59 A - GANGORRA INDIVIDUAL ESTRUTURA ALUMÍNIO - Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em Alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois assentos em rotomoldado | UND | 2 | 2750 | 3452.35 | 5500 | 6904.7
11.7 | Insumo | Próprio | 59 | KM - 80 MOTO DE MOLA - Descrição: Brinquedo infantil sobre mola em formato de motocicleta com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado na cor azul ou laranja, 320mm de largura total, 960mm de comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de motocicleta; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; | UND | 2 | 2750 | 3452.35 | 5500 | 6904.7
11.8 | Insumo | Próprio | 60 | BALANÇO ADAPTADO - Balanço adaptado: Estrutura do balanço de 8 juntas móveis que não alteram a inclinação da base do cesto do balanço, em aço tubular diâmetro de 42.40 mm (mm) com parede de 2,50mm, chumbado ou parafusado ao solo; Estrutura do Balanço em aço tubular diâmetro de 25,40mm com parede de 2,00mm; com chapa no piso em alumínio e espessura de 1,65 mm; guarda corpo em aço tubular de 25,4mm e parede de 1,55mm; para uma criança instalado na estrutura. Rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura em aço tubular de 25,4mm com parede de 1,55mm; chapa piso em alumínio e espessura de 1,65mm; fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira; OBS: Ao descer a rampa esta impede que a cadeira se mova durante o acesso. Dimensões do conjunto: largura 2400,00mm, altura | UND | 1 | 7000 | 8787.8 | 7000 | 8787.8
12 |  |  |  | TRILHAS EM PISO INTERTRAVADO TIPO RAQUETE | [5 empty] | 43393.21
12.2 | Composição | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 415 | 37.07 | 46.53 | 15384.05 | 19309.95
12.3 | Insumo | SINAPI | 695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 369.76 | 47.81 | 60.02 | 17678.22 | 22192.99
12.4 | Insumo | SINAPI | 4759 | CALCETEIRO (HORISTA) | H | 39 | 16.93 | 21.25 | 660.27 | 828.75
12.5 | Insumo | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 12 | 70.47 | 88.46 | 845.64 | 1061.52
13 |  |  |  | ACADEMIA | [5 empty] | 119368.43
13.1 | Insumo | Próprio | 64 | APARELHO INOX ROTAÇÃO VERTICAL C/DUPLO DIAGONAL | UN | 1 | 7300 | 9164.42 | 7300 | 9164.42
13.2 | Insumo | Próprio | 63 | APARELHO INOX ESQUI TRIPLO | UN | 1 | 18900 | 23727.06 | 18900 | 23727.06
13.3 | Insumo | Próprio | 65 | APARELHO INOX PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UN | 1 | 13850 | 17387.29 | 13850 | 17387.29
13.4 | Insumo | Próprio | 66 | APARELHO INOX SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO | UN | 1 | 13450 | 16885.13 | 13450 | 16885.13
13.5 | Insumo | Próprio | 67 | APARELHO INOX PEITORAL C/PUXADOR ARTICULAÇÃO SUPERIOR | UN | 1 | 8150 | 10231.51 | 8150 | 10231.51
13.6 | Insumo | Próprio | 68 | APARELHO INOX SIMULADOR CAVALGADA INDIVIDUAL | UN | 1 | 5038 | 6324.7 | 5038 | 6324.7
13.7 | Insumo | Próprio | 69 | APARELHO INOX SIMULADOR CAMINHADA TRIPLO | UN | 1 | 14200 | 17826.68 | 14200 | 17826.68
13.8 | Insumo | Próprio | 70 | PUXADA ALTA ADAPTADO INOX | UN | 1 | 4200 | 5272.68 | 4200 | 5272.68
13.9 | Insumo | Próprio | 71 | REMADA ADAPTADA INOX | UN | 1 | 5998 | 7529.88 | 5998 | 7529.88
13.10 | Insumo | Próprio | 72 | SUPINO ADAPTADO INOX | UN | 1 | 3998 | 5019.08 | 3998 | 5019.08
14 |  |  |  | CALÇADAS | [5 empty] | 452461.14
14.3 | Composição | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 600 | 33.43 | 41.96 | 20058 | 25176
14.7 | Insumo | Próprio | 61 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO | M² | 612.34 | 97.9 | 122.9 | 59948.08 | 75256.58
14.8 | Insumo | Próprio | 62 | Placa de Concreto Regular – 50x50x2,5cm | m² | 2235.68 | 62 | 77.83 | 138612.16 | 174002.97
14.9 | Insumo | SINAPI | 10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 215.44 | 262.4 | 329.41 | 56531.45 | 70968.09
14.10 | Insumo | SINAPI | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 96.51 | 12.39 | 15.55 | 1195.75 | 1500.73
14.11 | Composição | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | 22.64 | 28.42 | 11320 | 14210
14.12 | Insumo | SINAPI | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 65 | 46.5 | 58.37 | 3022.5 | 3794.05
14.13 | Insumo | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 32 | 70.47 | 88.46 | 2255.04 | 2830.72
14.14 | Composição | SINAPI | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 110 | 613.51 | 770.2 | 67486.1 | 84722
15 |  |  |  | SANITÁRIO | [5 empty] | 115163.27
15.1 |  |  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 4645.08
15.1.1 | Composição | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 30 | 3.05 | 3.82 | 91.5 | 114.6
15.1.2 | Composição | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4.67 | 34.11 | 42.82 | 159.29 | 199.96
15.1.3 | Composição | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92.5 | 15.75 | 19.77 | 1456.87 | 1828.72
15.1.4 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 28.87 | 48.76 | 61.21 | 1407.7 | 1767.13
15.1.5 | Composição | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 1 | 53.75 | 67.47 | 53.75 | 67.47
15.1.6 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 15 | 15.59 | 19.57 | 233.85 | 293.55
15.1.7 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 15 | 19.85 | 24.91 | 297.75 | 373.65
15.2 |  |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 4286.3
15.2.1 | Composição | SINAPI | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 1 | 641.33 | 805.12 | 641.33 | 805.12
15.2.2 | Composição | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 1 | 591.01 | 741.95 | 591.01 | 741.95
15.2.3 | Composição | SINAPI | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 2 | 48.49 | 60.87 | 96.98 | 121.74
15.2.5 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.8 | 13.63 | 17.11 | 1046.78 | 1314.04
15.2.6 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.76 | 12.29 | 15.42 | 562.39 | 705.61
15.2.8 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | 19.85 | 24.91 | 476.4 | 597.84
15.3 | Composição | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 23.5 | 29.5 | 141 | 177
15.3 |  |  |  | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE PAREDES | [5 empty] | 24294.65
15.3.1 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 6.99 | 483.06 | 606.43 | 3376.58 | 4238.94
15.3.2 | Composição | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88 | 14.88 | 18.68 | 1309.44 | 1643.84
15.3.3 | Composição | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 154.95 | 13.63 | 17.11 | 2111.96 | 2651.19
15.3.4 | Composição | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 107.5 | 76.24 | 95.71 | 8195.8 | 10288.82
15.3.6 | Insumo | SINAPI | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 50 | 64.5 | 80.97 | 3225 | 4048.5
15.3.7 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 32 | 15.59 | 19.57 | 498.88 | 626.24
15.3.8 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 32 | 19.85 | 24.91 | 635.2 | 797.12
15.4 | Composição | SINAPI | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 116.53 | 146.29 | 349.59 | 438.87
15.4 |  |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 5985.26
15.4.1 | Composição | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 31 | 73.75 | 92.58 | 2286.25 | 2869.98
15.4.2 | Composição | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.8 | 60.86 | 76.4 | 474.7 | 595.92
15.4.3 | Insumo | Próprio | 1 | Cobertura de Aluzinc | m² | 12 | 120 | 150.64 | 1440 | 1807.68
15.4.4 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 16 | 19.85 | 24.91 | 317.6 | 398.56
15.4.5 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 16 | 15.59 | 19.57 | 249.44 | 313.12
15.5 |  |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 16741.99
15.5.1 | Composição | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 109.01 | 8.07 | 10.13 | 879.71 | 1104.27
15.5.2 | Composição | SINAPI | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | 109.01 | 76.72 | 96.31 | 8363.24 | 10498.75
15.5.3 | Composição | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 24.5 | 53.75 | 67.47 | 1316.87 | 1653.01
15.5.4 | Composição | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 2 | 112.88 | 141.7 | 225.76 | 283.4
15.5.5 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 72 | 19.85 | 24.91 | 1429.2 | 1793.52
15.5.6 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 72 | 15.59 | 19.57 | 1122.48 | 1409.04
15.6 |  |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 14401.13
15.6.1 | Composição | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 437.04 | 548.66 | 437.04 | 548.66
15.6.2 | Composição | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 12 | 816.94 | 1025.58 | 9803.28 | 12306.96
15.6.3 | Insumo | SINAPI | 34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 4.44 | 277.28 | 348.09 | 1231.12 | 1545.51
15.7 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 5679.66
15.7.1 | Composição | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 102.9 | 3.07 | 3.85 | 315.9 | 396.16
15.7.2 | Composição | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 102.9 | 17.05 | 21.4 | 1754.44 | 2202.06
15.7.3 | Composição | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 80 | 2.12 | 2.66 | 169.6 | 212.8
15.7.4 | Composição | SINAPI | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 8 | 18.59 | 23.33 | 148.72 | 186.64
15.7.5 | Composição | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 120 | 12.41 | 15.57 | 1489.2 | 1868.4
15.7.6 | Composição | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 27.01 | 33.9 | 648.24 | 813.6
15.8 |  |  |  | SANITÁRIOS | [5 empty] | 11316.87
15.8.1 | Composição | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 294.43 | 369.62 | 1472.15 | 1848.1
15.8.2 | Composição | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 345.6 | 433.86 | 1728 | 2169.3
15.8.2 | Insumo | SINAPI | 10432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 3 | 338.03 | 424.36 | 1014.09 | 1273.08
15.8.3 | Composição | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 136.45 | 171.29 | 682.25 | 856.45
15.8.4 | Composição | SINAPI | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.02 | 16.34 | 13.02 | 16.34
15.8.6 | Composição | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 23.94 | 30.05 | 1915.2 | 2404
15.8.7 | Composição | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 27.38 | 34.37 | 2190.4 | 2749.6
15.9 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 950.07
15.9.1 | Composição | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35 | 13.78 | 17.29 | 482.3 | 605.15
15.9.2 | Composição | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 13.9 | 17.45 | 111.2 | 139.6
15.9.3 | Composição | SINAPI | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 11.4 | 14.31 | 45.6 | 57.24
15.9.4 | Composição | SINAPI | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 11.13 | 13.97 | 44.52 | 55.88
15.9.5 | Composição | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 14.69 | 18.44 | 73.45 | 92.2
15.10 |  |  |  | REDE DE ESGOTO | [5 empty] | 3086.65
15.10.1 | Composição | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 31.64 | 39.72 | 284.76 | 357.48
15.10.2 | Composição | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3 | 138.34 | 173.67 | 415.02 | 521.01
15.10.3 | Composição | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 58.9 | 73.94 | 353.4 | 443.64
15.10.4 | Composição | SINAPI | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 116.53 | 146.29 | 349.59 | 438.87
15.10.5 | Composição | SINAPI | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 116.53 | 146.29 | 116.53 | 146.29
15.10.6 | Composição | SINAPI | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 63.8 | 80.09 | 63.8 | 80.09
15.10.7 | Composição | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.19 | 26.6 | 21.19 | 26.6
15.10.8 | Composição | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 35.91 | 45.08 | 35.91 | 45.08
15.10.9 | Composição | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.29 | 33 | 52.58 | 66
15.10.10 | Composição | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.09 | 20.19 | 16.09 | 20.19
15.10.11 | Composição | SINAPI | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 28.97 | 36.36 | 57.94 | 72.72
15.10.12 | Composição | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 41.06 | 51.54 | 123.18 | 154.62
15.10.13 | Composição | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 113.36 | 142.31 | 340.08 | 426.93
15.10.14 | Composição | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.83 | 24.89 | 59.49 | 74.67
15.10.15 | Composição | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 56.42 | 70.82 | 169.26 | 212.46
15.11 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 23159.74
15.11.1 | Composição | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 2.77 | 3.47 | 249.3 | 312.3
15.11.2 | Composição | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 3.98 | 4.99 | 87.56 | 109.78
15.11.3 | Composição | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 9.63 | 12.08 | 96.3 | 120.8
15.11.4 | Composição | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 17.84 | 22.39 | 178.4 | 223.9
15.11.5 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.23 | 15.35 | 36.69 | 46.05
15.11.5 | Insumo | Próprio | 47 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, 15 GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | und | 18 | 450 | 564.93 | 8100 | 10168.74
15.11.7 | Insumo | SINAPI | 2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 3 | 11.98 | 15.03 | 35.94 | 45.09
15.11.8 | Composição | SINAPI | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 42.55 | 53.41 | 595.7 | 747.74
15.11.9 | Composição | SINAPI | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 71.85 | 90.2 | 574.8 | 721.6
15.11.10 | Insumo | SINAPI | 13339 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 1836.92 | 2306.06 | 1836.92 | 2306.06
15.11.11 | Composição | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 173.96 | 218.38 | 173.96 | 218.38
15.11.12 | Composição | SINAPI | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 15 | 4.95 | 6.21 | 74.25 | 93.15
15.11.13 | Composição | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 14.51 | 18.21 | 1160.8 | 1456.8
15.11.16 | Insumo | Próprio | 48 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 16 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 1 | 450 | 564.93 | 450 | 564.93
15.11.17 | Insumo | SINAPI | 43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | 18 | 60.36 | 75.77 | 1086.48 | 1363.86
15.11.18 | Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 27.46 | 34.47 | 1977.12 | 2481.84
15.11.19 | Composição | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 24.11 | 30.26 | 1735.92 | 2178.72
16 |  |  |  | PALANQUE | [5 empty] | 46136.73
16.1 |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 39918.01
16.1 | Insumo | SINAPI | 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 1 | 77.58 | 97.39 | 77.58 | 97.39
16.1.1 | Composição | SINAPI | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 3 | 191.51 | 240.42 | 574.53 | 721.26
16.1.2 | Composição | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.8 | 95.66 | 120.09 | 172.18 | 216.16
16.1.3 | Composição | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.3 | 277.87 | 348.83 | 4807.15 | 6034.75
16.1.4 | Composição | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 124 | 15.75 | 19.77 | 1953 | 2451.48
16.1.5 | Composição | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 17.3 | 96.29 | 120.88 | 1665.81 | 2091.22
16.1.6 | Composição | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.05 | 681.98 | 856.15 | 1398.05 | 1755.1
16.1.7 | Insumo | SINAPI | 3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 15.07 | 67.23 | 84.4 | 1013.15 | 1271.9
16.1.8 | Composição | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128.9 | 12.29 | 15.42 | 1584.18 | 1987.63
16.1.9 | Composição | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 17.8 | 34.53 | 43.34 | 614.63 | 771.45
16.1.10 | Composição | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 124.1 | 139.13 | 174.66 | 17266.03 | 21675.3
16.1.11 | Composição | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.1 | 681.98 | 856.15 | 750.17 | 941.76
16.2 |  |  |  | ALVENARIAS | [5 empty] | 3231.65
16.2.1 | Composição | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 8.68 | 76.24 | 95.71 | 661.76 | 830.76
16.2.2 | Composição | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8.68 | 7.64 | 9.59 | 66.31 | 83.24
16.2.3 | Composição | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8.68 | 37.79 | 47.44 | 328.01 | 411.77
16.2.4 | Composição | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 2 | 50.46 | 63.34 | 100.92 | 126.68
16.2.5 | Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 19.85 | 24.91 | 794 | 996.4
16.2.6 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 40 | 15.59 | 19.57 | 623.6 | 782.8
16.3 |  |  |  | PISOS | [5 empty] | 2889.68
16.3.1 | Composição | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 12.38 | 30.76 | 38.61 | 380.8 | 477.99
16.3.2 | Composição | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 12.38 | 124.81 | 156.68 | 1545.14 | 1939.69
16.3.3 | Composição | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.66 | 32.21 | 205.28 | 257.68
16.3.4 | Composição | SINAPI | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.34 | 26.79 | 170.72 | 214.32
17 |  |  |  | CALÇADÃO | [5 empty] | 332275.5
17.1 | Composição | SINAPI | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 296.15 | 371.78 | 1184.6 | 1487.12
17.2 | Insumo | SINAPI | 40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 75 | 102.88 | 129.15 | 7716 | 9686.25
17.3 | Insumo | Próprio | 62 | Placa de Concreto Regular – 50x50x2,5cm | m² | 532.24 | 62 | 77.83 | 32998.88 | 41424.23
17.4 | Insumo | SINAPI | 695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 2493.02 | 47.81 | 60.02 | 119191.28 | 149631.06
17.5 | Insumo | SINAPI | 38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 69.29 | 557.29 | 699.62 | 38614.62 | 48476.66
17.6 | Insumo | SINAPI | 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 18.8 | 188.16 | 236.21 | 3537.4 | 4440.74
17.7 | Composição | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 14.32 | 17.97 | 14.32 | 17.97
17.8 | Insumo | SINAPI | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 149.5 | 46.5 | 58.37 | 6951.75 | 8726.31
17.9 | Insumo | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 74.7 | 70.47 | 88.46 | 5264.1 | 6607.96
17.11 | Composição | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1300 | 22.64 | 28.42 | 29432 | 36946
17.12 | Composição | SINAPI | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 16 | 613.51 | 770.2 | 9816.16 | 12323.2
17.13 | Composição | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 212 | 25.66 | 32.21 | 5439.92 | 6828.52
17.14 | Composição | SINAPI | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 212 | 21.34 | 26.79 | 4524.08 | 5679.48
18 |  |  |  | GRAMADO | [5 empty] | 146829.68
18.1 | Composição | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 4000 | 29.15 | 36.59 | 116600 | 146360
18.2 | Insumo | SINAPI | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | 15.59 | 19.57 | 374.16 | 469.68
[8 empty] | Total sem BDI |  | 1699686.76
[8 empty] | Total do BDI |  | 434868.01
[8 empty] | Total |  | 2134554.77