|  | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº:  000018/2024       Data Emissão:  24/05/2024

Secretaria:  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto:  Fornecimento e Instalação de Estrutura Metálica com cobertura em aluzinco

| Lote Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 0000 001 UN 00008477 ESTRUTURA DE METAL | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Estrutura Metálica com cobertura de aluzinco, executada com pilares metálicos de tubo mecânico 100/100/2.65mm, aparafusada no chão. As vigas e terças serão metálicas também, sendo viga 75/40/2.65mm e terças 75/40/2.00mm, tudo em tubo mecânico, conforme medidas, seções e espessuras indicadas no projeto. A cobertura será em telhas de aluzinco. A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Total Avaliado:  _______________

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

Contato:

E-Mail:

Data Proposta:

______________________________

Responsável