|  | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES Levantamento de Preços do Pedido de Compra |
| --- | --- |

Pedido de Compra Nº:  000016/2024       Data Emissão:  15/10/2024

Secretaria:  SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto:  Aquisição de equipamento para substituição na Secretaria de Saúde.

| Seq Unidade Produto | Quantidade |
| --- | --- |

| 001 UN 00004930 AUTOCLAVE | 1,00 |
| --- | --- |
| Descrição Adicional: Auto Clave Digital , horizontal de mesa de 30 lts (mínimo)e 60 lts (máximo), sendo que a câmara de aço interna deve ser de 35 cm de diâmetro ( mínimo) e 40 cm de profundidade ( mínino); Esterilização por vapor saturado; Câmaras em aço inoxidável; Tensão Bivolt Automática Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras; Registro na Anvisa. |  |
| Marca Modelo: _________________ Preço Unitário: R$ __________ Preço Total: R$ ___________ |  |

Total Avaliado:  _______________

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

Contato:

E-Mail:

Data Proposta:

______________________________

Responsável