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MUNICÍPIO DE CAIBATÉ ATA DE PREÇOS REGISTRADOS

ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E FITAS REATIVAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUÍNEA E SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA.
FORNECEDOR: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI.
PREGÃO PRESENCIAL; 15/2018

	ITEM
	QNTIDADE
	UNID
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNIT. R$

	01
	10.000
	UN
	Fralda geriátrica Adulto tamanho (M) média. Características: Indicador de Umidade, formato anatômico, barreiras laterais, antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do liquido(trabfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção de liquido, reduzindo a umidade. Para peso de 40 a 70 KG e cintura de 70 Kg e cintura de 70 a 120 cm, com registro no Ministério da Saúde. Marca - AFFECTION
	0,99

	03
	4.000
	UN
	Fralda geriátrica Adulto tamanho (EG) extra grande. Características: Indicador de Umidade, formato anatômico, barreiras laterais, antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do liquido(trabfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção de liquido, reduzindo a umidade. Para peso acima de 90 kg e cintura de 110 a 165 cm, Com registro no Ministério da Saúde. Marca - AFFECTION
	1,08

	07
	30.000
	UN
	Seringa 1 ML com agulha 13 x 4,5. Marca - DESCARPACK
	0,24


HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICO LTDA.
	ITEM
	QNTIDADE
	UNID
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNITÁRIO

	06
	50.000
	UN
	Tira reagente para dosagem de glicemia;As tiras reagentes possuem uma película protetora em PVC, cuja finalidade é a proteção da área reagente, sendo a mesma dotada de três eletrodos, visando à minimização na interferência dos resultados. O volume de amostra de sangue é de 1 microlitro. Tempo de leitura: inferior a 10 segundos. Apresentação: caixas com 50 (cinquenta) unidades cada, embaladas individualmente. As tiras devem estar acondicionadas em embalagem adequada e de fácil manuseio, sem invólucros individuais, que possam ocasionar demora ao paciente na medição da glicemia. A embalagem externa deve conter informações de procedência, data de fabricação/validade e registro junto ao Ministério da Saúde/ANVlSA. A Empresa, em regime de comodato, deverá oferecer 150 (cento e cinquenta) aparelhos/equipamentos (glicosímetros), já codificados e calibrados, compatíveis para utilização das respectivas tiras reagentes. Validade: de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega. Compatíveis com aparelho da marca  On Call Plus II. Marca – ON CALL PLUS
	0,75


JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.
	ITEM
	QNTIDADE
	UNID
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNITÁRIO

	02
	10.000
	UN
	Fralda geriátrica Adulto tamanho (G) grande. Características: Indicador de Umidade, formato anatômico, barreiras laterais, antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do liquido(trabfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção de liquido, reduzindo a umidade. Para peso de 70 a 90 Kg e cintura de 80 a 150 cm. com registro no Ministério da Saúde. Marca – JARDIM PREMIUM
	0,99

	04
	2.800
	UN
	Fralda Infantil básica tamanho G grande. Características; descartáveis, higiênicas, atóxicas, focgel, formato anatômico, barreiras antivazamentos, sistema de absorção concentrada, para crianças com peso de 09 a 13 kg e com registro no Ministério da Saúde. Marca – JARDIM BABY
	0,49

	05
	3.500
	UN
	Fralda Infantil básica tamanho EG extra grande. Características; descartáveis, higiênicas, atóxicas, focgel, formato anatômico, barreiras antivazamentos, sistema de absorção concentrada, para crianças com peso superior a  13 kg e com registro no Ministério da Saúde. Marca – JARDIM BABY
	0,49


Validade; Exercício de 2018

Caibaté, 17 de Setembro de 2018

____________________
Amauri Pires da Silva

Prefeito Municipal
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