TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058-2024

Município de Santo Antônio das Missões-RS

PREGÃO ELETRÔNICO 058-2024.

# DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de mão de obra para cercamento de espaço público ( depósitos de galhos ), junto aos fundos do Pronto Atendimento Municipal.

| Item | Objeto | V. referência |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Cercamento de tela, arame galvanizado, fio 14 BWG – 730m². - Com poste de concreto 10 x 10 cm, por 3,50 m de altura – 92 unidades. - Todas concretadas com distancia de 3m cada, reforço de paredes de tijolo maciço nos 04 quantos. - Estiramento de 750m de arame liso. - Colocação de 246 m de tela, com 3m de altura. | R$ - 17.783,33 |

# JUSTIFICATIVA

- Em justificativa, expõe – se a necessidade dos serviços, para atender as exigências legais junto a Lei Ambiental.

FORMA DE CONTRATAÇÃO:

Os serviços deverão ser contratados através de mão de obra especializada para atender o serviços ora licitado.

A forma de Contratação deverá ser menor preço por item, ficando assim a CONTRATADA obrigada a fornecer todos os serviços em conformidade com o Edital.

Valor de Referência : R$ - 17.783,33 ( dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais, com trinta e três centavos ).

A CONTRATADA se obriga a fornecer todo os equipamentos de EPIs e demais sinalizações legais para a segurança do trabalho.

PERÍODO DE CONTRATO:

O período da contratação será de 30 dias,  podendo o mesmo ser prorrogado por igual período.

ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES:

- A vencedora deverá entregar os serviços ora licitados no prazo determinado pela secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

- A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Garantir de no mínimo 12 meses.

DA PAGAMENTO:

- O pagamento será efetuado à contratada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, em até cinco dias após a entrega dos mesmos .

- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

- A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país.

- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

- O ISSQN se devido será recolhido, na forma da Legislação.

- Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is), somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 ( quinze ) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

-  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA DOTAÇÃO:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

05.03 18 0541 0520 2054 – Assist. Técnica Ambiental;

00736 0500 3390 39 00 00 00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Fornecer os serviços em conformidade com o Edital, seguindo as determinações do departamento de obras, conforme relação em anexo;

–  A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

–  A Contratada terá o prazo de 15 ( quinze ) dias  após o recebimento da  Ordem de fornecimento, para entregar o objeto solicitado;

–  A Contratada assumirá integral a responsabilidade pela qualidade dos objetos, assim como pelo cumprimento da obrigações constantes deste processo de licitação.

–  Não serão permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente contrato.

–  Obedecer rigorosamente á programação de entrega do objeto, no prazo estipulado.

Santo Antônio das Missões-RS, 22 de novembro de 2024.

____________________________________

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Prefeito Municipal.