ANEXO I:

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS

### 1. OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de purificadores de água, com fornecimento de equipamentos e instalação, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões.

1.2 Os purificadores deverão ser do tipo gelado, frio e natural, com capacidade adequada ao consumo diário estimado.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição dos purificadores de água se faz necessária para atender às demandas de abastecimento de água potável em diversos setores da Prefeitura, incluindo Secretarias, Centros de Saúde e outros órgãos municipais. O objetivo é garantir a saúde e o bem-estar dos servidores públicos e da população que será atendida nas dependências públicas.

2.2 Considerando que o município de Santo Antônio das Missões possui uma população de aproximadamente 10.000 habitantes, a aquisição de equipamentos adequados proporcionará um fornecimento eficiente de água potável, melhorando a qualidade de vida no ambiente de trabalho e evitando custos adicionais com compra de água engarrafada.

2.3 O valor médio de mercado, conforme pesquisa realizada no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), é de R$ 1.322,51 por unidade de purificador de água.

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Os purificadores de água deverão atender, no mínimo, as seguintes características técnicas:

- Tipo de água: Gelada, fria e natural.

- Capacidade: Mínimo de 1,5 litros por hora de água gelada.

- Tecnologia de Filtragem: Filtro com capacidade para remoção de cloro, impurezas e bactérias.

- Temperatura da água: Capacidade de resfriamento até 10°C.

- Certificação: Certificado de conformidade com a legislação vigente da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

- Bivolt: Equipamento bivolt para maior flexibilidade de instalação.

- Design: Compacto, adequado para ambientes de uso público.

- Garantia: Mínimo de 12 meses de garantia, com fornecimento de assistência técnica durante este período.

- Instalação: Inclusão do serviço de instalação e teste do equipamento.

3.2 Os purificadores devem possuir fácil manutenção e substituição de refis, com o fornecimento de no mínimo um refil de reposição.

### 4. QUANTITATIVO

4.1 A estimativa de aquisição será de  no máximo 20 purificadores de água, sendo que a quantidade final será definida conforme a necessidade da Prefeitura.

### 5. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

5.1 O prazo máximo para entrega dos purificadores de água será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

5.2 O prazo de instalação será de até 10 (dez) dias corridos após a entrega dos equipamentos.

### 6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega e instalação dos equipamentos, conforme o cronograma de execução estabelecido no contrato.

### 7. REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 A execução do objeto deste Termo de Referência será realizada por meio de registro de preços, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021.

7.2 O fornecedor deverá garantir o fornecimento dos purificadores de água durante o período de validade da ata de registro de preços, conforme a demanda da Prefeitura.

### 8. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 O fornecedor deverá:

- Garantir a entrega e instalação dos purificadores conforme especificações descritas neste Termo de Referência.

- Fornecer suporte técnico durante o período de garantia, incluindo manutenção corretiva e preventiva.

- Substituir, sem custos adicionais, os equipamentos com defeito dentro do período de garantia.

- Apresentar nota fiscal de cada unidade entregue.

### 9. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

9.1 A Prefeitura de Santo Antônio das Missões deverá:

- Realizar o pagamento conforme as condições estipuladas neste Termo de Referência.

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato.

- Disponibilizar as condições adequadas para a instalação dos equipamentos.

### 10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1 O critério de julgamento será o menor preço por item, desde que atendidas todas as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

### 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 O fornecedor deverá, durante todo o período de fornecimento, garantir que os purificadores atendam a todas as condições de segurança e qualidade estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal.

11.2 Qualquer falha no cumprimento das condições deste Termo de Referência poderá resultar na rescisão contratual, conforme as disposições previstas na Lei nº 14.133/2021.