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ANEXO I:
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS
1. OBJETO
[bookmark: _GoBack]1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de purificadores de água, com fornecimento de equipamentos e instalação, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões.
1.2 Os purificadores deverão ser do tipo gelado, frio e natural, com capacidade adequada ao consumo diário estimado.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição dos purificadores de água se faz necessária para atender às demandas de abastecimento de água potável em diversos setores da Prefeitura, incluindo Secretarias, Centros de Saúde e outros órgãos municipais. O objetivo é garantir a saúde e o bem-estar dos servidores públicos e da população que será atendida nas dependências públicas.
2.2 Considerando que o município de Santo Antônio das Missões possui uma população de aproximadamente 10.000 habitantes, a aquisição de equipamentos adequados proporcionará um fornecimento eficiente de água potável, melhorando a qualidade de vida no ambiente de trabalho e evitando custos adicionais com compra de água engarrafada.
2.3 O valor médio de mercado, conforme pesquisa realizada no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), é de R$ 1.322,51 por unidade de purificador de água.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1 Os purificadores de água deverão atender, no mínimo, as seguintes características técnicas:
· Tipo de água: Gelada, fria e natural.
· Capacidade: Mínimo de 1,5 litros por hora de água gelada.
· Tecnologia de Filtragem: Filtro com capacidade para remoção de cloro, impurezas e bactérias.
· Temperatura da água: Capacidade de resfriamento até 10°C.
· Certificação: Certificado de conformidade com a legislação vigente da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
· Bivolt: Equipamento bivolt para maior flexibilidade de instalação.
· Design: Compacto, adequado para ambientes de uso público.
· Garantia: Mínimo de 12 meses de garantia, com fornecimento de assistência técnica durante este período.
· Instalação: Inclusão do serviço de instalação e teste do equipamento.
3.2 Os purificadores devem possuir fácil manutenção e substituição de refis, com o fornecimento de no mínimo um refil de reposição.
4. QUANTITATIVO
4.1 A estimativa de aquisição será de  no máximo 20 purificadores de água, sendo que a quantidade final será definida conforme a necessidade da Prefeitura.
5. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
5.1 O prazo máximo para entrega dos purificadores de água será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.
5.2 O prazo de instalação será de até 10 (dez) dias corridos após a entrega dos equipamentos.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega e instalação dos equipamentos, conforme o cronograma de execução estabelecido no contrato.
7. REGIME DE EXECUÇÃO
7.1 A execução do objeto deste Termo de Referência será realizada por meio de registro de preços, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021.
7.2 O fornecedor deverá garantir o fornecimento dos purificadores de água durante o período de validade da ata de registro de preços, conforme a demanda da Prefeitura.
8. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
8.1 O fornecedor deverá:
· Garantir a entrega e instalação dos purificadores conforme especificações descritas neste Termo de Referência.
· Fornecer suporte técnico durante o período de garantia, incluindo manutenção corretiva e preventiva.
· Substituir, sem custos adicionais, os equipamentos com defeito dentro do período de garantia.
· Apresentar nota fiscal de cada unidade entregue.
9. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
9.1 A Prefeitura de Santo Antônio das Missões deverá:
· Realizar o pagamento conforme as condições estipuladas neste Termo de Referência.
· Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato.
· Disponibilizar as condições adequadas para a instalação dos equipamentos.
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1 O critério de julgamento será o menor preço por item, desde que atendidas todas as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O fornecedor deverá, durante todo o período de fornecimento, garantir que os purificadores atendam a todas as condições de segurança e qualidade estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal.
11.2 Qualquer falha no cumprimento das condições deste Termo de Referência poderá resultar na rescisão contratual, conforme as disposições previstas na Lei nº 14.133/2021.
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