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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
1. Identificação da Demanda
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões.
Necessidade Identificada: Aquisição de um aparelho completo de raio-X digital para suprir a carência de exames de imagem no município.
2. Contextualização e Justificativa
População e Distância:
Santo Antônio das Missões possui cerca de 10.000 habitantes.
A cidade mais próxima com infraestrutura para realização de exames de raio-X está localizada a mais de 30 km de distância.
Impactos para os Pacientes:
Pacientes com fraturas ou traumas: O deslocamento para outra cidade representa um risco adicional, agravando dores e comprometendo a estabilização de fraturas, especialmente em casos de acidentes ou quedas.
População vulnerável: Idosos, crianças, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida enfrentam grandes dificuldades para realizar o trajeto.
Tempo de resposta: A falta de diagnóstico imediato pode atrasar intervenções médicas, aumentando o risco de complicações e internações prolongadas.

Importância do Aparelho de Raio-X:
Essencial para diagnósticos de traumas (fraturas, luxações), doenças respiratórias (pneumonias) e outras condições médicas.
Fundamental para o atendimento de urgências e emergências no município, evitando deslocamentos desnecessários e potencialmente prejudiciais.
Redução de custos com transporte de pacientes para outros municípios, proporcionando economia financeira ao sistema público de saúde.
3. Fundamentação Legal
A aquisição do aparelho de raio-X será realizada em conformidade com os dispositivos da Lei nº 14.133/2021, observando os seguintes princípios:
Artigo 18: Planejamento com base em estudo técnico preliminar para identificar a viabilidade técnica e econômica da contratação.
Artigo 6º, inciso IX: Garantia de sustentabilidade e atendimento à demanda específica do município.
Artigo 11: Busca pela eficiência e melhoria contínua no atendimento ao cidadão.

4. Especificações Técnicas do Equipamento
O equipamento deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
Sistema completo de raio-X fixo, incluindo:
Gerador de alta frequência para imagens de alta resolução.
Mesa ajustável com sistema de segurança para pacientes com mobilidade reduzida.
Estação de trabalho com software para captura, visualização e armazenamento de imagens digitais.
Impressora de filmes e/ou integração com sistema de prontuário eletrônico.
Capacidade de operar em situações de urgência.
Certificação pela ANVISA e conformidade com normas de segurança radiológica.
Garantia técnica e suporte para instalação, manutenção preventiva e corretiva.
Treinamento dos profissionais de saúde que operarão o equipamento.
5. Estimativa de Custo e Pesquisa de Mercado
Realizar levantamento de preços junto a fornecedores especializados, observando:
Custo-benefício em relação à qualidade técnica do equipamento.
Experiência do fornecedor no mercado e disponibilidade de assistência técnica local.
Análise comparativa para garantir economicidade e conformidade com o artigo 75, §1º, da Lei nº 14.133/2021.
6. Gestão de Riscos
Risco 1: Equipamento inadequado às necessidades locais.
Mitigação: Especificações detalhadas no Termo de Referência e validação por equipe técnica.
Risco 2: Atraso na entrega ou instalação do equipamento.
Mitigação: Contrato com prazos claros e penalidades em caso de descumprimento.
Risco 3: Falhas no uso do equipamento por falta de capacitação.
Mitigação: Garantir treinamento completo para os operadores.

7. Benefícios Esperados
Atendimento a Pacientes com Fraturas e Traumas:
Diagnósticos rápidos e precisos para estabilização de fraturas e redução de complicações médicas.
Atendimento local imediato, eliminando a necessidade de deslocamento em condições debilitantes.

Melhoria no Acesso à Saúde:
Redução do tempo de espera para realização de exames.
Atendimento mais ágil e eficaz, beneficiando toda a população.

Economia para o Município:
Redução de despesas com transporte de pacientes para outras cidades.
Minimização de custos associados a atrasos no diagnóstico e agravamento de quadros clínicos.

8. Conclusão
A aquisição de um aparelho completo de raio-X para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões é essencial para suprir a demanda de diagnósticos por imagem no município. Tal medida visa assegurar o atendimento digno, eficiente e seguro para pacientes, especialmente aqueles em situação de emergência e com fraturas ou traumas.
Solicita-se a aprovação do processo de aquisição, considerando os princípios da eficiência, economicidade e o impacto positivo direto na qualidade do atendimento à população.
Santo Antônio das Missões, 9 de janeiro de 2025.



Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
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