TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034-2025

Município de Santo Antônio das Missões-RS

PREGÃO ELETRÔNICO 034-2025.

# DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para CONSTRUÇÃO DE SALA para futuras instalações da Assessoria de Imprensa, junto ao Centro Administrativo – Avenida Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, centro, Santo Antônio das Missões-RS.

# JUSTIFICATIVA

- Em justificativa, expõe – se a necessidade de tal contratação, pois a Assessoria de Imprensa está desprovida de espaço físico para suas instalações, fazendo com que a Administração realize uma nova sala com espaço físico adequado para comportar o servidor com suas atribuições, proporcionando um melhor adequação para desenvolvimento das tarefas diárias.

- Fundamentação Legal: Lei 14.133/2021.

FORMA DE CONTRATAÇÃO:

Os serviços deverão ser contratados através de empresas Especializadas no ramo pertinente ao licitado, comprovada sua qualificação técnica para desenvolvimento dos serviços.

A forma de Contratação deverá ser GLOBAL ( material/mão-de-obra ) , ficando assim a CONTRATADA obrigada a fornecer todos os materiais necessários para o desenvolvimento dos serviços.

Valor de Referência : R$ - 6.375,17 ( seis mil, trezentos e setenta e cinco mil, com dezessete centavos ).

A CONTRATADA se obriga a fornecer todo os equipamentos de EPIs e demais sinalizações legais para a segurança do trabalho.

PERÍODO DE CONTRATO:

O período da contratação será de 03 meses, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período.

ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES:

- A vencedora deverá entregar os serviços ora licitados no prazo determinado pela secretaria Municipal de Administração.

- A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Garantir de no mínimo 12 meses.

DA PAGAMENTO:

- O pagamento será efetuado à contratada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, em até cinco dias após a entrega dos mesmos .

- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

- A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país.

- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

- O ISSQN se devido será recolhido, na forma da Legislação.

- Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

- O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is), somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 ( quinze ) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

-  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA DOTAÇÃO:

12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.01 15 0451 0210 2,105- OBRAS PÚBLICAS;

00739 0500 4490 51 00 00 00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Fornecer o Material para a devida manutenção seguindo as determinações do departamento de obras, conforme relação em anexo;

–  A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

–  A Contratada terá o prazo de 15 ( quinze ) dias  após o recebimento da  Ordem de fornecimento, para entregar o objeto solicitado;

–  A Contratada assumirá integral a responsabilidade pela qualidade dos objetos, assim como pelo cumprimento da obrigações constantes deste processo de licitação.

–  Não serão permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente contrato.

–  Obedecer rigorosamente á programação de entrega do objeto, no prazo estipulado.

Santo Antônio das Missões-RS, 17 de março de 2025.

____________________________________

LAUREN  RIBEIRO SIMCH

Secretaria de administração e Planejamento.